## Режимный
[8 empty] | Филиал «Железноводские электрические сети» ООО «Логика» | [16 empty] | Утверждаю:
[25 empty] | Гл. инженер: |  |  |  | Казаков Ю.В.
17июня 2011 г.
Режимный день 15 июня 2011 г.
Час | П/ст Бештау |  |  |  | п/ст "Железноводск" | [23 empty] | П/ст Машук |  |  |  | П/ст Иноземцево | [15 empty] | Всего по ЖЭС
| Ф - 63 |  |  |  | Ф - 103 |  |  |  | Ф - 104 |  |  |  | Ф - 105 |  |  |  | Ф - 106 |  |  |  | Ф - 107 |  |  |  | Ф - 109 |  |  |  | Ф - 187 |  |  |  | Ф - 212 |  |  |  | Ф - 213 |  |  |  | Ф - 214 |  |  |  | Ф - 215
| I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, МВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, МВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, МВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, МВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, МВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, МВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, МВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, МВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, МВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, МВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, МВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, МВАр | W, КВт/ч | P, МВт | Q, МВАр
0 | 45 |  |  |  | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 62 |  |  |  | 48 |  |  |  | 40 |  |  |  | 35 |  |  |  | 90 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 35.2691 | 563.6 | 0.5636 | 0.22 | 12.2854 | 196.32 | 0.19632 | 0.15 | 40.5131 | 647.4 | 0.6474 | 0.33 | 56.1076 | 896.6 | 0.8966 | 0.35 | 44.7309 | 714.8 | 0.7148 | 0.33 | 30.1126 | 481.2 | 0.4812 | 0.24 | 22.1777 | 354.4 | 0.3544 | 0.23 | 70.7635 | 1130.8 | 1.1308 | 0.59 | 63.4293 | 1013.6 | 1.0136 | 0.45 | 68.6358 | 1096.8 | 1.0968 | 0.59 | 7.239 | 115.68 | 0.11568 | 0.07 | 0.31289 | 5 | 0.005 | 0.01 | 7216.2 | 7.2162 | 3.56
2 | 33.229 | 531 | 0.531 | 0.22 | 12.3054 | 196.64 | 0.19664 | 0.15 | 38.2854 | 611.8 | 0.6118 | 0.32 | 53.5544 | 855.8 | 0.8558 | 0.35 | 40.8761 | 653.2 | 0.6532 | 0.33 | 27.3967 | 437.8 | 0.4378 | 0.23 | 12.7159 | 203.2 | 0.2032 | 0.17 | 61.214 | 978.2 | 0.9782 | 0.58 | 58.7109 | 938.2 | 0.9382 | 0.43 | 63.5544 | 1015.6 | 1.0156 | 0.56 | 6.9612 | 111.24 | 0.11124 | 0.07 | 0.31289 | 5 | 0.005 | 0.01 | 6537.68 | 6.5377 | 3.42
3 | 32.1777 | 514.2 | 0.5142 | 0.22 | 12.2854 | 196.32 | 0.19632 | 0.15 | 35.4944 | 567.2 | 0.5672 | 0.27 | 56.796 | 907.6 | 0.9076 | 0.31 | 46.6959 | 746.2 | 0.7462 | 0.39 | 25.7196 | 411 | 0.411 | 0.21 | 12.0225 | 192.12 | 0.19212 | 0.16 | 55.8448 | 892.4 | 0.8924 | 0.53 | 54.0926 | 864.4 | 0.8644 | 0.36 | 59.9625 | 958.2 | 0.9582 | 0.52 | 6.6458 | 106.2 | 0.1062 | 0.06 | 0.31289 | 5 | 0.005 | 0.01 | 6360.84 | 6.3608 | 3.19
4 | 34.9312 | 558.2 | 0.5582 | 0.22 | 12.3054 | 196.64 | 0.19664 | 0.15 | 39.0238 | 623.6 | 0.6236 | 0.28 | 57.6471 | 921.2 | 0.9212 | 0.31 | 40.7384 | 651 | 0.651 | 0.32 | 25.8448 | 413 | 0.413 | 0.21 | 11.8235 | 188.94 | 0.18894 | 0.16 | 54.5181 | 871.2 | 0.8712 | 0.52 | 54.3429 | 868.4 | 0.8684 | 0.35 | 61.9149 | 989.4 | 0.9894 | 0.54 | 6.5482 | 104.64 | 0.10464 | 0.06 | 0.31289 | 5 | 0.005 | 0.01 | 6391.22 | 6.3912 | 3.13
5 | 53.3542 | 852.6 | 0.8526 | 0.24 | 12.2954 | 196.48 | 0.19648 | 0.15 | 58.1101 | 928.6 | 0.9286 | 0.31 | 67.5845 | 1080 | 1.08 | 0.39 | 45.7822 | 731.6 | 0.7316 | 0.39 | 29.2491 | 467.4 | 0.4674 | 0.22 | 12.4431 | 198.84 | 0.19884 | 0.16 | 56.1702 | 897.6 | 0.8976 | 0.54 | 61.3517 | 980.4 | 0.9804 | 0.36 | 67.7597 | 1082.8 | 1.0828 | 0.57 | 5.8498 | 93.48 | 0.09348 | 0.05 | 0.31289 | 5 | 0.005 | 0.01 | 7514.8 | 7.5148 | 3.39
6 | 59.4368 | 949.8 | 0.9498 | 0.29 | 12.1852 | 194.72 | 0.19472 | 0.15 | 68.2353 | 1090.4 | 1.0904 | 0.31 | 67.572 | 1079.8 | 1.0798 | 0.32 | 53.9549 | 862.2 | 0.8622 | 0.38 | 29.1239 | 465.4 | 0.4654 | 0.21 | 13.7922 | 220.4 | 0.2204 | 0.15 | 60.9136 | 973.4 | 0.9734 | 0.52 | 68.8861 | 1100.8 | 1.1008 | 0.4 | 72.5782 | 1159.8 | 1.1598 | 0.54 | 5.3016 | 84.72 | 0.08472 | 0.04 | 0.31289 | 5 | 0.005 | 0.01 | 8186.44 | 8.1864 | 3.32
7 | 67.8348 | 1084 | 1.084 | 0.27 | 12.1852 | 194.72 | 0.19472 | 0.15 | 75.6571 | 1209 | 1.209 | 0.35 | 81.0889 | 1295.8 | 1.2958 | 0.37 | 63.5044 | 1014.8 | 1.0148 | 0.4 | 36.433 | 582.2 | 0.5822 | 0.22 | 16.3329 | 261 | 0.261 | 0.16 | 73.4919 | 1174.4 | 1.1744 | 0.53 | 79.7121 | 1273.8 | 1.2738 | 0.4 | 89.6996 | 1433.4 | 1.4334 | 0.6 | 7.3592 | 117.6 | 0.1176 | 0.07 | 0.31289 | 5 | 0.005 | 0.01 | 9645.72 | 9.6457 | 3.53
8 | 81.6395 | 1304.6 | 1.3046 | 0.37 | 12.1652 | 194.4 | 0.1944 | 0.14 | 98.2228 | 1569.6 | 1.5696 | 0.54 | 95.5444 | 1526.8 | 1.5268 | 0.45 | 88.3354 | 1411.6 | 1.4116 | 0.58 | 21.1014 | 337.2 | 0.3372 | 0.1 | 26.6959 | 426.6 | 0.4266 | 0.19 | 88.5732 | 1415.4 | 1.4154 | 0.6 | 92.7409 | 1482 | 1.482 | 0.55 | 107.4343 | 1716.8 | 1.7168 | 0.71 | 10.836 | 173.16 | 0.17316 | 0.11 | 0.18773 | 3 | 0.003 | 0.01 | 11561.16 | 11.5612 | 4.35
9 | 98.3229 | 1571.2 | 1.5712 | 0.6 | 12.1352 | 193.92 | 0.19392 | 0.13 | 113.2541 | 1809.8 | 1.8098 | 0.61 | 107.3592 | 1715.6 | 1.7156 | 0.49 | 90.9637 | 1453.6 | 1.4536 | 0.55 | 23.8548 | 381.2 | 0.3812 | 0.1 | 28.9111 | 462 | 0.462 | 0.21 | 100.6633 | 1608.6 | 1.6086 | 0.73 | 107.7722 | 1722.2 | 1.7222 | 0.71 | 116.3079 | 1858.6 | 1.8586 | 0.81 | 16.821 | 268.8 | 0.2688 | 0.18 | 0.12516 | 2 | 0.002 | 0.01 | 13047.52 | 13.0475 | 5.13
10 | 100.9887 | 1613.8 | 1.6138 | 0.64 | 12.0851 | 193.12 | 0.19312 | 0.14 | 115.2941 | 1842.4 | 1.8424 | 0.67 | 114.9312 | 1836.6 | 1.8366 | 0.53 | 95.8949 | 1532.4 | 1.5324 | 0.62 | 25.0563 | 400.4 | 0.4004 | 0.1 | 32.5657 | 520.4 | 0.5204 | 0.26 | 109.1364 | 1744 | 1.744 | 0.78 | 118.4481 | 1892.8 | 1.8928 | 0.86 | 120.9762 | 1933.2 | 1.9332 | 0.92 | 19.6245 | 313.6 | 0.3136 | 0.21 | 0.12516 | 2 | 0.002 | 0.01 | 13824.72 | 13.8247 | 5.74
11 | 104.7059 | 1673.2 | 1.6732 | 0.65 | 12.0951 | 193.28 | 0.19328 | 0.14 | 115.6946 | 1848.8 | 1.8488 | 0.68 | 116.8085 | 1866.6 | 1.8666 | 0.59 | 96.8961 | 1548.4 | 1.5484 | 0.66 | 25.5319 | 408 | 0.408 | 0.1 | 33.7672 | 539.6 | 0.5396 | 0.25 | 115.3567 | 1843.4 | 1.8434 | 0.84 | 114.7434 | 1833.6 | 1.8336 | 0.8 | 119.7622 | 1913.8 | 1.9138 | 0.91 | 19.1364 | 305.8 | 0.3058 | 0.21 | 0.062578 | 1 | 0.001 | 0.01 | 13975.48 | 13.9755 | 5.84
12 | 100.9136 | 1612.6 | 1.6126 | 0.67 | 12.1252 | 193.76 | 0.19376 | 0.14 | 104.2178 | 1665.4 | 1.6654 | 0.59 | 115.4068 | 1844.2 | 1.8442 | 0.57 | 95.0188 | 1518.4 | 1.5184 | 0.63 | 24.03 | 384 | 0.384 | 0.1 | 33.9549 | 542.6 | 0.5426 | 0.25 | 118.6984 | 1896.8 | 1.8968 | 0.91 | 103.204 | 1649.2 | 1.6492 | 0.64 | 122.7034 | 1960.8 | 1.9608 | 0.88 | 18.6108 | 297.4 | 0.2974 | 0.18 | 0.062578 | 1 | 0.001 | 0.01 | 13566.16 | 13.5662 | 5.57
13 | 87.8348 | 1403.6 | 1.4036 | 0.53 | 12.0951 | 193.28 | 0.19328 | 0.14 | 101.1264 | 1616 | 1.616 | 0.62 | 111.5645 | 1782.8 | 1.7828 | 0.55 | 96.9837 | 1549.8 | 1.5498 | 0.64 | 23.5795 | 376.8 | 0.3768 | 0.1 | 34.368 | 549.2 | 0.5492 | 0.24 | 109.8248 | 1755 | 1.755 | 0.83 | 108.7985 | 1738.6 | 1.7386 | 0.76 | 121.0388 | 1934.2 | 1.9342 | 0.87 | 20.8761 | 333.6 | 0.3336 | 0.22 | 0.062578 | 1 | 0.001 | 0.01 | 13233.88 | 13.2339 | 5.51
14 | 88.9987 | 1422.2 | 1.4222 | 0.61 | 12.1252 | 193.76 | 0.19376 | 0.14 | 108.9612 | 1741.2 | 1.7412 | 0.61 | 115.8573 | 1851.4 | 1.8514 | 0.57 | 92.6909 | 1481.2 | 1.4812 | 0.6 | 23.4793 | 375.2 | 0.3752 | 0.1 | 38.4105 | 613.8 | 0.6138 | 0.28 | 108.9362 | 1740.8 | 1.7408 | 0.77 | 114.9937 | 1837.6 | 1.8376 | 0.77 | 130.7885 | 2090 | 2.09 | 0.86 | 19.5119 | 311.8 | 0.3118 | 0.23 | 0.062578 | 1 | 0.001 | 0.01 | 13659.96 | 13.66 | 5.55
15 | 85.9324 | 1373.2 | 1.3732 | 0.55 | 12.1852 | 194.72 | 0.19472 | 0.14 | 109.4869 | 1749.6 | 1.7496 | 0.55 | 123.8924 | 1979.8 | 1.9798 | 0.52 | 95.995 | 1534 | 1.534 | 0.52 | 25.0438 | 400.2 | 0.4002 | 0.1 | 44.8561 | 716.8 | 0.7168 | 0.3 | 117.597 | 1879.2 | 1.8792 | 0.75 | 117.8223 | 1882.8 | 1.8828 | 0.79 | 128.5357 | 2054 | 2.054 | 0.82 | 26.7459 | 427.4 | 0.4274 | 0.3 | 0.062578 | 1 | 0.001 | 0.01 | 14192.72 | 14.1927 | 5.35
16 | 78.423 | 1253.2 | 1.2532 | 0.51 | 12.2253 | 195.36 | 0.19536 | 0.14 | 101.7272 | 1625.6 | 1.6256 | 0.53 | 112.6783 | 1800.6 | 1.8006 | 0.48 | 91.577 | 1463.4 | 1.4634 | 0.53 | 25.632 | 409.6 | 0.4096 | 0.1 | 41.0388 | 655.8 | 0.6558 | 0.29 | 117.3842 | 1875.8 | 1.8758 | 0.74 | 114.9812 | 1837.4 | 1.8374 | 0.78 | 123.4418 | 1972.6 | 1.9726 | 0.81 | 19.6621 | 314.2 | 0.3142 | 0.21 | 0.25031 | 4 | 0.004 | 0.01 | 13407.56 | 13.4076 | 5.13
17 | 71.189 | 1137.6 | 1.1376 | 0.49 | 12.2053 | 195.04 | 0.19504 | 0.14 | 83.229 | 1330 | 1.33 | 0.39 | 108.9612 | 1741.2 | 1.7412 | 0.49 | 93.1414 | 1488.4 | 1.4884 | 0.55 | 27.0713 | 432.6 | 0.4326 | 0.1 | 42.5031 | 679.2 | 0.6792 | 0.3 | 115.5069 | 1845.8 | 1.8458 | 0.78 | 102.4781 | 1637.6 | 1.6376 | 0.61 | 121.4393 | 1940.6 | 1.9406 | 0.77 | 19.4243 | 310.4 | 0.3104 | 0.17 | 0.12516 | 2 | 0.002 | 0.01 | 12740.44 | 12.7404 | 4.8
18 | 57.4593 | 918.2 | 0.9182 | 0.36 | 12.1552 | 194.24 | 0.19424 | 0.14 | 74.3554 | 1188.2 | 1.1882 | 0.41 | 97.2716 | 1554.4 | 1.5544 | 0.48 | 93.4793 | 1493.8 | 1.4938 | 0.58 | 25.4318 | 406.4 | 0.4064 | 0.1 | 37.4468 | 598.4 | 0.5984 | 0.27 | 112.2028 | 1793 | 1.793 | 0.77 | 99.4618 | 1589.4 | 1.5894 | 0.62 | 116.8461 | 1867.2 | 1.8672 | 0.76 | 15.0063 | 239.8 | 0.2398 | 0.16 | 0.12516 | 2 | 0.002 | 0.01 | 11845.04 | 11.845 | 4.66
19 | 54.806 | 875.8 | 0.8758 | 0.34 | 12.1352 | 193.92 | 0.19392 | 0.15 | 67.2215 | 1074.2 | 1.0742 | 0.41 | 88.9237 | 1421 | 1.421 | 0.47 | 96.4456 | 1541.2 | 1.5412 | 0.61 | 25.0563 | 400.4 | 0.4004 | 0.1 | 38.6483 | 617.6 | 0.6176 | 0.27 | 110.1877 | 1760.8 | 1.7608 | 0.74 | 93.0163 | 1486.4 | 1.4864 | 0.59 | 111.164 | 1776.4 | 1.7764 | 0.73 | 10.9186 | 174.48 | 0.17448 | 0.1 | 1.8148 | 29 | 0.029 | 0.01 | 11351.2 | 11.3512 | 4.52
20 | 50.1126 | 800.8 | 0.8008 | 0.34 | 12.1352 | 193.92 | 0.19392 | 0.15 | 65.9449 | 1053.8 | 1.0538 | 0.38 | 87.8348 | 1403.6 | 1.4036 | 0.49 | 110.5006 | 1765.8 | 1.7658 | 0.71 | 24.6558 | 394 | 0.394 | 0.1 | 32.2403 | 515.2 | 0.5152 | 0.25 | 107.9474 | 1725 | 1.725 | 0.7 | 95.194 | 1521.2 | 1.5212 | 0.55 | 114.3304 | 1827 | 1.827 | 0.69 | 9.0939 | 145.32 | 0.14532 | 0.08 | 0.12516 | 2 | 0.002 | 0.01 | 11347.64 | 11.3476 | 4.45
21 | 50.9136 | 813.6 | 0.8136 | 0.33 | 12.1452 | 194.08 | 0.19408 | 0.15 | 69.3617 | 1108.4 | 1.1084 | 0.38 | 94.2804 | 1506.6 | 1.5066 | 0.48 | 125.2816 | 2002 | 2.002 | 0.73 | 27.9474 | 446.6 | 0.4466 | 0.1 | 29.4493 | 470.6 | 0.4706 | 0.21 | 120.7009 | 1928.8 | 1.9288 | 0.7 | 103.3292 | 1651.2 | 1.6512 | 0.53 | 135.4193 | 2164 | 2.164 | 0.73 | 8.3955 | 134.16 | 0.13416 | 0.07 | 0.12516 | 2 | 0.002 | 0.01 | 12422.04 | 12.422 | 4.42
22 | 58.4105 | 933.4 | 0.9334 | 0.32 | 12.1852 | 194.72 | 0.19472 | 0.14 | 68.6108 | 1096.4 | 1.0964 | 0.38 | 97.3467 | 1555.6 | 1.5556 | 0.49 | 128.1602 | 2048 | 2.048 | 0.73 | 28.8986 | 461.8 | 0.4618 | 0.1 | 35.5569 | 568.2 | 0.5682 | 0.26 | 139.0488 | 2222 | 2.222 | 0.74 | 99.2866 | 1586.6 | 1.5866 | 0.51 | 131.164 | 2096 | 2.096 | 0.71 | 8.5907 | 137.28 | 0.13728 | 0.07 | 0.25031 | 4 | 0.004 | 0.01 | 12904 | 12.904 | 4.46
23 | 51.7772 | 827.4 | 0.8274 | 0.32 | 12.1952 | 194.88 | 0.19488 | 0.15 | 59.199 | 946 | 0.946 | 0.38 | 84.2303 | 1346 | 1.346 | 0.46 | 108.9237 | 1740.6 | 1.7406 | 0.7 | 22.8661 | 365.4 | 0.3654 | 0.1 | 30.438 | 486.4 | 0.4864 | 0.26 | 122.9662 | 1965 | 1.965 | 0.71 | 83.6796 | 1337.2 | 1.3372 | 0.5 | 107.7972 | 1722.6 | 1.7226 | 0.64 | 7.8398 | 125.28 | 0.12528 | 0.07 | 0.31289 | 5 | 0.005 | 0.01 | 11061.76 | 11.0618 | 4.3
24 | 41.2015 | 658.4 | 0.6584 | 0.24 | 12.2053 | 195.04 | 0.19504 | 0.15 | 47.1589 | 753.6 | 0.7536 | 0.32 | 64.3054 | 1027.6 | 1.0276 | 0.33 | 83.6421 | 1336.6 | 1.3366 | 0.59 | 17.9224 | 286.4 | 0.2864 | 0.1 | 16.1702 | 258.4 | 0.2584 | 0.16 | 91.602 | 1463.8 | 1.4638 | 0.57 | 73.1665 | 1169.2 | 1.1692 | 0.45 | 83.1539 | 1328.8 | 1.3288 | 0.56 | 6.9762 | 111.48 | 0.11148 | 0.07 | 0.25031 | 4 | 0.004 | 0.01 | 8593.32 | 8.5933 | 3.55
|  | 25246.2 |  |  |  | 4673.28 |  |  |  | 29697 |  |  |  | 34797.2 |  |  |  | 32283 |  |  |  | 9924.2 |  |  |  | 10839.7 |  |  |  | 37381.2 |  |  |  | 34894.6 |  |  |  | 39892.6 |  |  |  | 4857.52 |  |  |  | 101 |  |  | 264587.5 | 264.5875 | 106.87
Исполнитель ст. диспетчер Бакуров А.Д. тел. 4-25-73

## Нагрузка
Фидер | Р, МВт | Q, МВАР | cos
Ф - 63 | 24.48 | 7.68 | 0.95415
Ф - 64 | 3.96 | 3.6 | 0.73994
Ф - 65 | 9.36 | 10.4 | 0.66896
Ф - 212 | 15.78 | 5.56 | 0.94317
Ф - 213 | 25.12 | 9.76 | 0.93212
Ф - 187 | 17.2 | 6.7 | 0.9318
Ф - 103 | 6.72 | 4.72 | 0.81832
Ф - 104 | 25.4 | 7.24 | 0.9617
Ф - 105 | 35.04 | 16.77 | 0.90202
Ф - 106 | 14.32 | 3.68 | 0.96853
Ф - 107 | 9.64 | 6.88 | 0.81396
Ф - 109 | 8.58 | 6 | 0.8195