## Режимный
|  | Филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» | [17 empty] | Утверждаю:
Гл. инженер: Казаков Ю.В.
19 декабря 2012г.
Режимный день 19 декабря 2012 г.
Час | П/ст Бештау |  |  |  | п/ст "Железноводск" | [23 empty] | П/ст Машук |  |  |  | П/ст Иноземцево | [15 empty] | Всего по ГЭС
| Ф - 63 |  |  |  | Ф - 103 |  |  |  | Ф - 104 |  |  |  | Ф - 105 |  |  |  | Ф - 106 |  |  |  | Ф - 107 |  |  |  | Ф - 109 |  |  |  | Ф - 187 |  |  |  | Ф - 212 |  |  |  | Ф - 213 |  |  |  | Ф - 214 |  |  |  | Ф - 215
| I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, МВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, кВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, кВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, кВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, кВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, кВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, кВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, кВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, кВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, кВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, кВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, кВАр | W, КВт/ч | P, МВт | Q, кВАр
0 | 76 |  |  |  | 19 |  |  |  | 50 |  |  |  | 95 |  |  |  | 55 |  |  |  | 40 |  |  |  | 30 |  |  |  | 124 |  |  |  | 80 |  |  |  | 120 |  |  |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 66.8961 | 1069 | 1.069 | 268 | 17.6471 | 282 | 0.282 | 176 | 70.9637 | 1134 | 1.134 | 378 | 73.8423 | 1180 | 1.18 | 384 | 60.1377 | 961 | 0.961 | 96 | 38 | 1013 | 1.013 | 441 | 60.0125 | 959 | 0.959 | 252 | 132.403 | 2115.8 | 2.1158 | 538 | 117.1464 | 1872 | 1.872 | 468 | 91.4894 | 1462 | 1.462 | 364 | 19.3367 | 309 | 0.309 | 155 | 2.8536 | 45.6 | 0.0456 | 26.4 | 12402.4 | 12.4024 | 3546.4
2 | 65.582 | 1048 | 1.048 | 270 | 17.6471 | 282 | 0.282 | 176 | 68.2103 | 1090 | 1.09 | 393 | 72.1527 | 1153 | 1.153 | 396 | 57.0713 | 912 | 0.912 | 100 | 35 | 966 | 0.966 | 453 | 58.9487 | 942 | 0.942 | 258 | 126.0501 | 2014.28 | 2.0143 | 508 | 112.8911 | 1804 | 1.804 | 440 | 91.3642 | 1460 | 1.46 | 385 | 17.7722 | 284 | 0.284 | 134 | 2.7785 | 44.4 | 0.0444 | 20.4 | 11999.68 | 11.9997 | 3533.4
3 | 65.5194 | 1047 | 1.047 | 272 | 17.6471 | 282 | 0.282 | 176 | 67.5219 | 1079 | 1.079 | 381 | 70.4005 | 1125 | 1.125 | 390 | 56.1952 | 898 | 0.898 | 103 | 30 | 937 | 0.937 | 448 | 58.3855 | 933 | 0.933 | 261 | 125.0313 | 1998 | 1.998 | 516 | 109.0738 | 1743 | 1.743 | 382 | 87.7347 | 1402 | 1.402 | 385 | 19.3367 | 309 | 0.309 | 152 | 2.8911 | 46.2 | 0.0462 | 21.6 | 11799.2 | 11.7992 | 3487.6
4 | 78.9737 | 1262 | 1.262 | 303 | 17.6471 | 282 | 0.282 | 176 | 65.4568 | 1046 | 1.046 | 390 | 77.0964 | 1232 | 1.232 | 380 | 54.0676 | 864 | 0.864 | 90 | 30 | 925 | 0.925 | 449 | 56.5707 | 904 | 0.904 | 255 | 124.8436 | 1995 | 1.995 | 517 | 108.8861 | 1740 | 1.74 | 394 | 88.4856 | 1414 | 1.414 | 390 | 18.1477 | 290 | 0.29 | 133 | 2.7785 | 44.4 | 0.0444 | 20.4 | 11998.4 | 11.9984 | 3497.4
5 | 86.7334 | 1386 | 1.386 | 306 | 17.6471 | 282 | 0.282 | 176 | 89.0488 | 1423 | 1.423 | 435 | 89.9249 | 1437 | 1.437 | 425 | 66.4581 | 1062 | 1.062 | 212 | 30 | 960 | 0.96 | 460 | 56.8836 | 909 | 0.909 | 302 | 132.1026 | 2111 | 2.111 | 532 | 115.4568 | 1845 | 1.845 | 469 | 95.995 | 1534 | 1.534 | 391 | 17.9599 | 287 | 0.287 | 142 | 2.7785 | 44.4 | 0.0444 | 20.4 | 13280.4 | 13.2804 | 3870.4
6 | 97.4969 | 1558 | 1.558 | 325 | 17.5845 | 281 | 0.281 | 176 | 104.3179 | 1667 | 1.667 | 441 | 97.0588 | 1551 | 1.551 | 426 | 65.1439 | 1041 | 1.041 | 146 | 35 | 1055 | 1.055 | 452 | 65.2065 | 1042 | 1.042 | 297 | 151.0013 | 2413 | 2.413 | 553 | 125.1564 | 2000 | 2 | 434 | 105.7572 | 1690 | 1.69 | 408 | 19.3992 | 310 | 0.31 | 136 | 2.5907 | 41.4 | 0.0414 | 18.6 | 14649.4 | 14.6494 | 3812.6
7 | 116.5832 | 1863 | 1.863 | 433 | 17.3967 | 278 | 0.278 | 177 | 114.7685 | 1834 | 1.834 | 447 | 116.1452 | 1856 | 1.856 | 428 | 87.985 | 1406 | 1.406 | 235 | 40 | 1289 | 1.289 | 450 | 70.3379 | 1124 | 1.124 | 281 | 160.0125 | 2557 | 2.557 | 679 | 142.8035 | 2282 | 2.282 | 479 | 129.0989 | 2063 | 2.063 | 479 | 21.0263 | 336 | 0.336 | 136 | 2.7034 | 43.2 | 0.0432 | 16.2 | 16931.2 | 16.9312 | 4240.2
8 | 125.219 | 2001 | 2.001 | 549 | 17.0213 | 272 | 0.272 | 178 | 127.7222 | 2041 | 2.041 | 505 | 138.7359 | 2217 | 2.217 | 530 | 89.3617 | 1428 | 1.428 | 235 | 40 | 1266 | 1.266 | 427 | 90.363 | 1444 | 1.444 | 333 | 182.4155 | 2915 | 2.915 | 700 | 151.7522 | 2425 | 2.425 | 546 | 149.8748 | 2395 | 2.395 | 532 | 29.8498 | 477 | 0.477 | 195 | 3.1164 | 49.8 | 0.0498 | 24.6 | 18930.8 | 18.9308 | 4754.6
9 | 122.6533 | 1960 | 1.96 | 548 | 17.0213 | 272 | 0.272 | 180 | 126.7835 | 2026 | 2.026 | 450 | 151.7522 | 2425 | 2.425 | 553 | 85.3567 | 1364 | 1.364 | 166 | 45 | 1278 | 1.278 | 408 | 96.8085 | 1547 | 1.547 | 388 | 198.3104 | 3169 | 3.169 | 777 | 157.9474 | 2524 | 2.524 | 563 | 156.6333 | 2503 | 2.503 | 532 | 41.239 | 659 | 0.659 | 284 | 2.7785 | 44.4 | 0.0444 | 21 | 19771.4 | 19.7714 | 4870
10 | 123.7171 | 1977 | 1.977 | 571 | 16.9587 | 271 | 0.271 | 181 | 128.2854 | 2050 | 2.05 | 444 | 162.8911 | 2603 | 2.603 | 544 | 74 | 1340 | 1.1748 | 172 | 40 | 1304 | 1.304 | 401 | 98.8736 | 1580 | 1.58 | 380 | 192.4906 | 3076 | 3.076 | 805 | 162.0776 | 2590 | 2.59 | 613 | 159.199 | 2544 | 2.544 | 588 | 47.6846 | 762 | 0.762 | 360 | 2.7409 | 43.8 | 0.0438 | 20 | 20140.8 | 20.1408 | 5079
11 | 115.582 | 1847 | 1.847 | 441 | 17.0213 | 272 | 0.272 | 181 | 128.9111 | 2060 | 2.06 | 428 | 164.5181 | 2629 | 2.629 | 526 | 82.2904 | 1315 | 1.315 | 158 | 40 | 1304 | 1.304 | 415 | 104.8811 | 1676 | 1.676 | 411 | 193.8673 | 3098 | 3.098 | 830 | 160.6383 | 2567 | 2.567 | 633 | 158.1977 | 2528 | 2.528 | 591 | 50.3129 | 804 | 0.804 | 426 | 2.7034 | 43.2 | 0.0432 | 18.6 | 20143.2 | 20.1432 | 5058.6
12 | 105.3191 | 1683 | 1.683 | 331 | 17.0213 | 272 | 0.272 | 181 | 123.5294 | 1974 | 1.974 | 402 | 164.7685 | 2633 | 2.633 | 536 | 74.4681 | 1190 | 1.19 | 97 | 40 | 1301 | 1.301 | 411 | 88.423 | 1413 | 1.413 | 296 | 188.5482 | 3013 | 3.013 | 783 | 161.7021 | 2584 | 2.584 | 593 | 146.9337 | 2348 | 2.348 | 402 | 50.3129 | 804 | 0.804 | 387 | 2.816 | 45 | 0.045 | 18 | 19260 | 19.26 | 4437
13 | 110.0125 | 1758 | 1.758 | 417 | 17.0213 | 272 | 0.272 | 182 | 123.5294 | 1974 | 1.974 | 427 | 159.0113 | 2541 | 2.541 | 496 | 78.4731 | 1254 | 1.254 | 134 | 45 | 1317 | 1.317 | 412 | 89.4243 | 1429 | 1.429 | 320 | 186.8586 | 2986 | 2.986 | 750 | 166.1452 | 2655 | 2.655 | 662 | 150 | 2397 | 2.397 | 472 | 48.4355 | 774 | 0.774 | 363 | 0 | 58.2 | 0.0582 | 25.2 | 19357 | 19.357 | 4660.2
14 | 105.2566 | 1682 | 1.682 | 376 | 15.8323 | 253 | 0.253 | 214 | 121.2766 | 1938 | 1.938 | 437 | 149.1865 | 2384 | 2.384 | 508 | 84.418 | 1349 | 1.349 | 200 | 45 | 1320 | 1.32 | 450 | 97.4343 | 1557 | 1.557 | 390 | 191.3016 | 3057 | 3.057 | 785 | 164.8936 | 2635 | 2.635 | 655 | 147.8098 | 2362 | 2.362 | 510 | 55.6946 | 890 | 0.89 | 412 | 3.5294 | 56.4 | 0.0564 | 28.8 | 19483.4 | 19.4834 | 4965.8
15 | 99.4994 | 1590 | 1.59 | 364 | 16.8961 | 270 | 0.27 | 184 | 117.8348 | 1883 | 1.883 | 422 | 143.4293 | 2292 | 2.292 | 453 | 77.8473 | 1244 | 1.244 | 141 | 40 | 1315 | 1.315 | 432 | 90.363 | 1444 | 1.444 | 357 | 193.6796 | 3095 | 3.095 | 736 | 165.0188 | 2637 | 2.637 | 639 | 149.0613 | 2382 | 2.382 | 511 | 56.2578 | 899 | 0.899 | 446 | 3.4168 | 54.6 | 0.0546 | 27.6 | 19105.6 | 19.1056 | 4712.6
16 | 95.1815 | 1521 | 1.521 | 323 | 16.3955 | 262 | 0.262 | 196 | 109.637 | 1752 | 1.752 | 378 | 137.4218 | 2196 | 2.196 | 427 | 84.9186 | 1357 | 1.357 | 181 | 41 | 1339 | 1.339 | 434 | 87.9224 | 1405 | 1.405 | 357 | 194.8686 | 3114 | 3.114 | 737 | 164.6433 | 2631 | 2.631 | 639 | 147.4969 | 2357 | 2.357 | 500 | 55.3191 | 884 | 0.884 | 442 | 2.7409 | 43.8 | 0.0438 | 24 | 18861.8 | 18.8618 | 4638
17 | 96.3705 | 1540 | 1.54 | 296 | 17.0213 | 272 | 0.272 | 182 | 110.7635 | 1770 | 1.77 | 380 | 136.9837 | 2189 | 2.189 | 428 | 89.2991 | 1427 | 1.427 | 202 | 45 | 1442 | 1.442 | 441 | 80.1001 | 1280 | 1.28 | 276 | 204.5682 | 3269 | 3.269 | 709 | 164.3304 | 2626 | 2.626 | 557 | 148.373 | 2371 | 2.371 | 500 | 53.1289 | 849 | 0.849 | 380 | 3.1915 | 51 | 0.051 | 30.6 | 19086 | 19.086 | 4381.6
18 | 100.6258 | 1608 | 1.608 | 367 | 17.0213 | 272 | 0.272 | 180 | 114.5181 | 1830 | 1.83 | 446 | 135.607 | 2167 | 2.167 | 467 | 101.4393 | 1621 | 1.621 | 229 | 50 | 1671 | 1.671 | 484 | 75.4693 | 1206 | 1.206 | 249 | 222.3404 | 3553 | 3.553 | 761 | 180.4756 | 2884 | 2.884 | 651 | 161.0763 | 2574 | 2.574 | 552 | 49.2491 | 787 | 0.787 | 383 | 4.1302 | 66 | 0.066 | 34.8 | 20239 | 20.239 | 4803.8
19 | 99.3116 | 1587 | 1.587 | 396 | 17.0839 | 273 | 0.273 | 180 | 109.5745 | 1751 | 1.751 | 446 | 127.5344 | 2038 | 2.038 | 487 | 105.194 | 1681 | 1.681 | 222 | 50 | 1725 | 1.725 | 497 | 79.0989 | 1264 | 1.264 | 262 | 226.5332 | 3620 | 3.62 | 766 | 186.9837 | 2988 | 2.988 | 705 | 159.637 | 2551 | 2.551 | 541 | 42.4906 | 679 | 0.679 | 345 | 4.3179 | 69 | 0.069 | 37.2 | 20226 | 20.226 | 4884.2
20 | 96.3705 | 1540 | 1.54 | 364 | 17.209 | 275 | 0.275 | 179 | 106.7584 | 1706 | 1.706 | 425 | 123.0288 | 1966 | 1.966 | 466 | 116.5207 | 1862 | 1.862 | 300 | 50 | 1740 | 1.74 | 516 | 78.786 | 1259 | 1.259 | 256 | 223.592 | 3573 | 3.573 | 759 | 191.3642 | 3058 | 3.058 | 716 | 152.5657 | 2438 | 2.438 | 503 | 28.035 | 448 | 0.448 | 199 | 3.2666 | 52.2 | 0.0522 | 21.6 | 19917.2 | 19.9172 | 4704.6
21 | 94.5557 | 1511 | 1.511 | 365 | 17.2716 | 276 | 0.276 | 179 | 102.5657 | 1639 | 1.639 | 418 | 115.7071 | 1849 | 1.849 | 455 | 114.5807 | 1831 | 1.831 | 294 | 55 | 1723 | 1.723 | 511 | 77.0964 | 1232 | 1.232 | 266 | 211.1389 | 3374 | 3.374 | 716 | 186.7334 | 2984 | 2.984 | 692 | 147.5594 | 2358 | 2.358 | 477 | 26.9086 | 430 | 0.43 | 173 | 2.9662 | 47.4 | 0.0474 | 15.6 | 19254.4 | 19.2544 | 4561.6
22 | 86.6083 | 1384 | 1.384 | 337 | 17.3967 | 278 | 0.278 | 178 | 95.1189 | 1520 | 1.52 | 438 | 107.2591 | 1714 | 1.714 | 456 | 106.821 | 1707 | 1.707 | 290 | 60 | 1563 | 1.563 | 516 | 74.4055 | 1189 | 1.189 | 275 | 194.7434 | 3112 | 3.112 | 688 | 170.6508 | 2727 | 2.727 | 657 | 134.0426 | 2142 | 2.142 | 455 | 25.7822 | 412 | 0.412 | 162 | 2.9662 | 47.4 | 0.0474 | 16.2 | 17795.4 | 17.7954 | 4468.2
23 | 77.3467 | 1236 | 1.236 | 308 | 17.4593 | 279 | 0.279 | 178 | 85.5444 | 1367 | 1.367 | 419 | 95.0563 | 1519 | 1.519 | 445 | 91.3016 | 1459 | 1.459 | 249 | 60 | 1370 | 1.37 | 491 | 67.5845 | 1080 | 1.08 | 255 | 168.6483 | 2695 | 2.695 | 601 | 148.9362 | 2380 | 2.38 | 570 | 118.0851 | 1887 | 1.887 | 399 | 23.7171 | 379 | 0.379 | 156 | 2.8911 | 46.2 | 0.0462 | 15.6 | 15697.2 | 15.6972 | 4086.6
24 | 70.3379 | 1124 | 1.124 | 283 | 17.5845 | 281 | 0.281 | 177 | 77.8473 | 1244 | 1.244 | 445 | 82.6033 | 1320 | 1.32 | 416 | 68.2728 | 1091 | 1.091 | 138 | 55 | 1156 | 1.156 | 502 | 60.0751 | 960 | 0.96 | 251 | 145.5569 | 2326 | 2.326 | 549 | 130.2879 | 2082 | 2.082 | 504 | 103.2541 | 1650 | 1.65 | 383 | 20.7134 | 331 | 0.331 | 151 | 2.6283 | 42 | 0.042 | 15.6 | 13607 | 13.607 | 3814.6
|  | 36782 |  |  |  | 6591 |  |  |  | 39798 |  |  |  | 46216 |  |  |  | 31664 |  |  |  | 31279 |  |  |  | 29778 |  |  |  | 1986.4 |  |  |  | 58263 |  |  |  | 50812 |  |  |  | 13393 |  |  |  | 1170 |  |  | 413936.88 | 413.9369 | 104869
Исполнитель: ст. диспетчер Бакуров А.Д. Тел. 4-25-73

## Нагрузка
Фидер | Р, МВт | Q, МВАР | cos
Ф - 63 |  |  | #DIV/0!
Ф - 103 |  |  | #DIV/0!
Ф - 104 |  |  | #DIV/0!
Ф - 105 |  |  | #DIV/0!
Ф - 106 |  |  | #DIV/0!
Ф - 107 |  |  | #DIV/0!
Ф - 109 |  |  | #DIV/0!
Ф - 187 |  |  | #DIV/0!
Ф - 212 |  |  | #DIV/0!
Ф - 213 |  |  | #DIV/0!
Ф — 214 |  |  | #DIV/0!
Ф — 215 |  |  | #DIV/0!