УТВЕРЖДАЮ

Директор

филиала «Железноводские электрические сети» ООО «Логика»

А.Г. Дзиов

« 24 » декабря 2009 г.

Программа по снижению потерь

по филиалу «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» на 2010 г.

(разработана  в соответствии с требованиями: 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации №1225 от 31.12.2009 года «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации №61 от 17.02.2010года « Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края №14 от 30.04.2010 года)

Железноводск  2010

| № п/п | Наименование мероприятия | Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс. кВт·ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия, всего: | 2010г. | 2011г. |
| 1 | Проведение обследования у потребителей | 1,6 | 1,6 |
| 2 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях | 2,2 | 2,2 |
| 3 | Составление ежемесячного баланса потребления электроэнергии | 2,6 | 2,6 |
| 4 | Обходы, осмотры, разъяснительная работа | 1,8 | 1,8 |
| 5 | Организация рейдов по проверке приборов учета | 1,2 | 1,2 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс. кВт·ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технические мероприятия, всего: | 2010г. | 2011г. |
| 1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ | 2,4 | 1,2 |
| 2 | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ в СИП | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Реконструкция КЛ- 10 кВ | 2,4 | 2,0 |
| 4 | Проведение переключений в схеме 10 кВ | 1,2 | 1,4 |
| 5 | Перераспределение нагрузок в сетях 0,4 кВ | 1,8 | 2,0 |
| 6 | Переход на номерные пломбы | 0,4 | 0,4 |
| 7 | Замена вводов не соответствующих ПУЭ | 2,4 | 2,8 |
| 8 | Строительство новых ТП | 6,4 | 6,0 |
| 9 | Замена трансформаторов на меньшую мощность | 2,2 | 1,8 |
| 11 | Замена индукционных электросчетчиков на электронные, защищенные от несанкционированного доступа с классом точности не ниже 2,0 | 3,4 | 3,4 |
| 12 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ. | 2,0 | 2,0 |
| 13 | Сокращение протяжённости н/в фидеров | 2,6 | 2,4 |

Гл. инженер филиала

«Железноводские электрические

сети» ООО «Логика»						Ю.В. Казаков