Приложение

к приказу филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»

от                                №____

ПОЛОЖЕНИЕ

о технологическом присоединении энергетических установок к электрическим сетям филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»

- Термины, определения, сокращения

ФСК – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической  системы».

- СО ЕЭС  –  Открытое  акционерное  общество  «Системный  оператор  Единой  энергетической  системы».

- ОДУ – объединенное диспетчерское управление, филиал СО-ЦДУ.

- РДУ – региональное диспетчерское  управление,  филиал СО ЕЭС.

- ЕНЭС – единая национальная электрическая сеть.

- Сетевые организации - организации, владеющие на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям.

- Центр питания – подстанция с высшим напряжением 330/110/35/10 кВ, находящаяся в собственности или владении, на ином предусмотренном федеральными законами основании у филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» или находящаяся в собственности иного владельца, к которой непосредственно присоединены сети филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК».

Распределительная электрическая сеть – совокупность электроустановок для преобразования и распределения электроэнергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории (напряжение находится в пределах 0,22-10 кВ).

- Пропускная способность электрической сети - технологически максимально допустимая величина мощности, которая может быть передана с учетом условий эксплуатации и параметров надежности функционирования электроэнергетических систем.

Передвижные объекты – энергопринимающие устройства, предназначенные для эксплуатации с периодическим перемещением и установкой на территориях различных административно-территориальных единиц.

Заявитель - заказчик услуги по технологическому присоединению, юридическое или физическое лицо, направившее в сетевую организацию заявку на технологическое присоединение энергетических установок (энергопринимающих устройств), принадлежащих данному лицу на праве собственности или на ином, предусмотренном федеральными законами основании, к электрическим сетям сетевой организации.

Потребитель – юридическое или физическое лицо, энергопринимающее устройство которого имеет непосредственную электрическую связь (либо присоединяется) к электрической сети филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК».

- Присоединенная электрическая сеть – электрическая сеть, через которую Потребитель непосредственно присоединен к электрическим сетям филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК».

Точка присоединения к электрической сети – место физического соединения энергопринимающего устройства (энергетической установки) потребителя услуг по передаче электрической энергии (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) с электрической сетью сетевой организации.

Присоединение – часть распределительного устройства, относящаяся к трансформатору, генератору или другой цепи.

Энергопринимающие устройства – совокупность машин, аппаратов, линий и иного оборудования, обеспечивающих возможность преобразования, трансформации, передачи, распределения и потребления электрической энергии.

Электрическая установка – комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии.

Максимальная мощность – величина мощности, обусловленная составом энергопринимающего оборудования и технологическим процессом потребителя, исчисляемая в мегаваттах.

- Присоединенная мощность - совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети (в том числе опосредованно) трансформаторов и энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, исчисляемая в мегавольт-амперах.

Установленная мощность электроустановки – наибольшая электрическая мощность, с которой электроустановка может длительно работать без перегрузки в соответствии с техническими условиями или паспортом на оборудование.

Невостребованная присоединенная мощность –  объем присоединенной мощности, определяется заявителем самостоятельно исходя из объемов электропотребления.

Заявленная мощность – предельная величина потребляемой в текущий период регулирования мощности, определенная соглашением между сетевой организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах.

ТУ - технические условия (индивидуальные) для присоединения к электрическим сетям, документ, определяющий объем технических требований и мероприятий, выполнение которых обеспечит технологическую возможность присоединения энергетических установок Заявителя к электрической сети филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК».

Параметры технологического присоединения – величина присоединенной мощности, класс напряжения, точка присоединения, категория надежности, вид производственной деятельности, схема внешнего электроснабжения.

Граница балансовой принадлежности – линия раздела объектов электроэнергетики между владельцами по признаку собственности или владения на ином предусмотренном федеральными законами основании, определяющая границу эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии (потребителем электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) за состояние и обслуживание электроустановок.

Реконструкция – комплекс работ на действующих объектах электрических сетей по их переустройству (строительству взамен) в целях повышения технического уровня, улучшения технико-экономических показателей объекта, условий труда и охраны окружающей среды.

Договор – договор на осуществление технологического присоединения энергетических установок Заявителя к объектам электросетевого хозяйства ФМРСК, управляемого Общества.

Положение – Положение о технологическом присоединении электрических установок потребителей к электрическим сетям филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК».

Заявка – заявка на технологическое присоединение к электрической сети филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК».

ТЭР -  технико-экономический расчет.

ТЭО - технико-экономическое обоснование.

Акт  - акт о технологическом присоединении.

Акт разграничения – акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

- Общие положения

2.1. Положение разработано в соответствии со следующими нормативно - правовыми  актами РФ:

- 2.1.1. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике».

- 2.1.2. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

- 2.1.3. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные приказом ФСТ России от 23 октября 2007 г. № 277-э/7 (в редакции Приказа ФСТ РФ от 21.08.2009 № 201-э/1).

2.2. Положение определяет:

- 2.2.1. порядок технологического присоединения электроустановок Заявителя к электрической сети филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»:

- порядок приема Заявки, заключения Договора и выдачи ТУ;

- порядок взаимодействия профильных служб при технологическом присоединении новых объектов к сетям филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»;

- порядок взаимодействия исполнительного аппарата ООО «КЭУК» и филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» в процессе технологического присоединения;

- 2.2.2. порядок расчета платы за технологическое присоединение;

2.2.3. порядок выполнения фактического подключения электросетей Заявителя к электросетям филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»;

2.2.4. порядок выдачи филиалом «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Акта технологического присоединения и Акта разграничения;

2.2.5. порядок представления филиалом «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» форм отчетности по технологическому присоединению.

- Порядок присоединения электроустановок Заявителя к электрической сети филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»

3.1. Технологическое присоединение осуществляется в следующем порядке:

- 3.1.1. подача Заявителем Заявки по форме согласно Приложению 1-3 к Положению;

- 3.1.2. заключение Договора по форме согласно Приложению 10-13 к Положению;

- 3.1.3. выполнение сторонами мероприятий, предусмотренных Договором и Техническими условиями;

- 3.1.4. получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя (за исключением объектов лиц, указанных в пунктах 3.5. и 3.7.);

3.1.5. осуществление филиалом «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям (Для целей настоящего Положения под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК», в который была подана заявка, и объектов Заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты Заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено»).);

- 3.1.6. фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»);

- 3.1.7. составление Акта о технологическом присоединении и Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

3.2. Процедура технологического присоединения инициируется с момента подачи Заявителем Заявки в филиал «Железноводские электрические сети» ООО«КЭУК», к электрической сети которой планируется присоединение. Заявка направляется Заявителем в филиал «Железноводские электрические сети» ООО«КЭУК», в 2 экземплярах письмом с описью вложения. Заявитель вправе представить заявку через уполномоченного представителя, а филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» обязаны принять такую заявку.

В Заявке, направляемой Заявителем (за исключением лиц, указанных в пунктах 3.5. и 3.7.), в зависимости от конкретных условий в обязательном порядке указывается следующая информация:

3.2.1. реквизиты Заявителя (для юридических лиц – полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- 3.2.2. наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям;

- 3.2.3. место нахождения Заявителя;

- 3.2.4. максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов;

- 3.2.5. количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств;

- 3.2.6. заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств;

- 3.2.7. заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная скорость набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения;

- 3.2.8. величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов), технологической и аварийной брони (для потребителей электрической энергии);

- 3.2.9. сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

- 3.2.10. поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям.

3.3. К Заявке прилагаются следующие документы:

3.3.1. план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»;

- 3.3.2. перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;

3.3.3. копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты Заявителя;

3.3.4. доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем Заявителя;

- 3.3.5. заявителями-юридическими лицами:

- копия Устава общества (предприятия);

- копия выписки из Единого государственного реестра о регистрации юридического лица;

- бухгалтерский баланс общества (предприятия)  на последнюю отчетную дату, предшествующую подаче заявки на технологическое присоединение, с отметкой налогового органа;

- копия документа, подтверждающего согласие Собственника имущества или органов управления Заявителя на заключение Договора, в том случае, если Договор является, в соответствии с законодательством Российской Федерации для Заявителя крупной сделкой.

- 3.4. В Заявке, направляемой юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА, указывается:

- 3.4.1 сведения, указанные в подпунктах 3.2.1. – 3.2.3., 3.2.5., 3.2.6., 3.2.9., 3.2.10.;

- 3.4.2. максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя;

- 3.4.3. характер нагрузки (вид производственной деятельности).

3.5. В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), должны быть указаны:

- 3.5.1. сведения, указанные в подпунктах 3.2.1. – 3.2.3., 3.2.9., 3.2.10.;

3.5.2. максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

3.5.3. характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта);

3.5.4. предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки внесения платы за технологическое присоединение – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 100 кВт включительно.

3.6. В заявке на временное (на срок не более 6 месяцев) технологическое присоединение энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), указывается:

- 3.6.1. сведения, предусмотренные подпунктами 3.2.1.– 3.2.3., 3.2.9., 3.2.10.;

- 3.6.2. максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

3.6.3. характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта);

3.6.4. срок временного присоединения.

3.7. В Заявке, направляемой Заявителем на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), предусматривается по одному источнику, указывается:

3.7.1. фамилия, имя и отчество Заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации – для Заявителей-физических лиц, для Заявителей-индивидуальных предпринимателей и юридических лиц указывается информация согласно п. 3.2.1.

- 3.7.2. место нахождения Заявителя;

- 3.7.3. сведения, указанные в подпунктах 3.2.2., 3.2.9.;

- 3.7.4. максимальная мощность энергопринимающих устройств.

3.9. В течение 5 рабочих дней с даты получения Заявки филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» определяет техническую возможность технологического присоединения к электрическим сетям заявленной мощности Заявителя.

3.9.1. Критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

- сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи Заявки Заявителям присоединены к электрическим сетям филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»;

- отсутствие ограничений на присоединяемую мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

- отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, либо строительства генерирующих объектов для удовлетворения потребности Заявителя.

В случае несоблюдения одного из указанных критериев техническая возможность технологического присоединения считается отсутствующей.

3.9.2.  Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с Заявителями, указанными в пунктах 3.5., 3.7. и 4.1. настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с Заявкой, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

3.10. При наличии технической возможности технологического присоединения устанавливается следующий порядок выдачи проектов Договора и ТУ:

3.10.1. Филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» направляет Заявителями, указанным в п.п. 3.5, 3.7. настоящего Положения, для подписания заполненный и подписанный проект Договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к Договору в течение 30 дней со дня получения заявки.

3.10.2. При отсутствии в Заявке данных, указанных в пунктах 3.2-3.7. Положения, или представлении их в неполном объеме, филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» в течение 6 рабочих дней уведомляет об этом Заявителя и в течение 30  дней после получения недостающих сведений направляет Заявителю подписанные проекты Договора и ТУ.

3.11. При отсутствии технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств с присоединяемой мощностью свыше 100 кВт до 750 кВт включительно, филиал «Железноводские электрические сети» ООО«КЭУК» в течение 15 дней с момента получения Заявки, направляет в течение 30 дней с момента получения Заявки, в Региональный уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов документы для установления индивидуального размера платы за технологическое присоединение.

3.11.1. Филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» в течение 30 дней с момента получения в Региональном уполномоченном органе исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов размера платы за технологическое присоединение, направляет Заявителю подписанный со своей стороны договор в 2х экземплярах с Техническими условиями, являющиеся неотъемлемой частью договора, а также решение уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

3.11.2. При присоединении энергопринимающих устройств с присоединяемой мощностью мощности более 750 кВА, а так же объектов генерации устанавливается следующий  порядок выдачи Договора и ТУ:

- При получении Заявки филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» проверяет соответствие представленной  информации требованиям п.п. 3.2. – 3.7. настоящего Положения. При неполноте или несоответствии представленной информации филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» в течение 6 (шести) рабочих дней с даты получения Заявки уведомляет об этом Заявителя. При отсутствии замечаний или после получения недостающих сведений филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» осуществляет регистрацию Заявки.

- филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» в течение 10 дней направляет заявку на согласование в РДУ.

- РДУ в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения проекта ТУ рассматривает Заявку, согласовывает ТУ и направляет согласованные ТУ в филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»  с сопроводительным письмом.

- ТУ, согласованные РДУ с проектом Договора передаются в полномочный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для утверждения размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

- После установления размера платы за технологическое присоединение, полномочным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»  в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня установления размера платы за технологическое присоединение полномочным органом в области государственного регулирования тарифов, направляет Заявителю вместе с сопроводительным письмом 2 экземпляра подписанного директором филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Договора, ТУ, а также решение уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

3.12. В Договор  подлежат  включению  следующие  существенные  условия:

3.12.1. Мероприятия по технологическому присоединению и обязательства сторон по их выполнению в том числе:

- подготовку сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями;

- разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

- разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

- выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;

- проверку  Сетевой организацией  выполнения  Заявителем ТУ;

- осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Положением согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления (для лиц, указанных в пунктах 3.5. – 3.7. настоящего Положения, осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств должен осуществляться с участием сетевой организации и заявителя);

- осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).

3.12.2. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который  не может  превышать:

- 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - для заявителей, указанных в пункте 3.6. настоящего Положения, в случае если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;

- 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 3.5., 3.7. и 4.1., в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

- 1 год - для Заявителей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА, если иное не предусмотрено соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон;

- 2 года - для Заявителей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых превышает 750 кВА, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон.

3.12.3 Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого Заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Включение в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пункте 3.6. и 4.1. настоящего Положения, инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка заявителя, не допускается.

3.12.4. Порядок и сроки внесения Заявителей платы за технологическое присоединение.

Внесение платы заявителями, указанными в пункте 3.5. настоящего Положения, за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 15 и до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), а также заявителями, указанными в пункте 4.1. настоящего Положения, осуществляется в следующем порядке:

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с даты заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней с даты заключения договора, но не позже даты фактического присоединения;

в) 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о выполнении заявителем технических условий, акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а также акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта о разграничении эксплуатационной ответственности сторон;

г) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с даты фактического присоединения.

Иной порядок оплаты может быть определен Договором по соглашению  сторон.

Для заявителей, суммарная присоединяемая мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА, внесение платы за технологическое присоединение  осуществляется в следующем порядке:

а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о выполнении заявителем технических условий, акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а также акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта о разграничении эксплуатационной ответственности сторон;

д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения.

3.12.5. Обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 3.5. – 3.7. и 4.1. настоящего Положения, распределяются следующим образом:

- Заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя;

- сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя.

3.12.6. Положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе:

- право Заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при    нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения,  указанных в договоре;

- обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

3.12.7. Порядок разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

3.12.8. Порядок взаимодействия сетевых организаций и заявителей при возврате денежных средств за объемы невостребованной  присоединенной мощности в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.

3.13. ТУ являются неотъемлемой частью Договора и направлены на обеспечение:

- надежности электроснабжения электроустановок Заявителя;

- надежности и безопасности работы электрических сетей филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»;

- достоверности учета потребляемой Заявителем электроэнергии и мощности.

3.14.1. В ТУ указываются:

- наименование организации (ФИО абонента) направившего Заявку;

- наименование и место расположение объекта, электроустановки которого подлежат присоединению к электрическим сетям филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»;

- установленная и максимальная электрическая мощность электроустановок, присоединяемых к электрической сети филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» -  в кВА/кВт;

- категория надежности электроснабжения токоприёмников Заявителя, с учетом фактической схемы электроснабжения;

- питающий центр и точка присоединения к электрическим сетям филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»;

- обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроэнергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств;

- распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией);

- требования ПУЭ, ПТЭ и нормативных документов, направленные на надежное и безопасное функционирование электроустановок потребителя, к средствам связи и телемеханики, к средствам релейной защиты и автоматики, в т.ч. и системной противоаварийной автоматике, к средствам компенсации емкостных токов замыкания на землю и реактивной мощности, к ограждению и охранной сигнализации, к устройству подъездов к электроустановкам, к обеспечению контроля за качеством электрической энергии;

- место установки и тип приборов учета электрической энергии, средств АСКУЭ и средств связи для передачи информации АСКУЭ на диспетчерские пункты;

- расчетные значения токов короткого замыкания, требования к релейной защите, регулированию напряжения, противоаварийной автоматике, телемеханике, связи, изоляции и защите от перенапряжения, а также к приборам учета электрической энергии и мощности в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами;

- требования по оснащению устройствами, обеспечивающими дистанционный ввод графиков временного отключения потребителей с диспетчерских центров;

- требования по оснащению электростанций средствами противоаварийной автоматики для выдачи ее мощности и по оснащению потребителей устройствами противоаварийной автоматики;

- требования по оснащению устройствами, обеспечивающими участие электростанций или потребителя в автоматическом либо оперативном противоаварийном управлении мощностью в порядке оказания услуг в соответствии с отдельным договором;

- требования по оснащению устройствами, обеспечивающими участие электростанций в нормированном первичном регулировании частоты и во вторичном регулировании мощности в порядке оказания услуг в соответствии с отдельным договором;

- рекомендации по разработке проекта внешнего электроснабжения объекта;

- срок действия ТУ устанавливается в зависимости от объема работ от 2 до 5 лет или по нормативной продолжительности проектирования и строительства, если срок обоснован и указан в Заявке.

3.13.2. ТУ на присоединение электроустановок Заявителя выдаются с учетом утвержденных схем развития энергосистемы и схем развития внешнего электроснабжения объектов. Отступления от схем развития возможно в случае наличия необходимого обоснования.

3.13.3. При необходимости выполнения ТЭО, ТЭР или разработки схемы внешнего электроснабжения, выдаются предварительные ТУ. Окончательные ТУ выдаются после разработки и утверждения Заявителем ТЭО, ТЭР.

3.13.4. При необходимости, Заявитель выполняет предварительную разработку  вариантов схемы внешнего электроснабжения через проектную организацию. Окончательные ТУ выдаются только после рассмотрения и согласования с Заявителем принятых вариантов схемы внешнего электроснабжения.

3.13.5. В случае невыполнения Заявителем ТУ в установленный срок и наличия на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения, филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» по обращению Заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных ТУ. При этом дополнительная плата за продление ТУ не взимается. Продление  срока действия  производит филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК».

3.13.6. В случае если заявитель или владелец ранее присоединенных объектов обратился в филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» с заявлением о восстановлении ранее выданных ТУ, утрата которых наступила в связи с ликвидацией, реорганизацией, прекращением деятельности прежнего владельца (заявителя), продажей объектов и по иным причинам, сетевая организация выдает дубликаты ранее выданных технических условий с указанием величины присоединенной (максимальной) мощности энергопринимающих устройств заявителя.

При отсутствии возможности восстановления ранее выданных ТУ в отношении присоединенных энергопринимающих устройств выдаются новые ТУ согласно фактически имеющейся схеме электроснабжения с указанием максимальной мощности, равной фактически потребляемой максимальной мощности за последние 5 лет, либо исходя из представленных заявителями иных достоверных данных об объемах ранее присоединенной в установленном порядке максимальной мощности.

3.13.7. При выдаче дубликатов ТУ или новых ТУ в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств составляются и выдаются заявителю акт об осуществлении технологического присоединения, акт о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акт о разграничении эксплуатационной ответственности сторон. Заявитель или новый владелец присоединенных энергопринимающих устройств обязан компенсировать сетевой организации затраты на изготовление новых технических условий и указанных актов. При этом размер компенсации затрат на изготовление указанных документов не может превышать 1000 рублей.

Филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» при изменении условий технологического присоединения, по окончании срока действия ТУ  вправе выдать заявителю новые ТУ, учитывающие выполненные по ранее выданным ТУ мероприятия.

3.14. В случае если Заявителем в течение 60 дней с даты направления в его адрес проектов Договора и  ТУ проект Договора не подписан, проект Договора считается утратившим силу, а заявка на технологическое присоединение анулируется. Повторное обращение Заявителем по вопросу технологического присоединения энергоустановок рассматривается на общих основаниях.

3.15. При присоединении энергопринимающих устройств с присоединяемой мощностью мощности более 750 кВА, а так же объектов генерации, присоединяемых по индивидуальному проекту, устанавливается следующий  порядок выполнения услуг по договору:

- филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»  в течение 3 рабочих дней со дня получения подписанного Заявителем Договора,   готовит и направляет ему счет на оплату услуги согласно договору;

- филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»  в течение 15  рабочих дней со дня получения подписанного Заявителем договора, направляет ему утвержденные и согласованные РДУ ТУ с  сопроводительным письмом;

- Заявитель возвращает в филиал «Железноводские электрические сети» ООО«КЭУК» 3 экземпляра подписанных с его стороны договоров и ТУ. ;

- филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»  в течение 1 (одного) рабочего дня со дня оплаты Заявителем услуги по Договору (полной либо частичной) направляет генеральному директору ООО «КЭУК»  копии подписанного Заявителем Договора и ТУ заявку на проведения конкурсных торгов по приобретению услуг подрядных и проектных организаций для выполнения работ по технологическому присоединению (если работы выполняются не хозспособом);

- Особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

4.1. Заявители (за исключением: заявителей в пункте 3.5. настоящего Положения, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 15 кВт включительно, заявителей, указанных в пунктах 3.6. и 3.7. настоящего Положения, Заявителей, не внесших плату за технологическое присоединение либо внесших плату за технологическое присоединение не в полном объеме), имеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено фактическое технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем присоединенной мощности (избыток, реализованный потенциал энергосбережения и др.) собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения присоединенной мощности в пользу иных владельцев в пределах действия соответствующего центра питания (при осуществлении перераспределения присоединенной мощности в электрических сетях классом напряжения от 0,4 до 10 кВ центром питания считается питающая подстанция с классом напряжения 10 кВ, при осуществлении перераспределения присоединенной мощности в электрических сетях классом напряжения свыше 10 кВ центром питания считается подстанция, к которой осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, перераспределяющего свою присоединенную мощность).

4.2. Потребитель заинтересованный в перераспределении в свою пользу присоединенной мощности других потребителей, энергопринимающие устройства которых присоединены в установленном порядке к электрическим сетям, вправе с согласия указанных потребителей обратиться в филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК», к сетям которого присоединены их энергопринимающие устройства, за расчетом стоимости технологического присоединения посредством перераспределения присоединенной мощности (далее - Запрос расчета) по индивидуальному проекту.

В запросе расчета стоимости технологического присоединения по индивидуальному проекту указываются:

- наименование потребителя, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется (с указанием местонахождения энергопринимающих устройств, точек присоединения к электрической сети и перераспределяемой мощности);

- наименование потребителя, в пользу которого перераспределяется присоединенная мощность, с указанием местонахождения присоединяемых (присоединенных) энергопринимающих устройств, точек присоединения к электрической сети (при их наличии) и объема перераспределяемой присоединенной мощности.

К Запросу расчета прилагаются копии акта об осуществлении технологического присоединения или иного документа, подтверждающего объем присоединенной и максимальной мощности.

Информация предоставляется на возмездной основе, при этом плата не может составлять более 550 рублей по запросу расчета.

4.3. Филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» в течение 30 дней со дня получения Запроса расчета направляет потребителю письмом ответ, содержащий:

- расчет стоимости технологического присоединения по индивидуальному проекту;

- сведения о точках возможного присоединения к электрической сети энергопринимающих устройств потребителя, в пользу которого перераспределяется присоединенная мощность;

- требования к изменению устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности энергопринимающих устройств лиц, перераспределяющих присоединенную мощность в пользу другого лица, в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам, перераспределяющим присоединенную мощность энергопринимающих устройств.

4.4. Филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» вправе отказать в представлении информации, указанной в пункте 4.2. настоящего Положения, и (или) заключении договора с потребителем, в пользу которого перераспределяется присоединенная мощность, по следующим причинам:

- обращение и (или) запрос расчета поданы в филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК», не владеющим сетевыми объектами, к которым присоединены энергопринимающие устройства потребителя, присоединенная мощность которых перераспределяется;

- обращение и (или) запрос расчета не содержат сведений, установленных пунктами 4.1 и 4.2. настоящего Положения, либо содержат недостоверные сведения;

- в заверенной копии заключенного соглашения о перераспределении мощности при представлении уведомления не предусмотрены обязательства потребителя, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется:

- изменение устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности для снижения объема присоединенной мощности в объемах, предусмотренных соглашением о перераспределении мощности, в срок до фактического присоединения потребителя, в пользу которого перераспределяется присоединенная мощность (в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств потребителям, перераспределяющим присоединенную мощность энергопринимающих устройств);

- внесение изменений в документы, предусматривающие взаимодействие филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» и потребителей, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых перераспределяется, или подписании новых документов, фиксирующих объем присоединенной мощности после ее перераспределения (технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения), в срок до осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств потребителя, в пользу которого перераспределяется присоединенная мощность.

4.5. Размер платы за технологическое присоединение для потребителя, в пользу которого предполагается перераспределить присоединенную мощность, определяется по индивидуальному проекту, исходя из расходов филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» на осуществление мероприятий, связанных исключительно с мероприятиями по перераспределению присоединенной мощности конкретных энергопринимающих устройств (электрических сетей) и сооружением сетевой инфраструктуры от границ участка потребителя до электрической сети филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК».

4.6. Допускается опосредованное технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям через объекты электросетевого хозяйства потребителей, заключивших с Заявителем соглашение о перераспределении части присоединенной мощности собственных энергопринимающих устройств в пользу Заявителя при условии заключения потребителем и Заявителем соглашения об опосредованном присоединении энергопринимающих устройств Заявителя.

4.7. Заявитель одновременно с информацией предусмотренной пунктом 4.1. настоящего Положения представляет в филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» заверенную копию соглашения об опосредованном присоединении энергопринимающих устройств Заявителя.

5. Порядок  возврата денежных средств за объемы невостребованной присоединенной мощности

Заявители - юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства общей присоединенной мощностью свыше 15 и до 100 кВт включительно, в отношении которых были осуществлены после 01 января 2009 г. в установленном порядке мероприятия по фактическому присоединению к электрическим сетям, и внесшие плату за технологическое присоединение к электрическим сетям в полном объеме, вправе направить сетевой организации, к электрическим сетям которой присоединены указанные энергопринимающие устройства, в течение 5 лет с даты фактического присоединения указанных устройств требование о возврате ранее уплаченных денежных средств по договору технологического присоединения, за объем невостребованной присоединенной мощности при условии соответствующего уменьшения объема присоединенной мощности в отношении энергопринимающих устройств заявителя.

5.1. В случае возврата денежных средств Заявитель направляют в филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» заказным письмом с уведомлением о вручении требование с указанием следующей информации:

- реквизиты Заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей

- номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр), в том числе реквизитов, необходимых для получения платежа в безналичной форме;

- наименование и местонахождение энергопринимающих устройств Заявителя, присоединенных к электрическим сетям в установленном порядке;

- объем максимально присоединенной мощности энергопринимающих устройств;

- количество точек присоединения;

- уровень надежности энергопринимающих устройств;

- объем невостребованной присоединенной мощности;

- размер уплаченных заявителем по Договору технологического присоединения денежных средств (без учета налогов);

- согласие Заявителя с уменьшением объема присоединенной и максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств на объем указанной невостребованной присоединенной мощности;

- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование;

- технические условия;

- акт о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон;

- акт об осуществлении технологического присоединения;

- платежное поручение или иные документы, подтверждающие оплату услуг по Договору технологического присоединения.

5.2. В случае подтверждения достоверности информации, указанной в требовании о возврате денежных средств, филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»  в течение 30 (тридцати) дней с даты получения указанных в п. 5.1. документов направляет Заявителю подписанные скорректированные документы заказным письмом с уведомлением.

5.3. В случае предоставления недостаточной или неполной информации, предусмотренной пунктом 5.1. настоящего Положения, филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» направляет заявителю мотивированный отказ о возврате денежных средств в 30-дневный срок с даты получения указанных документов.

5.4. филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»  перечисляет сумму ранее уплаченных заявителем по Договору оказания услуг по технологическому присоединению денежных средств (без учета налогов) за объем невостребованной присоединенной мощности по реквизитам, указанным Заявителем в требовании о возврате денежных средств, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поступления в филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» подписанных Заявителем документов, указанных в пункте 5.1. настоящего Положения.

6. Порядок расчета платы за технологическое присоединение

6.1. Расчет платы за технологическое присоединение электроустановок Заявителя к электросетям филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» является неотъемлемой частью Договора.

6.2. При расчете платы за технологическое присоединение электроустановок Заявителя, филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» руководствуется размером платы за технологическое присоединение  1 кВт мощности, в зависимости от величины заявленной мощности и уровня напряжения в точке присоединения (согласно ставок платы за технологическое присоединение, утверждаемых уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов).

6.3. В случае если присоединение энергопринимающих устройств требует осуществления строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не предусмотренного инвестиционной программой на очередной период регулирования, стоимость услуг по технологическому присоединению определяется на основании индивидуальной платы за технологическое присоединение, утверждаемой уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту (по согласованию с Заявителем).

7. Порядок выполнения подключения энергопринимающих устройств Заявителя к сетям филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»

7.1. Выполнение присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электросети филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» производится в соответствии с требованиями нормативных документов по безопасной организации труда в действующих электроустановках.

7.2. Присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электросети филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» производится в течение 5 дней с даты предоставления Заявителей разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов Заявителем (кроме энергопринимающих устройств заявителей, указанных в п.п. 3.5, 3.7).

7.3. Непосредственное присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электросетям производится филиалом «Железноводские электрические сети» ООО«КЭУК» в присутствии представителя Заявителя, ответственного за прием напряжения.

7.4. Филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» подает электроэнергию на энергопринимающие устройства Заявителя, при наличии договора электроснабжения (купли-продажи) между Заявителя и соответствующей энергосбытовой организацией.

- Порядок выдачи  Акта о технологическом присоединении и Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон

8.1. В день фактического присоединения электроустановок к электросетям Заявителю выдаются подписанные филиалом «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Акт о технологическом присоединении и Акт разграничения.

8.2. Акт о технологическом присоединении и Акт разграничения оформляются в 2-х экземплярах. Один экземпляр Акта о технологическом присоединении и Акта разграничения передается Заявителю, другой экземпляр хранится в филиале «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК».

8.3. При подключении Заявителя с присоединяемой мощностью свыше 750 кВА, филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК», предоставляет копию Акта о технологическом присоединении и Акта разграничения сопроводительным письмом на имя генерального директора ООО «КЭУК».

- Порядок представления отчетности по технологическому присоединению

9.1. Филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» представляет отчет о поступлении денежных средств по Договорам  руководителю ООО «КЭУК» еженедельно не позднее 15 часов дня, следующего за отчетной неделей по форме Справки о результатах работы филиал «Железноводские электрические сети» ООО«КЭУК» по договорам на технологическое присоединение.

9.2. Отчет о выручке и расходам на технологическое присоединение электроустановок потребителей с разбивкой на расходы, относимые на себестоимость и инвестиционную деятельность, филиал «Железноводские электрические сети» ООО«КЭУК» представляет ежемесячно руководителю ООО «КЭУК» не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно Приложению 7.

9.3. Отчеты по технологическому присоединению заявителей в натуральных величинах, представляются филиал «Железноводские электрические сети» ООО«КЭУК» в управление ООО «КЭУК» не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным по типовым формам 1-4.

9.4 Для формирования фактических расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям  в бухгалтерию филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным,  представляются следующие документы:

- справка  учета рабочего времени персонала, связанного с выполнением работ по технологическому присоединению;

- путевой лист легкового или грузового автомобиля на время  работы по технологическому присоединению;

- акт о списании материальных запасов, использованных в работе,  для осуществления технологического присоединения;

- авансовый отчет работника (командировочные расходы, связанные с осуществлением работ по технологическому присоединению);

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2)

- справка о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3)

- акт выполненных услуг.

Вышеуказанные документы, заверенные подписью работника, ответственного за выполнение мероприятий по технологическому присоединению потребителей, предоставляются в бухгалтерскую службу филиала по каждому  договору с указанием потребителя и присоединяемой мощности».

9.6. Ежеквартально, не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным, филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» представляют в управление ООО «КЭУК» информацию по фактическим затратам на технологическое присоединение к сети по форме согласно Приложению 16.

10. Порядок формирования и корректировки бизнес-планов филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» в части деятельности по технологическому присоединению

10.1. За 45 дней до начала планируемого года филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» представляет Генеральному директору ООО«КЭУК» следующие документы:

- План выручки от оказания услуг по технологическому присоединении потребителей (Приложение 8);

- Перечень объектов  по технологическому присоединению потребителей (Приложение 9);

- Копии договоров на технологическое присоединение, по которым услуги по технологическому присоединению будут  реализованы в планируемым периоде;

- Себестоимость услуг по технологическому присоединению, которые будут оказаны в планируемом периоде (Приложение 16);

- Решения РСТ по установлению платы за технологическое присоединение потребителей;

  - Инвестиционную программу по технологическому присоединению потребителей на планируемый период.

10.2. Источник для инвестиций на технологическое присоединение рассчитывается как разность между выручкой от технологического присоединения, себестоимостью сопутствующих расходов на технологическое присоединение (при наличии), налогом на прибыль (20%) и дивидендами (3%).

10.3. Генеральный директор ООО «КЭУК» в течение 3-х дней осуществляет согласование документов, указанных в п.п. 10.1, 10.2. При наличии замечаний документы направляются на доработку. Филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» со дня согласования  обеспечивает формирование бизнес-планов в соответствии с вышеуказанными документами.

10.4. В случае заключения в планируемом периоде договоров на технологическое присоединение, не нашедших отражение в бизнес-планах, филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» представляют Генеральному директору ООО«КЭУК»  предложения по корректировке бизнес-планов в части деятельности, относящейся к технологическому присоединению потребителей.

11. Порядок расходования денежных средств, полученных в счет платы за технологическое присоединение

11.1. Приобретение оборудования, материалов, а также услуг подрядных организаций в целях исполнения обязательств по оплаченным договорам на осуществление технологического присоединения производится централизованно  и регламентируется Приказом Генерального директора ООО «КЭУК» от __________ №___ Об организации закупочной деятельности.

11.2. В целях организации конкурсных торгов в соответствие с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг ООО «КЭУК»  на приобретение оборудования, материалов, а также услуг подрядных организаций для исполнения  договорных обязательств в отношении заявителей, оплативших услуги по технологическому присоединению, филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным направляют Генеральному директору ООО «КЭУК» следующие документы:

  - заявку на организацию конкурсных торгов;

  - копию оплаченных в отчетном месяце договоров на осуществление технологического присоединения;

  - копии ТУ к указанным договорам;

  - перечень необходимых для выполнения ТУ материалов и оборудования;

  - локальные сметные расчеты по каждому договору;

  - реестр оплаченных в отчетном месяце договоров с указанием стоимости договора, фактической оплаты по договору и стоимости выполнения ТУ (стоимость договора за вычетом затрат на «чернила», налогов).

11.3. Генеральный директор ООО «КЭУК» осуществляет согласование реестра оплаченных договоров  и инициирует проведение конкурсных процедур.

Директор филиала

«Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»			А.Г.Дзиов