## приложение 1_1
Инвестиционная программа Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" на 2015 год.
Утверждаю
Директор филиала
«Железноводские электрические сети»
ООО «КЭУК»
________________________А.Г. Дзиов
«______»___________ 20 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | План года 2015 (без НДС) | План года 2015 (без НДС)
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.рублей
| ВСЕГО, | 16.897 |  |  |  | 16.897 |  |  |  | 16.897 | 13.0652 | было
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 1.341e-09 |  |  |  | 10.19 |  |  |  | 10.19 | 3.8318
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 9.0526 |  |  |  | 9.0526
1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 "Железноводская"Ф-103, L= 0,55 км |  | 0,55 км | 2015 | 2015 | 0.95562 |  |  | 0,55 км | 0.95562
2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-24, L= 0,58 км |  | 0,58 км | 2015 | 2015 | 1.3586 |  |  | 0,58 км | 1.3586
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинской, п.Иноземцево, L= 1,2 км |  | 1,20 км | 2015 | 2015 | 0.96524 |  |  | 1,20 км | 0.96524
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Красикова, г.Железноводск, L= 2,1 км |  | 2,10 км | 2015 | 2015 | 1.4246 |  |  | 2,10 км | 1.4246
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Суворова, L = 1,0 км |  | 1,00 км | 2015 | 2015 | 1.1786 |  |  | 1,00 км | 1.1786
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по пер.Солнечному, г.Железноводск, L= 0,40 км |  | 0,40 км | 2015 | 2015 | 0.34081 |  |  | 0,40 км | 0.34081
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Фурманова, п.Иноземцево, L= 1,3 км |  | 1,30 км | 2015 | 2015 | 1.2832 |  |  | 1,30 км | 1.2832
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Шоссейная ( р-н Геопартии ), п.Иноземцево, L=0,40 км |  | 0,40 км | 2015 | 2015 | 0.34081 |  |  | 0,40 км | 0.34081
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Первомайская, п.Иноземцево, L=0,5 км |  | 0,50 км | 2015 | 2015 | 0.35614 |  |  | 0,50 км | 0.35614
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Гоголя, п.Иноземцево, L=0,40 км |  | 0,40 км | 2015 | 2015 | 0.34081 |  |  | 0,40 км | 0.34081
11 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-181 до опоры по ул. Шоссейной, п.Иноземцево, L=0,16 км |  | 0,16 км | 2015 | 2015 | 0.28392 |  |  | 0,16 км | 0.28392
12 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-179 до опоры по ул. Шоссейной, п.Иноземцево, L=0,12 км |  | 0,12 км | 2015 | 2015 | 0.22431 |  |  | 0,12 км | 0.22431
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 1.1374 |  |  |  | 1.1374
1 | Внутренний контур АСКУЭ |  |  | 2015 | 2015 | 1.1374 |  |  |  | 1.1374
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство |  |  |  |  | 6.707 |  |  |  | 6.707
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 2.707 |  |  |  | 2.707
1 | Строительство ВЛ-10 кВ от КТП-238, СИП-3, п.Капельница, L=2,3 км |  | 2,30 км | 2015 | 2015 | 1.392 |  |  | 2,30 км | 1.392
2 | Строительство КТП (ТМГ-400) на ул.Ленина/пер.Коммунальный и КЛ-10 кВ, г.Железноводск, L=0,2 км |  | 0,40 МВА | 2015 | 2015 | 1.315 |  |  | 0,40 МВА | 1.315
2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.3. | Оборудование, не входящее в сметы |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
1 | Оборудование, не требующее монтажа |  |  | 2015 | 2015 | 4 |  |  |  | 4
2.4. | Прочее электросетевое оборудование |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | [9 empty] | 0
Справочно:
| Прочее новое строительство, в счёт оказания услуг по технологическому присоединению | [8 empty] | 0
Объект 1
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
| Главный инженер Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" | [6 empty] | Ю.В. Казаков

## приложение 1_2_
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________20___ г. №____
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2015 год | [33 empty] | Утверждаю
Директор филиала
«Железноводские электрические сети»
ООО «КЭУК»
________________________А.Г. Дзиов
(подпись)
«_____»________ 20 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* ВСЕГО, | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | [14 empty] | 16.897 | 0.58798 | 5.467 | 9.7046
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 10.19 | 0.45263 | 3.1684 | 5.4316
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 9.0526 | 0.45263 | 3.1684 | 5.4316
1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 "Железноводская"Ф-103, L= 0,55 км | [8 empty] | 2015 | 25 | - | АСБЛ | 0,55 км |  | 0.95562 | 0.047781 | 0.33447 | 0.57337 | [9 empty] | 2015 | 25 | - | АСБЛ | 0,55 км
2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-24, L= 0,58 км | [8 empty] | 2015 | 25 | - | АСБЛ | 0,58 км |  | 1.3586 | 0.067928 | 0.47549 | 0.81513 | [9 empty] | 2015 | 25 | - | АСБЛ | 0,58 км
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинской, п.Иноземцево, L= 1,2 км | [8 empty] | 2015 | 10 | СН-9,5 | СИП 2 | 1,20 км |  | 0.96524 | 0.048262 | 0.33784 | 0.57915 | [9 empty] | 2015 | 10 | СН-9,5 | СИП 2 | 1,20 км
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Красикова, г.Железноводск, L= 2,1 км | [8 empty] | 2015 | 10 | СН-9,5 | СИП 2 | 2,10 км |  | 1.4246 | 0.071228 | 0.4986 | 0.85474 | [9 empty] | 2015 | 10 | СН-9,5 | СИП 2 | 2,10 км
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Суворова, L = 1,0 км | [8 empty] | 2015 | 10 | СН-9,5 | СИП 2 | 1,00 км |  | 1.1786 | 0.058931 | 0.41251 | 0.70717 | [9 empty] | 2015 | 10 | СН-9,5 | СИП 2 | 1,00 км
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по пер.Солнечному, г.Железноводск, L= 0,40 км | [8 empty] | 2015 | 10 | СН-9,5 | СИП 2 | 0,40 км |  | 0.34081 | 0.01704 | 0.11928 | 0.20448 | [9 empty] | 2015 | 10 | СН-9,5 | СИП 2 | 0,40 км
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Фурманова, п.Иноземцево, L= 1,3 км | [8 empty] | 2015 | 10 | СН-9,5 | СИП 2 | 1,30 км |  | 1.2832 | 0.064161 | 0.44913 | 0.76993 | [9 empty] | 2015 | 10 | СН-9,5 | СИП 2 | 1,30 км
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Шоссейная ( р-н Геопартии ), п.Иноземцево, L=0,40 км | [8 empty] | 2015 | 10 | СН-9,5 | СИП 2 | 0,40 км |  | 0.34081 | 0.01704 | 0.11928 | 0.20448 | [9 empty] | 2015 | 10 | СН-9,5 | СИП 2 | 0,40 км
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Первомайская, п.Иноземцево, L=0,5 км | [8 empty] | 2015 | 10 | СН-9,5 | СИП 2 | 0,50 км |  | 0.35614 | 0.017807 | 0.12465 | 0.21369 | [9 empty] | 2015 | 10 | СН-9,5 | СИП 2 | 0,50 км
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Гоголя, п.Иноземцево, L=0,40 км | [8 empty] | 2015 | 10 | СН-9,5 | СИП 2 | 0,40 км |  | 0.34081 | 0.01704 | 0.11928 | 0.20448 | [9 empty] | 2015 | 10 | СН-9,5 | СИП 2 | 0,40 км
11 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-181 до опоры по ул. Шоссейной, п.Иноземцево, L=0,16 км | [8 empty] | 2015 | 25 | - | АВВГ | 0,16 км |  | 0.28392 | 0.014196 | 0.09937 | 0.17035 | [9 empty] | 2015 | 25 | - | АВВГ | 0,16 км
12 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-179 до опоры по ул. Шоссейной, п.Иноземцево, L=0,12 км | [8 empty] | 2015 | 25 | - | АВВГ | 0,12 км |  | 0.22431 | 0.011215 | 0.078507 | 0.13458 | [9 empty] | 2015 | 25 | - | АВВГ | 0,12 км
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 1.1374
1 | Внутренний контур АСКУЭ | [14 empty] | 1.1374
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | [14 empty] | 6.707 | 0.13535 | 2.2986 | 4.273
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 2.707 | 0.13535 | 2.2986 | 0.27302
1 | Строительство ВЛ-10 кВ от КТП-238, СИП-3, п.Капельница, L=2,3 км | [8 empty] | 2015 | 15 | СН-9,5 | СИП 3 | 2,30 км |  | 1.392 | 0.0696 | 1.1438 | 0.17859 | [9 empty] | 2015 | 15 | СН-9,5 | СИП 3 | 2,30 км
2 | Строительство КТП (ТМГ-400) на ул.Ленина/пер.Коммунальный и КЛ-10 кВ, г.Железноводск, L=0,2 км |  |  |  |  | 2015 | 25 | 1хТМГ | 0,4 МВА | 2015 | 25 | - | АСБЛ | 0,20 км |  | 1.315 | 0.06575 | 1.1548 | 0.094432 | [5 empty] | 2015 | 25 | 1хТМГ | 0,4 МВА | 2015 | 25 | - | АСБЛ | 0,20 км
2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.3. | Оборудование, не входящее в сметы | [14 empty] | 4 |  |  | 4
1 | Оборудование, не требующее монтажа | [14 empty] | 4 |  |  | 4
2.4. | Прочее электросетевое оборудование | [14 empty] | 0 |  |  | 0
1 | [15 empty] | 0 |  |  | 0
Справочно:
Прочее новое строительство, в счёт оказания услуг по технологическому присоединению
Объект 1
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)
|  | Главный инженер Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" | [16 empty] | Ю.В. Казаков

## приложение 1_3
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от «______»___________20____ г. №____
Утверждаю
Директор филиала
«Железноводские электрические сети»
ООО «КЭУК»
_______________________________А.Г. Дзиов
(подпись)
«_____»__________ 20____ года
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов
Наименование инвестиционного проекта: Филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 2015 г |  | 2015
1 | 2 | 3 |  | 4
1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 "Железноводская"Ф-103, L= 0,55 км | 0.55 | км | 0.55 | км
2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-24, L= 0,58 км | 0.58 | км | 0.58 | км
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинской, п.Иноземцево, L= 1,2 км | 1.2 | км | 1.2 | км
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Красикова, г.Железноводск, L= 2,1 км | 2.1 | км | 2.1 | км
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Суворова, L = 1,0 км | 1 | км | 1 | км
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по пер.Солнечному, г.Железноводск, L= 0,40 км | 0.4 | км | 0.4 | км
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Фурманова, п.Иноземцево, L= 1,3 км | 1.3 | км | 1.3 | км
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Шоссейная ( р-н Геопартии ), п.Иноземцево, L=0,40 км | 0.4 | км | 0.4 | км
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Первомайская, п.Иноземцево, L=0,5 км | 0.5 | км | 0.5 | км
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Гоголя, п.Иноземцево, L=0,40 км | 0.4 | км | 0.4 | км
11 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-181 до опоры по ул. Шоссейной, п.Иноземцево, L=0,16 км | 0.16 | км | 0.16 | км
12 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-179 до опоры по ул. Шоссейной, п.Иноземцево, L=0,12 км | 0.12 | км | 0.12 | км
| Итого КЛ-10 кВ | 1.13 | км | 1.13 | км
| Итого КЛ-0,4 кВ | 0.28 | км | 0.28 | км
| Итого ВЛ-0,4 кВ | 7.3 | км | 7.3 | км
Новое строительство
1 | Строительство ВЛ-10 кВ от КТП-238, СИП-3, п.Капельница, L=2,3 км | 2.3 | км
2 | Строительство КТП (ТМГ-400) на ул.Ленина/пер.Коммунальный и КЛ-10 кВ, г.Железноводск, L=0,2 км | 0.2 | км
| Итого КЛ-10 кВ | 0.2 | км
| Итого ВЛ-10 кВ | 2.3 | км
| Главный инженер Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" |  |  | Ю.В. Казаков

## приложение 2_2
Приложение № 2.2
к приказу Минэнерго России
от «_____»________20_____ г. №____
Краткое описание инвестиционной программы
Утверждаю:
Директор филиала
«Железноводские электрические сети»
ООО «КЭУК»
________________________А.Г. Дзиов
[22 empty] | М.П. |  |  |  | «___»________ 2013 года
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализауется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2014, % ** | Стоимость объекта, млн.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, млн.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективноскти реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
| ВСЕГО, | [14 empty] | 16.897 |  | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 10.19 |  | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 9.0526 |  | 0
1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 "Железноводская"Ф-103, L= 0,55 км | Ставропольский край | г. Железноводск | - | - | 0,55 км | - | 2015 | 2015 | да | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0.95562 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона |  | Износ 100%, и ремонтонепригодность | - | - | - | -
2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-24, L= 0,58 км | Ставропольский край | г. Железноводск | - | - | 0,58 км | - | 2015 | 2015 | да | нет | нет | нет | 0 | 0 | 1.3586 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона |  | Износ 100%, и ремонтонепригодность | - | - | - | -
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинской, п.Иноземцево, L= 1,2 км | Ставропольский край | г. Железноводск | - | - | 1,20 км | - | 2015 | 2015 | да | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0.96524 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона |  | Износ 100%, и ремонтонепригодность | - | - | - | -
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Красикова, г.Железноводск, L= 2,1 км | Ставропольский край | г. Железноводск | - | - | 2,10 км | - | 2015 | 2015 | да | нет | нет | нет | 0 | 0 | 1.4246 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона |  | Износ 100%, и ремонтонепригодность | - | - | - | -
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Суворова, L = 1,0 км | Ставропольский край | г. Железноводск | - | - | 1,00 км | - | 2015 | 2015 | да | нет | нет | нет | 0 | 0 | 1.1786 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона |  | Износ 100%, и ремонтонепригодность | - | - | - | -
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по пер.Солнечному, г.Железноводск, L= 0,40 км | Ставропольский край | г. Железноводск | - | - | 0,40 км | - | 2015 | 2015 | да | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0.34081 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона |  | Износ 100%, и ремонтонепригодность | - | - | - | -
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Фурманова, п.Иноземцево, L= 1,3 км | Ставропольский край | г. Железноводск | - | - | 1,30 км | - | 2015 | 2015 | да | нет | нет | нет | 0 | 0 | 1.2832 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона |  | Износ 100%, и ремонтонепригодность | - | - | - | -
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Шоссейная ( р-н Геопартии ), п.Иноземцево, L=0,40 км | Ставропольский край | г. Железноводск | - | - | 0,40 км | - | 2015 | 2015 | да | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0.34081 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона |  | Износ 100%, и ремонтонепригодность | - | - | - | -
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Первомайская, п.Иноземцево, L=0,5 км | Ставропольский край | г. Железноводск | - | - | 0,50 км | - | 2015 | 2015 | да | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0.35614 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона |  | Износ 100%, и ремонтонепригодность | - | - | - | -
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Гоголя, п.Иноземцево, L=0,40 км | Ставропольский край | г. Железноводск | - | - | 0,40 км | - | 2015 | 2015 | да | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0.34081 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона |  | Износ 100%, и ремонтонепригодность | - | - | - | -
11 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-181 до опоры по ул. Шоссейной, п.Иноземцево, L=0,16 км | Ставропольский край | г. Железноводск | - | - | 0,16 км | - | 2015 | 2015 | да | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0.28392 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона |  | Износ 100%, и ремонтонепригодность | - | - | - | -
12 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-179 до опоры по ул. Шоссейной, п.Иноземцево, L=0,12 км | Ставропольский край | г. Железноводск | - | - | 0,12 км | - | 2015 | 2015 | да | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0.22431 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона |  | Износ 100%, и ремонтонепригодность | - | - | - | -
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 1.1374
1 | Внутренний контур АСКУЭ | Ставропольский край | г. Железноводск | - | - | - | - | 2015 | 2015 | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 1.1374 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона | - | - | - | - | - | -
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1 | [15 empty] | - |  | - |  |  |  | - | - | - | -
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | [14 empty] | 6.707
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 2.707
1 | Строительство ВЛ-10 кВ от КТП-238, СИП-3, п.Капельница, L=2,3 км | Ставропольский край | г. Железноводск | 2,30 км | - | - | - | 2015 | 2015 | да | нет | нет | нет | 0 | 0 | 1.392 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона | - | - | - | - | - | -
2 | Строительство КТП (ТМГ-400) на ул.Ленина/пер.Коммунальный и КЛ-10 кВ, г.Железноводск, L=0,2 км | Ставропольский край | г. Железноводск | 0,40 МВА | - | - | - | 2015 | 2015 | да | нет | нет | нет | 0 | 0 | 1.315 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона | - | - | - | - | - | -
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.3. | Оборудование, не входящее в сметы | [14 empty] | 4
1 | Оборудование, не требующее монтажа | Ставропольский край | г. Железноводск | - | - | - | - | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | - | - | - | надёжность электроснабжения энергорайона | - | - | - | - | - | -
2.4. | Прочее электросетевое оборудование | [14 empty] | 0
1
Справочно:
| Прочее новое строительство, в счёт оказания услуг по технологическому присоединению | [14 empty] | 0
1 | Объект 1
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Мирегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)
|  |  |  | Главный инженер Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" | [10 empty] | Ю.В. Казаков

## прил.4.2
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), тыс. рублей
Утверждаю
Директор филиала
Железноводские электрические сети"
ООО "КЭУК"
А.Г.Дзиов
«______»_________ 20____ года
М.П.
без НДС
№№ | Источник финансирования | План 2015 г.
1 | Собственные средства | 16897
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2707
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 14190
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 16897
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
Главный инженер
Филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» |  | Ю.В. Казаков