## Железноводск
Ведомость замеров нагрузок трансформаторов, установленных в РП, ТП, КТП филиала «ЖЭС» ООО «КЭУК» в г. Железноводска и п. Иноземцево в июне 2014 г.
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
РП-2
| главный Т-1 | 250 | 361 | - | - | - | - | 8 20 | 27.06.13 | - | - | - | - | 19 45 | 06.07.13
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 228
| главный Т-2 | 250 | 361 | 48 | 35 | 44 | 233 | 8 20 | 27.06.13 | 52 | 26 | 26 | 230 | 19 45 | 06.07.13
[7 empty] | 233 | [5 empty] | 230
| РП-2А | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 230
| главный Т-3 | 630 | 910 | 290 | 302 | 265 | 235 | 8 15 | 27.06.13 | 235 | 235 | 260 | 230 | 19 50 | 06.07.13
[7 empty] | 235 | [5 empty] | 228
[7 empty] | 233 | [5 empty] | 230
| главный Т-4 | 630 | 910 | 185 | 221 | 202 | 233 | 8 15 | 27.06.13 | 105 | 130 | 145 | 230 | 19 50 | 06.07.13
[7 empty] | 232 | [5 empty] | 228
| РП-3 | [5 empty] | 222 | [5 empty] | 220
| главный | 100 | 144 | 12 | 20 | 10 | 222 |  |  | 16 | 15 | 15 | 220
[7 empty] | 227 | [5 empty] | 224
| РП-4 | [8 empty] | 25 | 225 | 225
| главный Т-1 | 630 | 910 | [6 empty] | 150 | 135 | 122 |  | 2015 | 25.06.14
[10 empty] | 225 | 225 | 225
| главный Т-2 | 400 | 576 | [6 empty] | 113 | 87 | 94 |  | 2010 | 25.06.14
РП-5
| главный Т-1 | 400 | 576
| главный Т-2 | 100 | 144
| РП-6 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| главный Т-1 | 630 | 910 | 120 | 160 | 160 | 230 | 10 50 | 27.06.13 | 105 | 130 | 145 | 230 | 20 50 | 24.06.13
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| главный Т-2 | 630 | 910 | - | - | - | - | 10 50 | 27.06.13 | - | - | - | - | 20 50 | 24.06.13
| ТП-1 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 250 | 361 | 90 | 80 | 110 | 222 | 920 50 | 28.06.14 | 125 | 100 | 160 | 218 | 1950 | 21.06.14
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| ТП-2 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 400 | 576 | 100 | 80 | 80 | 220 | 1005 | 28.06.14 | 150 | 100 | 105 | 220 | 2050 | 21.06.14
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-3 | [5 empty] | 218 | [5 empty] | 218
| главный | 250 | 361 | 90 | 80 | 70 | 220 | 1020 | 28.06.14 | 100 | 90 | 85 | 220 | 2120 | 21.06.14
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 222
| ТП-4 |  |  | 220 | 220 | 220 |  |  |  | 220 | 220 | 220
| главный Т-1 | 630 | 910 | 100 | 90 | 110 |  | 1055 | 28.06.14 | 200 | 180 | 220 |  | 2010 | 29.06.14
|  |  |  | 220 | 220 | 220 |  |  |  | 220 | 220 | 220
| главный Т-2 | 630 | 910 | 110 | 80 | 110 |  | 1100 | 28.06.14 | 210 | 200 | 210 |  | 2015 | 29.06.14
| ТП-5 | [6 empty] | 225 |  |  |  |  | 225
| главный | 400 | 576 |  | 120 | 115 | 125 | 225 |  | 12 | 13 | 15 | 225
[8 empty] | 225 |  |  |  |  | 225
ТП-6
| главный | 250 | 361
ТП-7
| главный | 400 | 576
| ТП-8 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный Т-1 | 50 | 70 | 35 | 35 | 34 | 225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 225
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный Т-2 | 250 | 361
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП-9 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 250 | 361 | 35 | 30 | 37 | 220 |  |  | 50 | 58 | 62 | 220
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-10 | [5 empty] | 222 | [5 empty] | 225
| главный | 100 | 144 | 62 | 74 | 109 | 226 | 9 15 | 13.07.13 | 45 | 57 | 62 | 225 | 22 10 | 28.06.13
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 225
ТП-11
| главный | 630
| КТП-12 | [5 empty] | 234 | [5 empty] | 225
| главный | 250 | 361 | 8 | 0 | 0 | 233 | 8 40 | 27.06.13 | 20 | 0 | 0 | 232 | 20 05 | 06.07.13
[7 empty] | 236 | [5 empty] | 232
| ТП-13 | [5 empty] | 222 | [5 empty] | 220
| главный | 250 | 361 | 15 | 30 | 10 | 220 | 1030 | 28 06.14 | 15 | 50 | 30 | 220 | 2145 | 21 06.14
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-14 | [5 empty] | 222 | [5 empty] | 220
| главный | 250 | 361 | 80 | 50 | 60 | 222 | 1035 | 28 06.14 | 20 | 30 | 25 | 220 | 2040 | 2906.14
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| ТП-15 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 250 | 361 | 110 | 100 | 118 | 225 | 940 | 28 06.14 | 100 | 108 | 90 | 218 | 2025 | 21 06.14
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-16 | [5 empty] | 227 | [5 empty] | 225
| главный Т-1 | 630 | 910 | 26 | 26 | 26 | 227 | 10 00 | 13.07.13 | 52 | 65 | 52 | 225 | 21 30 | 28.06.13
[7 empty] | 227 | [5 empty] | 225
| главный Т-2 | 630 | 910 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | 21 30 | 28.06.13
ТП-17
| главный | 400 | 576 | 88 | 92
ТП-18
| главный | 250 | 361 | 106 | 170
| ТП-19 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 220
| главный | 400 | 576 | 110 | 100 | 120 | 220 | 930 | 28 06.14 | 120 | 110 | 120 | 220 | 1957 | 21 06.14
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
ТП-20
| главный Т-1 | 630 | 910 | - | - | - | - | 10 45 | 05.07.13 | - | - | - | - | 21 20 | 28.06.13
[7 empty] | 235 | [5 empty] | 240
| главный Т-2 | 250 | 361 | 82 | 72 | 57 | 236 | 10 45 | 05.07.13 | 37 | 44 | 40 | 238 | 21 20 | 28.06.13
[7 empty] | 236 | [5 empty] | 240
ТП-21
| главный Т-1 | 630 | 910 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | 20 25 | 28.06.13
[7 empty] | 222 | [5 empty] | 230
| главный Т-2 | 630 | 910 | 69 | 82 | 60 | 223 | 10 10 | 13.07.13 | 14 | 15 | 14 | 230 | 20 25 | 28.06.13
[7 empty] | 224 | [5 empty] | 230
ТП-22
| главный Т-1 | 250 | 361 | - | - | - | - | 10 10 | 13.07.13 | - | - | - | - | 20 40 | 28.06.13
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 238
| главный Т-2 | 250 | 361 | 90 | 79 | 58 | 235 | 10 10 | 13.07.13 | 73 | 57 | 53 | 240 | 20 40 | 28.06.13
[7 empty] | 232 | [5 empty] | 240
ТП-23
| главный | 400 | 576
| ТП-24 | [5 empty] | 228 | [5 empty] | 226
| главный | 160 | 230 | 50 | 40 | 36 | 230 | 10 10 | 13.07.13 | 105 | 68 | 70 | 232 | 21 40 | 28.06.13
[7 empty] | 232 | [5 empty] | 235
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП-25 | [5 empty] | 225 | 223 |  |  |  | 223 | 225
| главный Т-1 | 400 | 576 | 175 | 180 | 180 | 223 |  |  | 100 | 110 | 115 | 223
| главный Т-2 | 400 | 576 | 35 | 15 | 10 | 225 | 225 |  | 0 | 0 | 0 | 225
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
225
| ТП-26 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный Т-1 | 400 | 576 | 50 | 30 | 15 | 220 | 945 | 28 06.14 | 50 | 70 | 60 | 218 | 2015 | 21 06.14
[7 empty] | 218 | [5 empty] | 220
| ТП-27 | [5 empty] | 218 | [5 empty] | 218
| главный | 630 | 910 | 95 | 110 | 120 | 218 | 1115 | 28 06.14 | 120 | 100 | 100 | 218 | 2155 | 21 06.14
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| ТП-28 | [5 empty] | 215 | [5 empty] | 215
| главный | 100 | 144 | 30 | 30 | 23 | 218 | 1010 | 28 06.14 | 40 | 50 | 30 | 218 | 2100 | 21 06.14
[7 empty] | 218 | [5 empty] | 218
ТП-29
| главный | 250 | 361
ТП-30
| главный | 250 | 361
ТП-31
| главный | 400 | 576
ТП-32
| главный | 250 | 361
| ТП-33 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 250 | 361 | 40 | 35 | 30 | 220 |  |  | 55 | 58 | 43 | 220
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-34 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный | 100 | 144 | 52 | 50 | 38 | 225 |  |  | 43 | 20 | 36 | 225
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| ТП-35 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный | 400 | 576 | 90 | 86 | 93 | 225 |  |  | 54 | 52 | 47 | 225
[7 empty] | 222 | [5 empty] | 11
ТП-36
| главный Т-1 | 630 | 910
| главный Т-2 | 630 | 910
ТП-37
| главный | 250 | 361
| ТП-38 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 235
| главный Т-1 | 160 | 230 | 27 | 25 | 22 | 230 | 10 20 | 05.07.13 | 18 | 18 | 8 | 235 | 19 50 | 28.06.13
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 237
| ТП-39 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 228
| главный Т-2 | 400 | 576 | 59 | 82 | 52 | 220 | 9 40 | 05.07.13 | 24 | 15 | 10 | 226 | 19 55 | 28.06.13
[7 empty] | 218 | [5 empty] | 230
ТП-40
| главный | 400 | 149
ТП-41
| главный | 400 | 576
КТП-42
| главный | 250 | 361
| КТП-43 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 160 | 230 | 45 | 50 | 52 | 220 |  |  | 52 | 58 | 56 | 220
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП-44 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 100 | 144 | 100 | 65 | 75 | 220 | 1050 | 28.06.13 | 25 | 20 | 15 | 220 | 20 00 | 29 06.14
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| КТП-45 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 225
| главный | 160 | 230 | 15 | 18 | 12 | 228 | 10 05 | 13.07.13 | 6 | 10 | 8 | 225 | 20 35 | 28.06.13
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 225
| ТП-46 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 160 | 230 | 40 | 25 | 20 | 218 | 1015 | 28.06.13 | 20 | 15 | 7 | 220 | 2125 | 21 06.14
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-47 | [5 empty] | 227 | [5 empty] | 230
| главный Т-2 | 400 | 576 | 59 | 91 | 78 | 223 | 9 45 | 13.07.13 | 60 | 50 | 83 | 227 | 20 45 | 28.06.13
[7 empty] | 223 | [5 empty] | 227
| ТП-48 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| главный Т-1 | 400 | 576 | 165 | 200 | 190 | 220 | 1145 | 28.06.13 | 220 | 250 | 235 | 218 | 2210 | 21 06.14
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| главный Т-2 | 400 | 576 | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ТП-49 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 400 | 576 | 100 | 90 | 110 | 220 | 1110 | 28.06.13 | 80 | 110 | 90 | 220 | 2030 | 29 06.14
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-50 | [5 empty] | 222 | [5 empty] | 220
| главный | 400 | 576 | 30 | 20 | 20 | 220 | 950 | 28.06.13 | 30 | 30 | 25 | 220 | 2033 | 21 06.14
[7 empty] | 222 | [5 empty] | 215
ТП-51
| главный | 400 | 576
ТП-52
| главный Т-1 | 1000 | 1440
| главный Т-2 | 1000 | 1440
ТП-53
| главный Т-1 | 250 | 361 | - | - | - | - | 9 20 | 13.07.13 | - | - | - | - | 22 25 | 28.06.13
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный Т-2 | 250 | 361 | 210 | 210 | 185 | 225 | 9 20 | 13.07.13 | 120 | 120 | 110 | 225 | 22 25 | 28.06.13
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| ТП-54 | [11 empty] | 234
| главный Т-1 | 630 | 910 | - | - | - | - | 9 25 | 13.07.13 | 92 | 190 | 109 | 230 | 22 15 | 28.06.13
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 235
| главный Т-2 | 630 | 910 | 200 | 192 | 83 | 228 | 9 25 | 13.07.13 | - | - | - | - | 22 15 | 28.06.13
233
| ТП-55 |  |  | 220 | 220 | 220 |  |  |  | 218 | 218 | 220 |  | 2040 | 21.06.14
| главный Т-1 | 630 | 910 | 30 | 40 | 30 |  | 955 | 28.06.14 | 20 | 30 | 10
|  |  |  | 220 | 220 | 220 |  |  |  | 220 | 218 | 220
| главный Т-2 | 630 | 910 | 20 | 20 | 40 |  | 10 00 | 28.06.14 | 60 | 80 | 50 |  | 2043 | 21.06.14
| ТП-56 | [5 empty] | 236 | [5 empty] | 240
| главный Т-1 | 630 | 910 | 14 | 15 | 11 | 236 | 9 50 | 05.07.13 | 212 | 221 | 210 | 240 | 20 10 | 28.06.13
[7 empty] | 236 | [5 empty] | 240
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 230
| главный Т-2 | 630 | 910 | 240 | 229 | 217 | 225 | 9 50 | 05.07.13 | 0 | 0 | 0 | 230 | 20 10 | 28.06.13
[7 empty] | 222 | [5 empty] | 230
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП-57
| главный Т-1 | 100 | 144
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| главный Т-2 | 250 | 361 | 95 | 115 | 84 | 225 |  |  | 120 | 105 | 98 | 225
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| КТП-58 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 200 | 240 | 35 | 42 | 38 | 218 |  |  | 30 | 38 | 35 | 218
[7 empty] | 221 | [5 empty] | 220
| ТП-59 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 225
| главный Т-1 | 250 | 361 | 40 | 90 | 90 | 220 | 10 05 | 13.07.13 | 40 | 80 | 40 | 225 | 20 50 | 28.06.13
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 225
| главный Т-2 | 400 | 576 | - | - | - | - | 10 05 | 13.07.13 | - | - | - | - | 20 50 | 28.06.13
| КТП-60 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 225
| главный | 250 | 361 | 5 | 5 | 5 | 220 | 10 10 | 05.07.13 | 6 | 6 | 6 | 225 | 20 00 | 28.06.13
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 225
ТП-61
| главный | 400 | 576
| ТП-62 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 100 | 144 | 12 | 12 | 10 | 220 |  |  | 15 | 16 | 14 | 220
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
ТП-63
| главный | 400 | 576
| ТП-64 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 225
| главный Т-1 | 630 | 910 | 25 | 20 | 22 | 220 | 11 10 | 05.07.13 | 10 | 12 | 15 | 225 | 20 45 | 28.06.13
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 225
| главный Т-2 | 630 | 910 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
ТП-65
| главный | 400 | 576
ТП-66
| главный Т-1 | 160 | 230
| главный Т-2 | 400 | 576
| ТП-67 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 222
| главный | 400 | 576 | 30 | 35 | 40 | 218 | 1105 | 22.06.14 | 20 | 20 | 30 | 220 | 2020 | 29.06.13
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-68 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный Т-1 | 630 | 910 | 93 | 95 | 100 | 225 |  |  | 72 | 70 | 74 | 225
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный Т-2 | 250 | 361
| ТП-69 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 250 | 361 | 40 | 38 | 35 | 223 |  |  | 56 | 58 | 53 | 220
[7 empty] | 221 | [5 empty] | 223
| ТП-70 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 250 | 361 | 86 | 80 | 81 | 221 |  |  | 10 | 8 | 6 | 220
[7 empty] | 222 | [5 empty] | 220
| КТП-71 | [5 empty] | 223 | [5 empty] | 235
| главный | 400 | 576 | 65 | 55 | 68 | 225 | 10 05 | 13.07.13 | 90 | 88 | 99 | 235 | 21 35 | 28.06.13
[7 empty] | 227 | [5 empty] | 233
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| КТП-72 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 237
| главный | 250 | 361 | 70 | 54 | 27 | 225 | 10 00 | 05.07.13 | 80 | 88 | 25 | 230 | 20 05 | 28.06.13
[7 empty] | 235 | [5 empty] | 238
| КТП-73 | [5 empty] | 228 | [5 empty] | 230
| главный | 100 | 144 | 36 | 24 | 25 | 228 | 8 45 | 27.06.13 | 0 | 0 | 0 | 230 | 20 15 | 06.07.13
[7 empty] | 228 | [5 empty] | 230
| ТП-74 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 400 | 576 | 80 | 85 | 115 | 220 | 1130 | 28.06.14 | 70 | 90 | 130 | 223 | 20 50 | 29.06.13
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 222
| ТП-75 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| главный | 250 | 361 | 90 | 70 | 75 | 220 | 935 | 28.06.14 | 80 | 70 | 65 | 218 | 2005 | 21.06.14
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| КТП-76 | [5 empty] | 223 | [5 empty] | 223
| главный | 400 | 576 | 82 | 84 | 83 | 225 |  |  | 100 | 96 | 98 | 225
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| КТП-77 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 240
| главный | 63 | 91 | 0 | 1 | 0 | 235 | 10 35 | 05.07.13 | 1 | 2 | 1 | 240 | 20 20 | 28.06.13
[7 empty] | 238 | [5 empty] | 240
КТП-78
| главный | 160 | 230
| ТП-79 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| главный | 400 | 576 | 110 | 120 | 115 | 230 |  |  | 95 | 90 | 96 | 230
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| КТП-80 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 227
| главный | 250 | 361 | 70 | 39 | 90 | 230 | 9 50 | 13.07.13 | 80 | 77 | 75 | 230 | 21 10 | 28.06.13
[7 empty] | 229 | [5 empty] | 227
| ТП-81 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 400 | 576 | 100 | 90 | 100 | 220 | 1025 | 28.06.14 | 70 | 75 | 70 | 218 | 2135 | 21.06.14
[7 empty] | 218 | [5 empty] | 218
| КТП-82 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный | 250 | 361 | 35 | 18 | 23 | 225 |  |  | 12 | 14 | 10 | 225
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
ТП-83
| главный | 400 | 576
| ТП-84 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный | 400 | 576 | 390 | 370 | 385 | 225 |  |  | 195 | 185 | 180 | 225
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| КТП-85 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 230
| главный | 400 | 576 | 55 | 90 | 95 | 225 | 9 55 | 13.07.13 | 27 | 45 | 31 | 226 | 20 55 | 28.06.13
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 227
КТП-86
| главный | 250 | 361
| КТП-88 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| главный |  |  | 10 | 15 | 15 | 220 | 1130 | 28.06.14 | 5 | 10 | 3 | 218 | 2107 | 21.06.14
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
КТП-89
| главный | 250 | 361
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП-90
| главный | 400 | 576
ТП-91
| главный | 250 | 361
ТП-92
| главный |  |  |  | ОТК |  |  |  | 2806.14 |  |  | ОТК |  |  | 2906.14
КТП-93
| главный | 250 | 361
ТП-94
| главный | 400 | 576
КТП-95
главный
КТП-96
главный
ТП-101
| главный | 250 | 361
|  | 250 | 361
ТП-102
| главный | 250 | 361
ТП-103
| главный | 400 | 576
| ТП-104 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| главный | 160 | 232 | 55 | 48 | 56 | 230 |  |  | 90 | 95 | 86 | 230
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
ТП-110
| главный Т-1 | 250 | 361 | - | - | - | - | 10 20 | 13.07.13 | - | - | - | - | 20 30 | 28.06.13
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 240
| главный Т-2 | 250 | 361 | 89 | 108 | 88 | 230 | 10 20 | 13.07.13 | 52 | 105 | 52 | 238 | 20 30 | 28.06.13
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 240
| ТП-112 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| главный | 250 | 361 | 80 | 70 | 80 | 220 | 2135 | 28.06.14 | 40 | 100 | 80 | 218 | 2155 | 21.06.14
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 218
ТП-114
| главный | 630 | 910
| ТП-119 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 235
| главный | 100 | 144 | 16 | 16 | 16 | 235 |  |  | 18 | 17 | 19 | 235
[7 empty] | 235 | [5 empty] | 235
| ТП-120 | [5 empty] | 229 | [5 empty] | 236
| главный Т-1 | 630 | 910 | 257 | 257 | 220 | 226 | 8 40 | 05.07.13 | 120 | 130 | 125 | 236 | 20 10 | 06.07.13
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 236
| главный Т-2 | 400 | 576 | - | - | - | - | 8 40 | 05.07.13 | - | - | - | - | 20 10 | 06.07.13

## Иноземцево
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
|  | ТП-160 | [11 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | [6 empty] | 225 | 210 | 180 | 220 | 20 20 | 25.06.14
220
|  | КТП-161 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 235
|  | главный | 250 | 361 | 64 | 40 | 26 | 237 | 10 30 | 27.06.13 | 66 | 36 | 26 | 240 | 20 00 | 24.06.13
[8 empty] | 237 | [5 empty] | 240
|  | ТП-162 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 400 | 576 | 90 | 100 | 80 | 220 |  |  | 12 | 15 | 10 | 220
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | ТП-163 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 228
|  | главный | 100 | 144 | 6 | 2 | 2 | 227 | 11 00 | 27.06.13 | 16 | 20 | 3 | 231 | 21 10 | 24.06.13
[8 empty] | 229 | [5 empty] | 240
|  | КТП-164 | [5 empty] | 223 | [5 empty] | 233
|  | главный | 250 | 361 | 74 | 79 | 87 | 227 | 9 00 | 05.07.13 | 94 | 97 | 75 | 234 | 21 20 | 24.06.13
[8 empty] | 229 | [5 empty] | 235
|  | ТП-165 | [5 empty] | 240 | [5 empty] | 235
|  | главный Т-2 | 160 | 230 | 20 | 25 | 36 | 235 | 11 10 | 27.06.13 | 53 | 33 | 60 | 229 | 21 25 | 24.06.13
[8 empty] | 236 | [5 empty] | 226
ТП-166
|  | главный | 400 | 576
|  | ТП-167 | [5 empty] | 218 | [5 empty] | 217
|  | главный | 250 | 361 | 250 | 240 | 270 | 220 |  |  | 160 | 170 | 190 | 218
[8 empty] | 218 | [5 empty] | 217
КТП-168
|  | главный | 250 | 361
|  | ТП-169 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | главный Т-1 | 250 | 361 | 195 | 235 | 235 | 225 | 10 40 | 27.06.13 | 52 | 40 | 45 | 225 | 20 20 | 24.06.13
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 225
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 224
|  | главный Т-2 | 250 | 361 | 120 | 75 | 120 | 230 | 10 40 | 27.06.13 | 115 | 110 | 90 | 224 | 20 20 | 24.06.13
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 223
ТП-170
|  | главный Т-1 | 250 | 361 | - | - | - | - | 11 05 | 27.06.13 | - | - | - | - | 21 15 | 24.06.13
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 230
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 120 | 75 | 120 | 225 | 11 05 | 27.06.13 | 52 | 40 | 40 | 230 | 21 15 | 24.06.13
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 230
|  | ТП-171 | [11 empty] | 230
|  | главный | 400 | 576 | [6 empty] | 302 | 334 | 267 | 230 | 20 35 | 25.06.14
225
|  | ТП-172 | [11 empty] | 230
|  | главный1 | 250 | 361 | [6 empty] | 198 | 211 | 179 | 225 | 2120 | 25.06.14
|  | главный2 | [8 empty] | - | - | - | 225
|  | ТП-173 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 220
|  | главный | 630 | 910 | 285 | 285 | 410 | 230 | 09 00 | 21.06.13 | 180 | 190 | 175 | 225 | 2040 | 25.06.14
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 220
|  | ТП-174 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 180 | 261 | 80 | 75 | 70 | 218 |  |  | 30 | 10 | 32 | 220
[8 empty] | 218 | [5 empty] | 220
|  | ТП-175 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 240
|  | главный | 180 | 261 | 55 | 103 | 42 | 225 | 9 10 | 05.07.13 | 40 | 85 | 117 | 226 | 21 35 | 24.06.13
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | ТП-176 | [11 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | [6 empty] | 170 | 120 | 110 | 220 | 21 10 | 25.06.14
225
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
|  | ТП-177 | [11 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | [6 empty] | 200 | 227 | 210 | 225 | 2025 | 25.06.14
220
ТП-178
|  | главный Т-1 | 400 | 576
|  | главный Т-2 | 400 | 576
|  | ТП-179 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 235
|  | главный | 400 | 576 | 280 | 305 | 210 | 230 |  |  | 170 | 175 | 170 | 235
[8 empty] | 237 | [5 empty] | 235
|  | ТП-180 | [8 empty] | 220 | 220 | 220
|  | Главный 1 | 630 | 576 | [6 empty] | 304 | 301 | 206 |  |  | 25.06.14
[11 empty] | 220 | 220 | 220
|  | Главный 2 | 630 | 576 | [6 empty] | 27 | 19 | 21 |  |  | 25.06.14
|  | ТП-181 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | главный | 630 | 576 | 290 | 270 | 250 | 230 |  |  | 310 | 280 | 245 | 230
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | ТП-182 | [11 empty] | 220
|  | главный | 630 | 910 | [6 empty] | 217 | 171 | 113 | 220 | 2030 | 25.06.14
220
ТП-183
|  | главный | 250 | 361
ТП-184
|  | главный | 250 | 361
|  | ТП-185 | [5 empty] | 215 | [5 empty] | 220
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 78 | 136 | 215 | 225 | 9 20 | 05.07.13 | 155 | 111 | 95 | 225 | 21 40 | 24.06.13
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | КТП-186 | [5 empty] | 234 | [5 empty] | 240
|  | главный | 250 | 361 | 134 | 160 | 145 | 230 | 10 45 | 27.06.13 | 120 | 149 | 138 | 235 | 20 40 | 24.06.13
[8 empty] | 236 | [5 empty] | 240
ТП-187
|  | главный | 250 | 361
ТП-188
|  | главный Т-2 | 400 | 576
|  | ТП-189 | [11 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | [6 empty] | 160 | 175 | 140 | 220 | 20 55 | 25.06.14
220
|  | ТП-190 | [11 empty] | 220
|  | главный | 400 | 576 | [6 empty] | 103 | 107 | 102 | 218 | 2100 | 25.06.14
218
ТП-191
|  | главный | 400 | 576
ТП-192
|  | главный Т-1 | 400 | 576
|  | главный Т-2 | 400 | 576
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП-193
|  | главный Т-1 | 400 | 576
|  | главный Т-2 | 400 | 576
|  | ТП-194 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 227
|  | главный Т-1 | 250 | 361 | 134 | 146 | 114 | 215 | 9 05 | 05.07.13 | 122 | 150 | 134 | 216 | 21 30 | 24.06.13
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 223
|  | ТП-195 | [5 empty] | 228 | [5 empty] | 225
|  | главный Т-2 | 250 | 361 | 57 | 31 | 74 | 225 | 9 15 | 05.07.13 | 97 | 84 | 90 | 230 | 21 50 | 24.06.13
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 228
|  | ТП-196 | [6 empty] | 230 |  |  |  |  | 230
|  | главный | 630 | 910 |  | 230 | 220 | 215 | 230 |  | 120 | 115 | 110 | 230
[9 empty] | 230 |  |  |  |  | 230
|  | ТП-197 | [6 empty] | 220 |  |  |  |  | 220
|  | главный | 400 | 576 |  | 200 | 200 | 200 | 220 |  | 175 | 175 | 175 | 220
[9 empty] | 220 |  |  |  |  | 220
|  | ТП-198 | [11 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | [6 empty] | 45 | 129 | 102 | 218 | 20 28 | 25.06.14
220
|  | ТП-199 | [11 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | [6 empty] | 62 | 130 | 73 | 225 | 20 50 | 25.06.14
220
|  | ТП-200 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 180 | 261 | 10 | 9 | 80 | 220 |  |  | 5 | 3 | 6 | 220
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | ТП-201 | [5 empty] | 217 | [5 empty] | 217
|  | главный | 180 | 261 | 20 | 25 | 250 | 218 |  |  | 2 | 2 | 3 | 218
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
КТП-202
|  | главный | 250 | 361
ТП-203
|  | главный Т-1 | 400 | 576
|  | главный Т-2 | 250 | 361
[8 empty] | 231 | [5 empty] | 235
|  | КТП-204 | [5 empty] | 224 | [5 empty] | 235
|  | главный | 250 | 361 | 5 | 7 | 12 | 224 | 11 00 | 26.07.12 | 13 | 5 | 5 | 235 | 21 20 | 24.06.13
[8 empty] | 221 | [5 empty] | 235
ТП-205
|  | главный | 400 | 576
|  | КТП-207 | [11 empty] | 220
|  | главный | 400 | 576 | [6 empty] | 110 | 120 | 80 | 220 | 21 30 | 25.06.14
220
|  | ТП-208 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | главный | 630 | 910 | 270 | 280 | 270 | 230 |  |  | 310 | 315 | 320 | 230
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | ТП-209 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | главный | 250 | 361 | 70 | 80 | 85 | 230 |  |  | 20 | 20 | 18 | 230
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
|  | КТП-210 | 100 | 147
|  | КТП-213 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 630 | 910 | 120 | 120 | 120 | 220 |  |  | 12 | 12 | 12 | 220
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | КТП-214 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | главный | 400 | 576 | 100 | 100 | 100 | 225 |  |  | 12 | 12 | 12 | 225
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | КТП-215 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный Т-1 | 160 | 232 | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный Т-2 | 160 | 232 | 250 | 25 | 250 | 220 |  |  | 25 | 25 | 25 | 220
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | КТП-216 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 12 | 12 | 12 | 220 |  |  | 5 | 5 | 5 | 220
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | КТП-217 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 400 | 576 | 25 | 25 | 25 | 220 |  |  | 12 | 12 | 12 | 220
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | ТП-218 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | главный | 630 | 910 | 220 | 200 | 190 | 230 |  |  | 250 | 230 | 210 | 235
[8 empty] | 235 | [5 empty] | 235
|  | ТП-219 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | главный Т-1 | 400 | 576 | 130 | 130 | 130 | 230 |  |  | 150 | 155 | 150 | 230
230
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 100 | 60 | 70 | 230 |  |  | 90 | 70 | 75 | 230
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | КТП-220 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | главный | 400 | 576 | 90 | 75 | 75 | 225 |  |  | 60 | 55 | 50 | 225
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | КТП-221 | [5 empty] | 240 | [5 empty] | 240
|  | секционный 1 | 250 | 361 | 46 | 25 | 66 | 240 | 10 35 | 27.06.13 | 30 | 45 | 53 | 240 | 20 10 | 24.06.13
[8 empty] | 238 | [5 empty] | 236
[8 empty] | 235 | [5 empty] | 240
|  | секционный 2 | 250 | 361 | 63 | 48 | 72 | 235 | 10 35 | 27.06.13 | 50 | 25 | 68 | 240 | 20 10 | 24.06.13
[8 empty] | 235 | [5 empty] | 237
|  | КТП-222 | [11 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | [6 empty] | 145 | 57 | 76 | 220 | 2130 | 25.06.14
220
КТП-223
|  | главный | 250 | 361 |  | отк | [5 empty] | отк
КТП-224
|  | главный | 400 | 576
|  | КТП-225 | [11 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | [6 empty] | 20 | 23 | 34 | 220 | 2140 | 25.06.14
220
КТП-226
|  | главный | 100 | 144
|  | КТП-227 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 160 | 232 | 5 | 3 | 4 | 220 |  |  | 3 | 2 | 2 | 220
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
|  | КТП-228 | [11 empty] | 220
|  | главный | 160 | 230 | [6 empty] | 60 | 57 | 68 | 220 | 2105 | 25.06.14
220
|  | КТП-229 | [11 empty] | 230
|  | главный | 100 | 144 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 230 | 2150 | 25.06.14
230
КТП-230
|  | главный | 250 | 361 |  | опломбировано |  |  |  |  | опломбировано |  |  |  |  | 25.06.14
КТП-231
|  | главный | 400 | 576
КТП-232
|  | главный | 160 | 230
|  | КТП-233 | [11 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | [6 empty] | 72 | 52 | 54 | 218 | 2155 | 25.06.14
218
|  | КТП-234 | 160 | 230 | [9 empty] | 220
|  | главный | [8 empty] | 45 | 64 | 41 | 220 | 2200 | 25.06.14
220
КТП-236
главный
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | КТП-237 | 100 | 144 | 15 | 10 | 12 | 225 |  |  | 5 | 5 | 3 | 225
|  | главный | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
КТП-238
главный
|  | КТП-239 | [11 empty] | 230
|  | главный | [8 empty] | 18 | 18 | 8 | 225 | 2205 | 25.06.14
225
КТП-240
главный
|  | ТП-302 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | главный Т-1 | 250 | 361 | 20 | 30 | 25 | 225 |  |  | 15 | 18 | 170 | 225
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 225
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 95 | 75 | 48 | 230 |  |  | 40 | 40 | 35 | 230
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230