На 3 квартал 2013г.

Данные трансформаторов по ТП, РП

филиала ЖГЭС ООО «КЭУК».

| № п/п | № ТП, РП | № тр-ра | Мощн. тр-ра, кВа | Максимумпотреб-ления | Максималь-ная заявленная мощность | Резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | РП - 1 | Тр-р № 6686 | 400 |  |  |  |
| 2. | РП - 2 | Тр-1 № 462134 | 250 | 130 | 200 | 50 |
| 3. | РП - 2А | Тр-1 № 53359 | 630 | 550 | 600 | 30 |
| 4. | РП - 3 | Тр-р № 25010 | 100 | 40 | 90 | 10 |
| 5. | РП - 4 | Тр-1 № | 400 | 370 | 400 | - |
| 6. | РП - 5 | Тр-1 № б/н | 400 | 160 | 350 | 50 |
| 7. | РП - 6 | Тр-1 № 53359 | 630 | 300 | 400 | 230 |
| 8. | ТП - 1 | Тр-1 № 784 | 250 | 230 | 240 | 10 |
| 9. | ТП - 2 | Тр-1 № 1570 | 400 | 230 | 300 | 100 |
| 10. | ТП - 3 | Тр-р № 3977 | 250 | 210 | 250 | - |
| 11. | ТП - 4 | Тр-1 № 16006 | 630 | 350 | 400 | 230 |
| 12. | ТП - 6 | Тр-1 № 1155 | 250 | 100 | 180 | 70 |
| 13. | ТП - 7 | Тр-1 № 2289 | 180 | 160 | 180 | - |
| 14. | ТП - 8 | Тр-1 № 606 | 250 | 20 | 40 | 210 |
| 15. | ТП - 9 | Тр-р № 694457 | 250 | 140 | 200 | 40 |
| 17. | ТП - 10 | Тр-р № 5880 | 100 | 80 | 100 | - |
| 19. | КТП - 12 | Тр-р № 1365031 | 250 | 25 | 50 | 200 |
| 20. | ТП - 13 | Тр-1 № 844В697 | 250 | 20 | 150 | 100 |
| 22. | ТП - 15 | Тр-1 № 1864 | 250 | 180 | 240 | 10 |
| 23. | ТП - 16 | Тр-р № 894Б056 | 160 | 90 | 160 | - |
| 24. | ТП - 17 | Тр-р № 17931 | 250 | 220 | 230 | 20 |
| 25. | ТП - 18 | Тр-1 № 17496 | 250 | 240 | 250 | - |
| ### 26 | ТП -19 | Тр-1 № 59241 | 250 | 170 | 250 | - |
| 29. | ТП - 22 | Тр-1 № 40008 | 250 | 110 | 240 | 10 |
| 30. | ТП - 23 | Тр-р № 723 | 400 | 230 | 400 | - |
| 31. | ТП - 24 | Тр-р № 823Б874 | 160 | 120 | 160 | - |
| 32. | ТП - 25 | Тр-1 № 6708 | 400 | 380 | 380 | 20 |
| 34. | ТП - 27 | Тр-1 № 81680 | 630 | 120 | 400 | 230 |
| 35. | ТП - 28 | Тр-р № 903128 | 100 | 70 | 80 | 20 |
| 36. | ТП - 29 | Тр-р № 5561296 | 250 | 120 | 230 | 20 |
| 37. | ТП - 30 | Тр-р № 1592 | 250 | 120 | 180 | 70 |
| 38. | ТП - 31 | Тр-1 № 56493 | 400 | 310 | 360 | 40 |
| 39. | ТП - 32 | Тр-р № 1386367 | 250 | 150 | 240 | 10 |
| 40. | ТП - 33 | Тр-р № 2222 | 250 | 80 | 180 | 70 |
| 41. | ТП - 34 | Тр-р № 219081 | 100 | 90 | 100 | - |
| 42. | ТП - 35 | Тр-1 № 790682 | 400 | 230 | 320 | 80 |
| 43. | ТП - 36 | Тр-1 № 55564 | 630 | 240 | 450 | 180 |
| 44. | ТП - 37 | Тр-р № 7355 | 250 | 130 | 250 | - |
| 45. | ТП - 38 | Тр-р № 12380 | 160 | 60 | 140 | 20 |
| 46. | ТП - 39 | Тр-1 № 2965 | 160 | 80 | 150 | 10 |
| 47. | ТП - 40 | Тр-р № 567996 | 400 | 210 | 350 | 50 |
| 48. | ТП - 41 | Тр-1 № 17828 | 400 | 230 | 360 | 40 |
| 49. | КТП - 42 | Тр-р № 428625 | 250 | 50 | 100 | 150 |
| 53. | ТП - 46 | Тр-р № 1169625 | 160 | 45 | 100 | 60 |
| 55. | ТП - 48 | Тр-1 № 1928 | 630 | 440 | 450 | 180 |
| 56. | ТП - 49 | Тр-1 № 542943 | 400 | 250 | 300 | 10 |
| 57. | ТП - 50 | Тр-1 № 55167 | 400 | 170 | 280 | 120 |
| 58. | ТП - 51 | Тр-р № 14113 | 400 | 160 | 310 | 90 |
| 59. | ТП - 52 | Тр-1 № 13872 Тр-2 № 13841 | 1000 1000 | 400 700 | 800 800 | 200 200 |
| 62. | ТП - 55 | Тр-1 № 20386 | 630 | 320 | 560 | 70 |
| 64. | ТП - 57 | Тр-1 № 20640 | 250 | 150 | 230 | 20 |
| 65. | КТП - 58 | Тр-р № 62187 | 200 | 140 | 190 | 10 |
| 66. | ТП - 59 | Тр-1 № 579404 | 250 | 130 | 180 | 70 |
| 67. | КТП - 60 | Тр-р № 202125 | 160 | 20 | 50 | 110 |
| 69. | ТП - 62 | Тр-1 № 292847 | 100 | 20 | 40 | 60 |
| 70. | ТП - 63 | Тр-1 № 2469 | 400 | 310 | 400 | - |
| 72. | ТП - 65 | Тр-1 № 1646 | 400 | 230 | 400 | - |
| 73. | ТП - 66 | Тр-1 № 13668 | 160 | 140 | 160 | - |
| 74. | ТП - 67 | Тр-1 № 1106 | 400 | 50 | 200 | 200 |
| 76. | ТП - 69 | Тр-1 № 3798 | 250 | 110 | 200 | 50 |
| 78. | ТП - 71 | Тр-р № 21556 | 180 | 180 | 180 | - |
| 79. | ТП - 72 | Тр-р № 26002 | 100 | 100 | 100 | - |
| 82. | ТП - 75 | Тр-1 № 2296 | 160 | 110 | 160 | - |
| 83. | КТП - 76 | Тр-р № 4977 | 400 | 220 | 400 | - |
| 84. | КТП - 77 | Тр-р № 27626 | 250 | 15 | 100 | 150 |
| 85. | ТП - 78 | Тр-р № 63Б1492 | 160 | 20 | 40 | 120 |
| 87. | КТП - 80 | Тр-р № 59060 | 400 | 100 | 250 | 150 |
| 90. | ТП - 83 | Тр-1 № 20070 | 400 | 380 | 400 | - |
| 91. | ТП - 84 | Тр-1 № 145СЕБС | 400 | 350 | 400 | - |
| 92. | КТП - 85 | Тр-р № б/н | 400 | 100 | 250 | 150 |
| 94. | КТП - 88 | Тр-р № 344760 | 250 | 15 | 30 | 220 |
| 95. | КТП - 89 | Тр-1 № | 160 | 100 | 150 | 10 |
| 96. | БКТП - 90 | Тр-1 № 22672 | 400 | 55 | 300 | 100 |
| 97. | БКТП - 91 | Тр-1 № 25136 | 250 | 25 | 100 | 150 |
| 99. | КТП - 93 | Тр-р № 872В176 | 250 | 70 | 100 | 150 |
| 100. | БКТП - 94 | Тр-р № 437135 | 400 | 100 | 200 | 200 |
| 101. | КТП - 95 | Тр-р № | 250 | 40 | 180 | 70 |
| 102. | ТП - 101 | Тр-1 № 859 Тр-2 № 3793 | 250 250 | 230 110 | 250 200 | - 50 |
| 103. | ТП - 102 | Тр-1 № 137 Тр-2 № 449305 | 250 250 | 150 120 | 250 200 | - 50 |
| 104. | ТП - 103 | Тр-1 № 59070 | 400 | 380 | 400 | - |
| 105. | ТП - 104 | Тр-р № 417150 | 160 | 100 | 150 | 10 |
| 106. | ТП - 110 | Тр-1 № 704249 | 250 | 110 | 110 | 140 |
| 107. | ТП - 112 | Тр-1 № 2259 | 250 | 70 | 150 | 100 |
| 109. | ТП - 119 | Тр-1 № 578762 | 400 | 10 | 200 | 200 |
| 110. | ТП - 120 | Тр-1 № 14893 | 630 | 260 | 380 | 250 |
| 111. | ТП - 160 | Тр-1 № 53809 | 400 | 380 | 400 | - |
| 112. | КТП - 161 | Тр-р № 901275 | 250 | 50 | 120 | 130 |
| 113. | ТП - 162 | Тр-1 № 43022 | 400 | 80 | 300 | 100 |
| 114. | ТП - 163 | Тр-р № 6561 | 100 | 50 | 60 | 40 |
| 115. | КТП - 164 | Тр-р № 1858 | 250 | 140 | 200 | 50 |
| 116. | ТП - 165 | Тр-1 № 16777 | 160 | 80 | 120 | 40 |
| 117. | ТП - 166 | Тр-1 № 64389 | 250 | 150 | 240 | 10 |
| 118. | ТП - 167 | Тр-1 № 4128489 | 400 | 200 | 330 | 70 |
| 119. | КТП - 168 | Тр-р № 525044 | 250 | 150 | 200 | 50 |
| 120. | ТП - 169 | Тр-1 № 790687 | 400 | 290 | 360 | 40 |
| 122. | ТП - 171 | Тр-р № 2598 | 400 | 300 | 400 | - |
| 123. | ТП - 172 | Тр-1 № 42298 | 320 | 260 | 300 | 20 |
| 125. | ТП - 174 | Тр-1 № 975 | 400 | 100 | 250 | 150 |
| 126. | ТП - 175 | Тр-р № 5930 | 180 | 155 | 170 | 10 |
| 127. | ТП - 176 | Тр-1 № 18642 | 250 | 150 | 230 | 20 |
| 128. | ТП - 177 | Тр-1 № 2222 | 250 | 230 | 250 | - |
| 129. | ТП - 178 | Тр-1 № 7434 | 250 | 100 | 220 | 30 |
| 130. | КТП - 179 | Тр-1 № 1372938 | 400 | 350 | 400 | - |
| 131. | ТП - 180 | Тр-1 № 20640 | 400 | 310 | 400 | - |
| 132. | ТП - 181 | Тр-1 № 15030 | 630 | 440 | 500 | 130 |
| 133. | ТП - 182 | Тр-1 № 427495 | 400 | 330 | 400 | - |
| 134. | ТП - 183 | Тр-1 № 1217 | 250 | 230 | 250 | - |
| 135. | ТП - 184 | Тр-р № 2467 | 400 | 280 | 300 | 200 |
| 136. | ТП - 185 | Тр-1 № 5932 | 180 | 150 | 180 | - |
| 137. | КТП - 186 | Тр-р № 357470 | 250 | 240 | 250 | - |
| 138. | ТП - 187 | Тр-р № 20922 | 250 | 80 | 120 | 130 |
| 140. | КТП - 189 | Тр-р № | 250 | 210 | 250 | - |
| 141. | ТП - 190 | Тр-р № 42372 | 320 | 160 | 230 | 90 |
| 142. | ТП - 191 | Тр-1 № 861В511 | 250 | 230 | 250 | - |
| 143. | ТП - 192 | Тр-1 № 9562 | 400 | 210 | 350 | 50 |
| 144. | ТП - 193 | Тр-1 № 4115 | 400 | 370 | 400 | - |
| 145. | ТП - 194 | Тр-1 № 417777 | 250 | 200 | 250 | - |
| 146. | ТП - 195 | Тр-1 № 1386367 | 250 | 110 | 230 | 20 |
| 147. | ТП - 196 | Тр-1 № 7906 | 400 | 280 | 350 | 50 |
| 150. | КТП - 199 | Тр-р № | 250 | 130 | 230 | 20 |
| 151. | КТП - 200 | Тр-р № 16946 | 100 | 25 | 60 | 40 |
| 152. | ТП - 201 | Тр-р № 445716 | 160 | 20 | 90 | 70 |
| 153. | КТП - 202 | Тр-р № 18737 | 400 | 290 | 400 | - |
| 154. | ТП - 203 | Тр-1 № 357470 | 400 | 380 | 400 | - |
| 155. | КТП - 204 | Тр-1 № 901250 | 250 | 30 | 100 | 150 |
| 158. | КТП - 207 | Тр-р № 901283 | 250 | 200 | 250 | - |
| 159. | ТП - 208 | Тр-1 № 26283 | 630 | 280 | 430 | 200 |
| 160. | ТП - 209 | Тр-1 № 861В535 Тр-2 № 822В121 | 250 250 | 190 70 | 250 100 | - 150 |
| 163. | КТП - 212 | Тр-р № 5730 | 100 | 50 | 60 | 40 |
| 164. | КТП - 213 | Тр-р № | 630 | 240 | 250 | 380 |
| 165. | КТП - 214 | Тр-р № 54260 | 400 | 140 | 180 | 220 |
| 166. | КТП - 215 | Тр-1 № 913Б367 | 160 | 90 | 120 | 40 |
| 169. | ТП - 218 | Тр-1 № 1324841 | 250 | 230 | 250 | - |
| 170. | ТП - 219 | Тр-1 № 1335 | 400 | 140 | 280 | 120 |
| 171. | КТП - 220 | Тр-р | 400 | 260 | 300 | 100 |
| 172. | КТП - 221 | Тр-р | 250 | 50 | 160 | 90 |
| 173. | КТП - 222 | Тр-р № 1954 | 250 | 100 | 180 | 70 |
| 174. | КТП - 223 | Тр-р № 7730 | 250 | 15 | 60 | 190 |
| 175. | КТП - 224 | Тр-р № 20406 | 250 | 150 | 200 | 50 |
| 176. | КТП - 225 | Тр-р № | 250 | 30 | 80 | 170 |
| 177. | КТП - 226 | Тр-р № | 250 | 30 | 60 | 190 |
| 180. | КТП - 229 | Тр-р № 1688643 | 100 | - | 100 | - |
| 181. | КТП - 230 | Тр-р № 1694056 | 250 | 80 | 240 | 10 |
| 182. | КТП - 231 | Тр-р № | 160 | 10 | 90 | 70 |
| 183. | КТП - 232 | Тр-р № 33005 | 160 | 20 | 140 | 20 |
| 184. | КТП - 233 | Тр-р № 711В699 | 250 | 60 | 80 | 170 |
| 185. | КТП - 234 | Тр-р № 957689 | 160 | 30 | 80 | 80 |
| 186. | КТП - 236 | Тр-р № | 100 | 30 | 80 | 20 |
| 187. | ТП - 302 | Тр-1 № 1250710 | 250 | 20 | 240 | 10 |