УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «КЭУК» Филиал

«Железноводские электрические сети»

_______________А.Г.Дзиов

«____»__________2014 г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «КЭУК» ФИЛИАЛ «ЖЕЛЕЗНОВОДСКИЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»      ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

Потребитель : физическое лицо с максимальной мощностью свыше 15 кВт

Порядок определения стоимости услуг (процесса):  по индивидуальному проекту

Условия оказания услуг (процесса):

Порядок оказания услуг (процесса):                          поэтапный

| № | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления | Срок предоставления | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача Заявки физ. лицом на технологическое присоединение и прилагаемые к ней документы,предоставленные потребителем. | Прием и регистрация заявки потребителя, регистрация контактной информации потребителя, проверка корректности оформления заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям. В заявке, направляемой заявителем, должны быть указаны следующие сведения: а)фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ) ; б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации; в) место жительства заявителя; г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов; д) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств; е) заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств; ж) сроки проектирования и поэтапное введение в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям); з) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя. и) предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки внесения платы за технологическое присоединение. К заявке прилагаются следующие документы: а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации б) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики; в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства; г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя; | Письменное заявление потребителя | За одно посещение, в случае комплектности документов и полноты сведений в заявлении | Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 п.14 |
| 2. | Заключение договора на технологичес-кое присоединение | ООО «КЭУК» Филиал «Железноводские электрические сети» в 30-ти дневный срок после получения заявки направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (далее-заявление об установлении платы). В случае технологического присоединения к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети ООО «КЭУК» Филиал «Железноводские электрические сети» обращается в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в течение 15 рабочих дней с даты окончания срока, установленного соглашением между заявителем и ООО «КЭУК» Филиал «Железноводские электрические сети» для разработки и согласования с уполномоченными органами исполнительной власти проектной документации, но не позже 9 месяцев с даты поступления в ООО «КЭУК» Филиал «Железноводские электрические сети» заявки. К заявлению об установлении платы прилагаются следующие материалы: а) проект договора; б) проектная документация в) индивидуальные технические условия; г) калькуляция затрат на технологическое присоединение с выделением стоимости каждого мероприятия, необходимого для осуществления ООО «КЭУК» Филиал «Железноводские электрические сети» технологического присоединения по индивидуальному проекту; д) расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых норм и норматива расчета), выполненный в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Федеральной службой по тарифам. ООО «КЭУК» Филиал «Железноводские электрические сети» уведомляет заявителя о направлении заявления об установлении платы с приложенными к нему материалами в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в срок не позднее 3 рабочих дней со дня их направления. При отсутствии документов и сведений, необходимых для расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в течение 7 дней со дня поступления заявления об установлении платы уведомляет об этом ООО «КЭУК» Филиал «Железноводские электрические сети», а ООО «КЭУК» Филиал «Железноводские электрические сети» направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов соответствующие документы и сведения в срок не позднее 5 дней со дня получения соответствующего уведомления. Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту, в течение 30 рабочих дней со дня получения запрошенных документов и сведений. В случае если технические условия подлежат согласованию с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления, срок утверждения платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. При этом указанный срок не может привышать 45 рабочих дней. ООО «КЭУК» Филиал «Железноводские электрические сети» направляет заявителю проект договора, индивидуальные технические условия, являющиеся неотъемлемым приложением к договору, а также решение уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. Исполнение указанных в индивидуальных технических условиях мероприятий либо их части может быть осуществлено как сетевой организацией, так и заявителем (по выбору заявителя). Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет в указанный срок один экземпляр ООО «КЭУК» Филиал «Железноводские электрические сети» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в ООО «КЭУК» Филиал «Железноводские электрические сети». В случае отказа заявителя от заключения договора заявитель в течение 30 дней на основании заключенного между заявителем и ООО «КЭУК» Филиал «Железноводские электрические сети» соглашение, оплачивает ООО «КЭУК» Филиал «Железноводские электрические сети» фактически понесенные им расходы, связанные с расчетом платы за технологическое присоединение, в размере стоимости этого мероприятия, указанной в решении уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. В случае направления заявителем в течение 30 дней после получения от ООО «КЭУК» Филиал «Железноводские электрические сети» проекта договора мотивируемого отказа от подписания этого проекта договора с требованием о приведении его в соответствие ООО «КЭУК» Филиал «Железноводские электрические сети» обязана привести проект договора в соответствие и представить заявителю новую редакцию проекта договора для подписания, а также технические условия как неотъемлемое приложение к договору. |  | В течение 30 дней Не позднее 3 рабочих дней В течение 5-ти дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти гос. регулирования тарифов В течение 30 дней с даты получения проекта договора В течение 5-ти рабочих дней с даты получения требования | Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 п.30.1 п.30.2 п.30.4 Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 п.15 п.30.4 п. 15 Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 3. | Мероприятия по технологическому присоединению | Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: 1. а) подготовку, выдачу ООО «КЭУК» Филиал «Железноводские электрические сети» технических условий; б)разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; в)разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка , согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; г) выполнение технических условий заявителем и ООО «КЭУК» Филиал «Железноводские электрические сети», включая осуществление ООО «КЭУК» Филиал «Железноводские электрические сети» мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями; д)проверку ООО «КЭУК» Филиал «Железноводские электрические сети» выполнения заявителем технических условий (с оформлением по результатам такой проверки акта о выполнении заявителем технических условий); е) осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностными лицами ООО «КЭУК» Филиал «Железноводские электрические сети» при участии собственника таких устройств; ж) осуществление ООО «КЭУК» Филиал «Железноводские электрические сети» фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»); 2. При невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения ООО «КЭУК» Филиал «Железноводские электрические сети» по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий. При этом дополнительная плата не взимается. 3. Обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: - Заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; - ООО «КЭУК» Филиал «Железноводские электрические сети» исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя. |  | В течение 6 мес.для физ.лиц, если расстояние от существующих эл.сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, составляет не более 300 м в городах и пгт. и не более 500 м в сельск. местностности; В течение 1 года, если расстояние свыше 300м в городах и пгт. и более 500 м в сельск.местности. | Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 п.16, п.18; п.27 |
| 4. | Окончание осуществления мероприятий по технологическо-му присоединению | По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. |  |  | Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |

Главный инженер                                                             Ю.В.Казаков

Начальник ПТО                                                                В.Е.Овчаренко

Начальник юридического отдела                                  А.Ю.Потапов