## 12 месяцев
УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор ООО "КЭУК"
_____________________А.Г. Дзиов
Отчет по ЭП за 12 месяцев 2018 г. Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК".
№ п/п | Наименование мероприятия ЭП | Ед.изм. | Физ.объемы |  | Затраты
|  |  | План | Факт | План |  | Факт |  | Отклонение
[5 empty] | Материалы | Услуги | Материалы | Услуги | Материалы | Услуги
1 | Воздушные линии 6,10 кВ | т.руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ревизия и замена некондиционного провода | км. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Замена опор на ж/б. СВ-105 | шт | 0 | 0 |  |  |  | 0
3 | Правка опор | шт | 0 | 0 |  |  |  | 0
4 | Замена траверс | шт | 0 | 0 |  |  |  | 0
5 | Замена изоляторов | шт | 0 | 0 |  |  |  | 0
6 | Замена трубчатых разрядников | шт. | 0 | 0 |  |  |  | 0
7 | Ремонт заземления опор | шт. | 0 | 0 |  |  |  | 0
8 | Измерение сопротивления заземления опор | шт. | 0 | 0 |  |  |  | 0
9 | Проведение установленных Правилами испытаний и измерений ВЛ | объек. | 0 | 0 |  |  |  | 0
10 | Проверка растояний от проводов до поверхности земли и различных объектов в местах сближения и пересечения;расстояний между проводами ВЛ с совместной подвеской | прол. | 0 | 0 |  |  |  | 0
11 | Проверка разрядников,ОПН, защитных промежутков | шт. | 0 | 0 |  |  |  | 0
12 | Вырубка отдельных деревьев, угрожающих падением на проводах ВЛ, обрезка кроны на отдельных деревьях | км. | 0 | 0 |  |  |  | 0
13 | Востановление постоянных знаков,плакатов,надписей на опорах | шт. | 0 | 0 |  |  |  | 0
14 | Перетяжка проводов ВЛ | км. | 0 | 0 |  |  |  | 0
15 | Ремонт разъединителей | шт | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | Воздушные линии 0,4 кВ | т.руб. |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0
1 | Замена некондиционного провода | км. | 25 | 21 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
2 | Замена опор на ж/б. СВ-95,установка доп.укоса | шт. | 10 | 7
3 | Ремонт заземления опор | шт. | 5 | 3
4 | Измерение сопротивления заземления опор | шт. | 25 | 22
5 | Востановление постоянных знаков,плакатов,надписей на опорах | шт. | 15 | 12
6 | Замена изоляторов | шт. | 10 | 8
7 | Правка опор | шт. | 10 | 7
8 | Перетяжка провода | км. | 2 | 2.1
9 | Обрезка деревьев | км. | 2.4 | 3.3
10 | Замена арматуры СИП | шт | 10 | 8
11 | Замена вводов на изолированные | шт. | 40 | 34
12 | Обходы и осмотры ТП | км | 45 | 46
13 | Монтаж оголовья опоры | шт | 5 | 3
14 | Материалы вспомогательные | шт | 50 | 54
3 | Кабельные линии 0,4 кВ | т.руб. | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0
1 | замена, монтаж муфты концев | шт | 4 | 3 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
2 | ремонт кабеля 0,4 кВ ( протяженность) | м | 160 | 510
3 | замена, монтаж муфты соедин. | шт | 0 | 0
4 | заделка концевая | шт | 3 | 1
4 | Кабельные линии 6, 10 кВ | т.руб. | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0
1 | замена, монтаж муфты концев | шт | 20 | 19 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
2 | ремонт кабеля 10 кВ ( протяженность) | м | 280 | 328
3 | замена, монтаж муфты соедин. | шт | 53 | 61
4 | заделка концевая | шт | 0 | 0
5 | Трансформаторные подстанции в т.ч. |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Строительные работы | т.руб. | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0
1 | Ремонт кровли | м2 | 0 | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
2 | Ремонт,замена дверей | кг | 0 | 0
3 | Окраска дверей, ворот | м2 | 0 | 0
4 | Ремонт бетонной отмостки, стяжка | м2 | 0 | 0
5 | Ремонт ограждения ТП | м2 | 0 | 0
5.2 | Электромонтажные работы. | т.руб. | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0
1 | замена, монтаж муфты концев | шт | 0 | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
2 | замена, монтаж муфты соедин. | шт | 0 | 0
3 | ремонт трансформатора | комп. | 2 | 2
4 | замена предохранителей ТП | шт | 0 | 34
5 | окраска ошиновки | кг | 0 | 0
6 | доливка масла | кг | 620 | 609
7 | замена рубильников | шт | 2 | 2
8 | ремонт заземления | т.з. | 5 | 3
9 | ремонт КЛ наконечника в ТП | шт | 5 | 4
10 | ремонт алюминевой шины | м | 10 | 16
11 | ремонт кабеля 6/10кВ ( протяженность) | м | 0 | 0
12 | Замена ВН | шт | 6 | 6
13 | Материалы вспомогательные |  | 5 | 6
14 | Техническое оснащение |  | 3 | 3
6 | Ремонт автотранспорта | т.руб. | 0 | 0 | 865.3 | 985.5 | 856.0331 | 1018.273 | -9.2669 | 32.773
1 | кап.рем автомобилей | шт. | 6 | 6 | 498.3 | 62 | 472.02 | 62.79 | -26.28 | 0.79
2 | тек.ремонт автомобилей (поломок) | шт. | 29 | 26 | 325 | 3.5 | 339.1131 | 3.403 | 14.1131 | -0.097
3 | ГСМ |  | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 618.44 | 0 | -1.56
4 | Ремонт и наладка приборов и систем безопасности ГПМ | шт. | 4 | 4 | 42 | 0 | 44.9 | 0 | 2.9 | 0
5 | Экспертное обследование,техдиагностирование ГПМ | шт. | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 104.68 | 0 | 4.68
6 | Ремонт ГПМ |  | 6 | 6 | 0 | 200 | 0 | 228.96 | 0 | 28.96
7 | Техобслуживаниет и ремонт оргтехники с обеспечением расходными материалами | т.руб. | 0 | 0 | 32 | 388 | 26.509 | 354.9239 | -5.491 | -33.0761
1 | Блок системный | шт. | 4 | 2 | 0 | 60 | 0 | 68 | 0 | 8
2 | ЖК монитор | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Запчасти для ремонта компьютеров(картриджы) | шт. | 0 | 0 | 32 | 26.75 | 26.509 | 26.32 | -5.491 | -0.43
4 | Тех. обслуживание оргтехники с обеспечением расходными материалами | шт. | 40 | 46 | 0 | 36 | 0 | 38.62 | 0 | 2.62
5 | Текущий ремонт оргтехники | шт. | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.7 | 0 | -0.3
6 | Обслуживание программно-информационных систем | шт. | 4 | 4 | 0 | 263.25 | 0 | 220.2839 | 0 | -42.9661
8 | Затраты отдела ТБ и ОТ | т.руб. | 0 | 0 | 169.25 | 142.694 | 159.8306 | 59.4797 | -9.4194 | -83.2143
1 | Моющие средства |  | 0 | 749 | 130 | 53.1 | 120.4206 | -6.9 | -9.5794 | -60
2 | Перчатки |  | 0 | 414 | 12 | 4.98 | 2.95 | -1.02 | -9.05 | -6
3 | Обучение |  | 0 | 0 | 18 | 10 | 28.5 | 0 | 10.5 | -10
4 | Медицинское обслуживание |  | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 42.984 | 0 | -8.016
5 | Молоко |  | 0 | 0 | 1.25 | 4 | 0 | 5 | -1.25 | 1
6 | Расходы на экологию |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18.7617 | 0 | -0.2383
7 | Специальная оценка условий труда |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 8.614 | 0 | -0.386 | 0
9 | Электротехническая лаборатория | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 206.55 | 0 | 234.0122 | 0 | 27.4622
1 | Поверка СИ высоковольтных установок |  | 0 | 0 | 0 | 182.25 | 0 | 191.8 | 0 | 9.55
2 | Поверка СИ измерители сопрпотивления |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Поверка СИ (ватметры, вольтметры) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Поверка вольтамперфазометров |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Аккумулятор KNB-15A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Мультиметр М 9205 М |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Обслуживание и госповерка измерительных приборов |  | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 51.0122 | 0 | 28.5122
8 | Ремонт и обслуживание радиостанций |  | 2 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | -4.05
10 | Производственная база | т.руб. | 0 | 0 | 161 | 0 | 162.5 | 0 | 1.5 | 0
1 | Текущий ремонт подсобных помещений |  | 0 | 0 | 55 | 0 | 49.3 | 0 | -5.7 | 0
2 | Канц. товары |  | 0 | 0 | 106 | 0 | 113.2 | 0 | 7.2 | 0
11 | Служба траспорта электроэнергии | т.руб. | 0 | 0 | #VALUE! | 831.05 | #VALUE! | 864.4148 | #VALUE! | 33.3648
1 | Счетчик эл. энергии | шт | 30 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE!
2 | Автоматически выкл | шт | 30 | 0 |  | 0
3 | Трансформатрор тока | шт | #REF! | #REF! |  | #REF!
4 | Кабель | м | 70 | 0 |  | #VALUE!
5 | Провод СИП | м | 30 | 0 |  | 0
Итого: |  | т.руб. |  |  | #VALUE! | 1722.744 | #VALUE! | 1666.6888 | #VALUE! | -22.6903
ВСЕГО |  | т.руб. |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Главный инженер Ю.В. Казаков

## 1 квартал
Отчет по ЭП за I квартал 2018 г. Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК"
№ п/п | Наименование мероприятия ЭП | Ед.изм. | Физ.объемы |  | Затраты
|  |  | План | Факт | План |  | Факт |  | Отклонение
[5 empty] | Материалы | Услуги | Материалы | Услуги | Материалы | Услуги
1 | Воздушные линии 6,10 кВ | т.руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ревизия и замена некондиционного провода | км |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Замена опор на ж/б. СВ-105 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Правка опор | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Замена траверс | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Замена изоляторов | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Замена трубчатых разрядников | шт. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Ремонт заземления опор | шт. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Измерение сопротивления заземления опор | шт. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Проведение установленных Правилами испытаний и измерений ВЛ | объек. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Проверка растояний от проводов до поверхности земли и различных объектов в местах сближения и пересечения;расстояний между проводами ВЛ с совместной подвеской | прол. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Проверка разрядников,ОПН, защитных промежутков | шт. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Вырубка отдельных деревьев, угрожающих падением на проводах ВЛ, обрезка кроны на отдельных деревьях | км. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Востановление постоянных знаков,плакатов,надписей на опорах | шт. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Перетяжка проводов ВЛ | км. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Ремонт разъединителей | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные линии 0,4 кВ | т.руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Замена некондиционного провода | км. | [6 empty] | 0 | 0
2 | Замена опор на ж/б. СВ-95,установка доп.укоса | шт. | [6 empty] | 0 | 0
3 | Ремонт заземления опор | шт. | [6 empty] | 0 | 0
4 | Измерение сопротивления заземления опор | шт. | [6 empty] | 0 | 0
5 | Востановление постоянных знаков,плакатов,надписей на опорах | шт. | [6 empty] | 0 | 0
6 | Замена изоляторов | шт. | [6 empty] | 0 | 0
7 | Правка опор | шт. | [6 empty] | 0 | 0
8 | Перетяжка провода | км. | [6 empty] | 0 | 0
9 | Обрезка деревьев | км. | [6 empty] | 0 | 0
10 | Замена арматуры СИП | шт | [6 empty] | 0 | 0
11 | Замена вводов на изолированные | шт. | [6 empty] | 0 | 0
12 | Обходы и осмотры ТП | км | [6 empty] | 0 | 0
13 | Монтаж оголовья опоры | шт | [6 empty] | 0 | 0
14 | Материалы вспомогательные | шт | [6 empty] | 0 | 0
3 | Кабельные линии 0,4 кВ | т.руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | замена, монтаж муфты концев | шт | [6 empty] | 0 | 0
2 | ремонт кабеля 0,4 кВ ( протяженность) | м | [6 empty] | 0 | 0
3 | замена, монтаж муфты соедин. | шт | [6 empty] | 0 | 0
4 | заделка концевая | шт | [6 empty] | 0 | 0
4 | Кабельные линии 6, 10 кВ | т.руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | замена, монтаж муфты концев | шт | [6 empty] | 0 | 0
2 | ремонт кабеля 10 кВ ( протяженность) | м | [6 empty] | 0 | 0
3 | замена, монтаж муфты соедин. | шт | [6 empty] | 0 | 0
4 | заделка концевая | шт | [6 empty] | 0 | 0
5 | Трансформаторные подстанции в т.ч. | [7 empty] | 0 | 0
5.1 | Строительные работы | т.руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ремонт кровли | м2 | [6 empty] | 0 | 0
2 | Ремонт,замена дверей | кг | [6 empty] | 0 | 0
3 | Окраска дверей, ворот | м2 | [6 empty] | 0 | 0
4 | Ремонт бетонной отмостки, стяжка | м2 | [6 empty] | 0 | 0
5 | Ремонт ограждения ТП | м2 | [6 empty] | 0 | 0
5.2 | Электромонтажные работы. | т.руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | замена, монтаж муфты концев | шт | [6 empty] | 0 | 0
2 | замена, монтаж муфты соедин. | шт | [6 empty] | 0 | 0
3 | ремонт трансформатора | комп. | [6 empty] | 0 | 0
4 | замена предохранителей ТП | шт | [6 empty] | 0 | 0
5 | окраска ошиновки | кг | [6 empty] | 0 | 0
6 | доливка масла | кг | [6 empty] | 0 | 0
7 | замена рубильников | шт | [6 empty] | 0 | 0
8 | ремонт заземления | т.з. | [6 empty] | 0 | 0
9 | ремонт КЛ наконечника в ТП | шт | [6 empty] | 0 | 0
10 | ремонт алюминевой шины | м | [6 empty] | 0 | 0
11 | ремонт кабеля 6/10кВ ( протяженность) | м | [6 empty] | 0 | 0
12 | Замена ВН | шт | [6 empty] | 0 | 0
13 | Материалы вспомогательные | [7 empty] | 0 | 0
14 | Техническое оснащение | [7 empty] | 0 | 0
6 | Ремонт автотранспорта | т.руб. |  |  | 665 | 65.5 | 662.6581 | 66.193 | 2.3419 | -0.693
1 | кап.рем автомобилей | шт. | 2 | 2 |  | 62 |  | 62.79 | 0 | -0.79
2 | тек.ремонт автомобилей (поломок) | шт. | 4 | 1 | 120 | 3.5 | 119.2531 | 3.403 | 0.7469 | 0.097
| Топливо и ГСМ | т.руб. |  |  | 545 |  | 543.405 |  | 1.595 | 0
3 | Путевые листы |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Ремонт и наладка приборов и систем безопасности ГПМ | шт. | [6 empty] | 0 | 0
5 | Экспертное обследование,техдиагностирование ГПМ | шт. | [6 empty] | 0 | 0
6 | Ремонт ГПМ | [7 empty] | 0 | 0
7 | Техобслуживаниет и ремонт оргтехники с обеспечением расходными материалами | т.руб. |  |  | 12 | 135 | 11.889 | 124.8239 | 0.111 | 10.1761
1 | Блок системный | шт. | [6 empty] | 0 | 0
2 | ЖК монитор | шт. | [6 empty] | 0 | 0
3 | Запчасти для ремонта компьютеров (картриджи, их ремонт и заправка) | шт. |  |  | 12 | 26.75 | 11.889 | 26.32 | 0.111 | 0.43
4 | Тех. обслуживание оргтехники с обеспечением расходными материалами | шт. | [6 empty] | 0 | 0
5 | Текущий ремонт оргтехники | шт. | [6 empty] | 0 | 0
6 | Обслуживание программно-информационных систем | шт. |  |  |  | 108.25 |  | 98.5039 | 0 | 9.7461
8 | Затраты отдела ТБ и ОТ | т.руб. |  |  | 24.25 | 71 | 18.5706 | 52.0557 | 5.6794 | 18.9443
1 | Моющие средства |  |  |  | 20 |  | 18.5706 |  | 1.4294 | 0
2 | Перчатки |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 3 | 0
3 | Обучение |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 10
4 | Медицинское обслуживание |  |  |  |  | 51 |  | 42.984 | 0 | 8.016
5 | Молоко |  |  |  | 1.25 |  | 0 |  | 1.25 | 0
6 | Расходы на экологию |  |  |  |  | 10 |  | 9.0717 | 0 | 0.9283
7 | Приобретение журналов, ведение которых регламентируется норматив-ными документами в области ОТ | [7 empty] | 0 | 0
9 | Электротехническая лаборатория | т.руб. |  |  | 0 | 26.55 | 0 | 51.0122 | 0 | -24.4622
1 | Поверка эл. счетчиков | [7 empty] | 0 | 0
2 | Экспертиза тех. документации | [7 empty] | 0 | 0
3 | Элемент питания "Крона" | [7 empty] | 0 | 0
4 | Накладная рамка НР100 | [7 empty] | 0 | 0
5 | Аккумулятор KNB-15A | [7 empty] | 0 | 0
6 | Мультиметр М 9205 М | [7 empty] | 0 | 0
7 | Обслуживание и госповерка измерительных приборов |  |  |  |  | 22.5 |  | 51.0122 | 0 | -28.5122
8 | Ремонт и обслуживание радиостанций (Моторола) |  |  |  |  | 4.05 |  | 0 | 0 | 4.05
10 | Производственная база | т.руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Текущий ремонт подсобных помещений |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Канц. товары |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Служба траспорта электроэнергии | [7 empty] | 0 | 0
1 | Счетчик эл. энергии | шт
2 | Автоматически выкл | шт
3 | Трансформатрор тока | шт
4 | Кабель | м
5 | Провод СИП | м
| ВСЕГО | т.руб. |  |  | 701.25 | 298.05 | 693.1177 | 294.0848 | 8.1323 | 3.9652
| Сырье и материалы на содержание и ремонт зданий и сооружений |  |  |  | 300 |  | 317.6329
[6 empty] | Процент исполнения |  |  | 98.8403 | 98.6696
Note on F71: 230
Note on F72: 905
Note on F85: 35
Note on F86: 5
Note on F103: 50
Note on F112: 1660
Note on G71: 39
Note on G87: 30
Note on G90: 14,75
Note on G102: 42

## 2 квартал
Отчет по ЭП за II квартал 2018 г. Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК"
№ п/п | Наименование мероприятия ЭП | Ед.изм. | Физ.объемы |  | Затраты
|  |  | План | Факт | План |  | Факт |  | Отклонение
[5 empty] | Материалы | Услуги | Материалы | Услуги | Материалы | Услуги
| I.Воздушные линии 6,10 кВ | т.руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ревизия и замена некондиционного провода | км. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Замена опор на ж/б. СВ-105 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Правка опор | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Замена траверс | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Замена изоляторов | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Замена трубчатых разрядников | шт. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Ремонт заземления опор | шт. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Измерение сопротивления заземления опор | шт. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Проведение установленных Правилами испытаний и измерений ВЛ | объек. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Проверка растояний от проводов до поверхности земли и различных объектов в местах сближения и пересечения;расстояний между проводами ВЛ с совместной подвеской | прол. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Проверка разрядников,ОПН, защитных промежутков | шт. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Вырубка отдельных деревьев, угрожающих падением на проводах ВЛ, обрезка кроны на отдельных деревьях | км. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Востановление постоянных знаков,плакатов,надписей на опорах | шт. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Перетяжка проводов ВЛ | км. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Ремонт разъединителей | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.Воздушные линии 0,4 кВ | т.руб. |  |  | 360 | 0 | 348 | 0 | -12 | 0
16 | Замена некондиционного провода | км. |  |  | 360 |  | 348 |  | -12 | 0
17 | Замена опор на ж/б. СВ-95,установка доп.укоса | шт. | [6 empty] | 0 | 0
18 | Ремонт заземления опор | шт. | [6 empty] | 0 | 0
19 | Измерение сопротивления заземления опор | шт. | [6 empty] | 0 | 0
20 | Востановление постоянных знаков,плакатов,надписей на опорах | шт. | [6 empty] | 0 | 0
21 | Замена изоляторов | шт. | [6 empty] | 0 | 0
22 | Правка опор | шт. | [6 empty] | 0 | 0
23 | Перетяжка провода | км. | [6 empty] | 0 | 0
24 | Обрезка деревьев | км. |  | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | Замена арматуры СИП | шт | [6 empty] | 0 | 0
26 | Замена вводов на изолированные | шт. | [6 empty] | 0 | 0
27 | Обходы и осмотры ТП | км | [6 empty] | 0 | 0
28 | Монтаж оголовья опоры | шт | [6 empty] | 0 | 0
29 | Материалы вспомогательные | шт | [6 empty] | 0 | 0
| 3.Кабельные линии 0,4 кВ | т.руб. |  |  | 10 | 0 | 2.7 | 0 | -7.3 | 0
30 | замена, монтаж муфты концев | шт | 1 | 1 | 10 |  | 2.7 |  | -7.3 | 0
31 | ремонт кабеля 0,4 кВ ( протяженность) | м | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
32 | замена, монтаж муфты соедин. | шт | [6 empty] | 0 | 0
33 | заделка концевая | шт | [6 empty] | 0 | 0
| 4. Кабельные линии 6, 10 кВ | т.руб. |  |  | 320 | 0 | 318 | 0 | -2 | 0
34 | замена, монтаж муфты концев | шт | 10 | 11 | 320 |  | 318 |  | -2 | 0
35 | ремонт кабеля 10 кВ ( протяженность) | м | 180 | 210 |  |  |  |  | 0 | 0
36 | замена, монтаж муфты соедин. | шт | 33 | 38 |  |  |  |  | 0 | 0
37 | заделка концевая | шт | [6 empty] | 0 | 0
| 5.Трансформаторные подстанции в т.ч. | [7 empty] | 0 | 0
| 5.1 Строительные работы | т.руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Ремонт кровли | м2 | [6 empty] | 0 | 0
39 | Ремонт,замена дверей | кг | [6 empty] | 0 | 0
40 | Окраска дверей, ворот | м2 | [6 empty] | 0 | 0
41 | Ремонт бетонной отмостки, стяжка | м2 | [6 empty] | 0 | 0
42 | Ремонт ограждения ТП | м2 | [6 empty] | 0 | 0
| 5.2.Электромонтажные работы. | т.руб. |  |  | 520 | 0 | 518.5 | 0 | -1.5 | 0
43 | замена, монтаж муфты концев | шт |  |  | 520 |  | 518.5 |  | -1.5 | 0
44 | замена, монтаж муфты соедин. | шт | [6 empty] | 0 | 0
45 | ремонт трансформатора | комп. | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
46 | замена предохранителей ТП | шт | [6 empty] | 0 | 0
47 | окраска ошиновки | кг | [6 empty] | 0 | 0
48 | доливка масла | кг | 420 | 442 |  |  |  |  | 0 | 0
49 | замена рубильников | шт | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
50 | ремонт заземления | т.з. | [6 empty] | 0 | 0
51 | ремонт КЛ наконечника в ТП | шт | [6 empty] | 0 | 0
52 | ремонт алюминевой шины | м | [6 empty] | 0 | 0
53 | ремонт кабеля 6/10кВ ( протяженность) | м | [6 empty] | 0 | 0
54 | Замена ВН | шт | 3 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
55 | Материалы вспомогательные | [7 empty] | 0 | 0
56 | Техническое оснащение | [7 empty] | 0 | 0
| 6.Ремонт автотранспорта | т.руб. |  |  | 335.3 | 160 | 336.04 | 177.4 | 0.74 | 17.4
57 | кап.рем автомобилей | шт. | 2 | 2 | 248.3 |  | 250.4 |  | 2.1 | 0
58 | тек.ремонт автомобилей (поломок) | шт. | 15 | 14 | 75 |  | 72.74 |  | -2.26 | 0
59 | ГСМ | [7 empty] | 0 | 0
60 | Ремонт и наладка приборов и систем безопасности ГПМ | шт. | 2 | 2 | 12 |  | 12.9 |  | 0.9 | 0
61 | Экспертное обследование,техдиагностирование ГПМ | шт. | 1 | 1 |  | 30 |  | 32 | 0 | 2
62 | Ремонт ГПМ |  | 3 | 3 |  | 130 |  | 145.4 | 0 | 15.4
| 7.Техобслуживаниет и ремонт оргтехники с обеспечением расходными материалами | т.руб. |  |  | 0 | 88 | 0 | 99.2 | 0 | 11.2
63 | Блок системный | шт. | 2 | 2 |  | 60 |  | 68 | 0 | 8
64 | ЖК монитор | шт. | [6 empty] | 0 | 0
65 | Запчасти для ремонта компьютеров(картриджы) | шт. | [6 empty] | 0 | 0
66 | Тех. обслуживание оргтехники с обеспечением расходными материалами | шт. | 20 | 23 |  | 16 |  | 18.5 | 0 | 2.5
67 | Текущий ремонт оргтехники | шт. | 5 | 4 |  | 2 |  | 1.7 | 0 | -0.3
68 | Обслуживание программно-информационных систем | шт. | 2 | 2 |  | 10 |  | 11 | 0 | 1
| 8.Затраты отдела ТБ и ОТ | т.руб. |  |  | 33 | 5 | 33.05 | 6.73 | 0.05 | 1.73
69 | Моющие средства |  |  |  | 30 |  | 30.1 |  | 0.1 | 0
70 | Перчатки |  |  |  | 3 |  | 2.95 |  | -0.05 | 0
71 | Обучение |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
72 | Медицинское обслуживание |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Молоко |  |  |  |  | 1 |  | 1.5 | 0 | 0.5
74 | Расходы на экологию |  |  |  |  | 4 |  | 5.23 | 0 | 1.23
75 | Специальная оценка условий труда | [7 empty] | 0 | 0
| 9.Электротехническая лаборатория | т.руб. |  |  | 0 | 180 | 0 | 183 | 0 | 3
76 | Поверка СИ высоковольтных установок |  |  |  |  | 180 |  | 183 | 0 | 3
77 | Поверка СИ измерители сопрпотивления | [7 empty] | 0 | 0
78 | Поверка СИ (ватметры, вольтметры) | [7 empty] | 0 | 0
79 | Поверка вольтамперфазометров | [7 empty] | 0 | 0
80 | Аккумулятор KNB-15A | [7 empty] | 0 | 0
81 | Мультиметр М 9205 М | [7 empty] | 0 | 0
82 | Обслуживание и госповерка измерительных приборов | [7 empty] | 0 | 0
83 | Ремонт и обслуживание радиостанций | [7 empty] | 0 | 0
| 10. Производственная база | т.руб. |  |  | 86 |  | 78 |  | -8 | 0
84 | Текущий ремонт подсобных помещений |  |  |  | 30 |  | 24 |  | -6 | 0
85 | Канц. товары |  |  |  | 56 |  | 54 |  | -2 | 0
| 11. Служба траспорта электроэнергии |  |  |  | 90 | 100 | 83 | 104 | -7 | 4
86 | Счетчик эл. энергии | шт | 30 | 26 | 90 | 100 | 83 | 104
87 | Автоматически выкл | шт | 30 | 26
88 | Трансформатрор тока | шт | 3 | 3
89 | Кабель | м | 70 | 66
90 | Провод СИП | м | 30 | 24
| ВСЕГО | т.руб. |  |  | 1754.3 | 533 | 1717.29 | 570.33 | -30.01 | 33.33

## 3 квартал
УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор ООО "КЭУК"
_____________________А.Г. Дзиов
Отчет за III квартал по ЭП 2018г. Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК"
№ п/п | Наименование мероприятия ЭП | Ед.изм. | Физ.объемы |  | Затраты (тыс. руб)
|  |  | План | Факт | План (тыс. руб) |  | Факт (тыс. руб) |  | Отклонение (тыс. руб)
[5 empty] | Материалы | Услуги | Материалы | Услуги | Материалы | Услуги
| I.Воздушные линии 6,10 кВ | т.руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ревизия и замена некондиционного провода | км. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Замена опор на ж/б. СВ-105 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Правка опор | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Замена траверс | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Замена изоляторов | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Замена трубчатых разрядников | шт. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Ремонт заземления опор | шт. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Измерение сопротивления заземления опор | шт. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Проведение установленных Правилами испытаний и измерений ВЛ | объек. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Проверка растояний от проводов до поверхности земли и различных объектов в местах сближения и пересечения;расстояний между проводами ВЛ с совместной подвеской | прол. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Проверка разрядников,ОПН, защитных промежутков | шт. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Вырубка отдельных деревьев, угрожающих падением на проводах ВЛ, обрезка кроны на отдельных деревьях | км. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Востановление постоянных знаков,плакатов,надписей на опорах | шт. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Перетяжка проводов ВЛ | км. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Ремонт разъединителей | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.Воздушные линии 0,4 кВ | т.руб. |  |  | 400 | 0 | 352 | 0 | -48 | 0
16 | Замена некондиционного провода | км. | 25 | 21 | 400 |  | 352 |  | -48 | 0
17 | Замена опор на ж/б. СВ-95,установка доп.укоса | шт. | 10 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | Ремонт заземления опор | шт. | 5 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | Измерение сопротивления заземления опор | шт. | 25 | 22 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | Востановление постоянных знаков,плакатов,надписей на опорах | шт. | 15 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | Замена изоляторов | шт. | 10 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | Правка опор | шт. | 10 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | Перетяжка провода | км. | 2 | 2.1 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | Обрезка деревьев | км. | 2.4 | 1.8 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | Замена арматуры СИП | шт | 10 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | Замена вводов на изолированные | шт. | 40 | 34 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | Обходы и осмотры ТП | км | 45 | 46 |  |  |  |  | 0 | 0
28 | Монтаж оголовья опоры | шт | 5 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
29 | Материалы вспомогательные | шт | 50 | 54 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.Кабельные линии 0,4 кВ | т.руб. |  |  | 80 | 0 | 72.2 | 0 | -7.8 | 0
30 | замена, монтаж муфты концев | шт | 3 | 2 | 80 |  | 72.2 |  | -7.8 | 0
31 | ремонт кабеля 0,4 кВ ( протяженность) | м | 150 | 510 |  |  |  |  | 0 | 0
32 | замена, монтаж муфты соедин. | шт | [6 empty] | 0 | 0
33 | заделка концевая | шт | 3 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4. Кабельные линии 6, 10 кВ | т.руб. |  |  | 200 | 0 | 194 | 0 | -6 | 0
34 | замена, монтаж муфты концев | шт | 10 | 8 | 200 |  | 194 |  | -6 | 0
35 | ремонт кабеля 10 кВ ( протяженность) | м | 100 | 118 |  |  |  |  | 0 | 0
36 | замена, монтаж муфты соедин. | шт | 20 | 23 |  |  |  |  | 0 | 0
37 | заделка концевая | шт | [6 empty] | 0 | 0
| 5.Трансформаторные подстанции в т.ч. | [7 empty] | 0 | 0
| 5.1 Строительные работы | т.руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Ремонт кровли | м2 | [6 empty] | 0 | 0
39 | Ремонт,замена дверей | кг | [6 empty] | 0 | 0
40 | Окраска дверей, ворот | м2 | [6 empty] | 0 | 0
41 | Ремонт бетонной отмостки, стяжка | м2 | [6 empty] | 0 | 0
42 | Ремонт ограждения ТП | м2 | [6 empty] | 0 | 0
| 5.2.Электромонтажные работы. | т.руб. |  |  | 420 | 0 | 346.32 | 0 | -73.68 | 0
43 | замена, монтаж муфты концев | шт |  |  | 420 |  | 346.32 |  | -73.68 | 0
44 | замена, монтаж муфты соедин. | шт | [6 empty] | 0 | 0
45 | ремонт трансформатора | комп. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
46 | замена предохранителей ТП | шт |  | 34 |  |  |  |  | 0 | 0
47 | окраска ошиновки | кг | [6 empty] | 0 | 0
48 | доливка масла | кг | 200 | 167 |  |  |  |  | 0 | 0
49 | замена рубильников | шт | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
50 | ремонт заземления | т.з. | 5 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
51 | ремонт КЛ наконечника в ТП | шт | 5 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
52 | ремонт алюминевой шины | м | 10 | 16 |  |  |  |  | 0 | 0
53 | ремонт кабеля 6/10кВ ( протяженность) | м | [6 empty] | 0 | 0
54 | Замена ВН | шт | 3 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
55 | Материалы вспомогательные |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
56 | Техническое оснащение |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.Ремонт автотранспорта | т.руб. |  |  | 410 | 760 | 400.74 | 774.68 | -9.26 | 14.68
57 | кап.рем автомобилей | шт. | 2 | 2 | 250 |  | 221.62 |  | -28.38 | 0
58 | тек.ремонт автомобилей (поломок) | шт. | 10 | 11 | 130 |  | 147.12 |  | 17.12 | 0
59 | ГСМ |  |  |  |  | 620 |  | 618.44 | 0 | -1.56
60 | Ремонт и наладка приборов и систем безопасности ГПМ | шт. | 2 | 2 | 30 |  | 32 |  | 2 | 0
61 | Экспертное обследование,техдиагностирование ГПМ | шт. | 1 | 1 |  | 70 |  | 72.68 | 0 | 2.68
62 | Ремонт ГПМ |  | 3 | 3 |  | 70 |  | 83.56 | 0 | 13.56
| 7.Техобслуживаниет и ремонт оргтехники с обеспечением расходными материалами | т.руб. |  |  | 20 | 165 | 14.62 | 130.9 | -5.38 | -34.1
63 | Блок системный | шт. | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 | ЖК монитор | шт. | [6 empty] | 0 | 0
65 | Запчасти для ремонта компьютеров(картриджы) | шт. |  |  | 20 |  | 14.62 |  | -5.38 | 0
66 | Тех. обслуживание оргтехники с обеспечением расходными материалами | шт. | 20 | 23 |  | 20 |  | 20.12 | 0 | 0.12
67 | Текущий ремонт оргтехники | шт. | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 | Обслуживание программно-информационных систем | шт. | 2 | 2 |  | 145 |  | 110.78 | 0 | -34.22
| 8.Затраты отдела ТБ и ОТ | т.руб. |  |  | 66 | 112 | 66.694 | 108.21 | 0.694 | -3.79
69 | Моющие средства |  |  | 749 | 60 | 80 | 53.1 | 71.75 | -6.9 | -8.25
70 | Перчатки |  |  | 414 | 6 | 6 | 4.98 | 0 | -1.02 | -6
71 | Обучение |  |  |  | 0 | 18 | 0 | 28.5 | 0 | 10.5
72 | Медицинское обслуживание |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Молоко |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 3.5 | 0 | 0.5
74 | Расходы на экологию |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 4.46 | 0 | -0.54
75 | Пожарная безопасность |  |  |  | 9 |  | 8.614 |  | -0.386 | 0
| 9.Электротехническая лаборатория | т.руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Поверка СИ высоковольтных установок |  |  |  |  | 2.25 |  | 8.8 | 0 | 6.55
77 | Поверка СИ измерители сопрпотивления | [7 empty] | 0 | 0
78 | Поверка СИ (ватметры, вольтметры) | [7 empty] | 0 | 0
79 | Поверка вольтамперфазометров |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
80 | Аккумулятор KNB-15A | [7 empty] | 0 | 0
81 | Мультиметр М 9205 М | [7 empty] | 0 | 0
82 | Обслуживание и госповерка измерительных приборов | [7 empty] | 0 | 0
83 | Ремонт и обслуживание радиостанций |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10. Производственная база | т.руб. |  |  | 75 |  | 84.5 |  | 9.5 | 0
84 | Текущий ремонт подсобных помещений |  |  |  | 25 |  | 25.3 |  | 0.3 | 0
85 | Канц. товары |  |  |  | 50 |  | 59.2 |  | 9.2 | 0
| 11. Служба траспорта электроэнергии |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0
86 | Счетчик эл. энергии | шт | 30 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
87 | Автоматически выкл | шт | 30 | 0
88 | Трансформатрор тока | шт | 3 | 0
89 | Кабель | м | 70 | 0
90 | Провод СИП | м | 30 | 0
| ВСЕГО | т.руб. |  |  | 1771 | 1037 | 1531.074 | 1013.79 | -139.926 | -23.21
[6 empty] | 2808 |  | 2544.864 | -263.136
[6 empty] | Процент исполнения (%) |  |  | 90.6291
Главный инженер Ю.В. Казаков
Исп. Нач. ПТО Овчаренко В.Е., тел. (87932) 43521

## 4 квартал
Отчет за IV квартал по ЭП 2018г. Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК"
№ п/п | Наименование мероприятия ЭП | Ед.изм. | Физ.объемы |  | Затраты
|  |  | План | Факт | План |  | Факт |  | Отклонение
[5 empty] | Материалы | Услуги | Материалы | Услуги | Материалы | Услуги
| I.Воздушные линии 6,10 кВ | т.руб.
1 | Ревизия и замена некондиционного провода | км.
2 | Замена опор на ж/б. СВ-105 | шт
3 | Правка опор | шт
4 | Замена траверс | шт
5 | Замена изоляторов | шт
6 | Замена трубчатых разрядников | шт.
7 | Ремонт заземления опор | шт.
8 | Измерение сопротивления заземления опор | шт.
9 | Проведение установленных Правилами испытаний и измерений ВЛ | объек.
10 | Проверка растояний от проводов до поверхности земли и различных объектов в местах сближения и пересечения;расстояний между проводами ВЛ с совместной подвеской | прол.
11 | Проверка разрядников,ОПН, защитных промежутков | шт.
12 | Вырубка отдельных деревьев, угрожающих падением на проводах ВЛ, обрезка кроны на отдельных деревьях | км.
13 | Востановление постоянных знаков,плакатов,надписей на опорах | шт.
14 | Перетяжка проводов ВЛ | км.
15 | Ремонт разъединителей | шт
| 2.Воздушные линии 0,4 кВ | т.руб.
16 | Замена некондиционного провода | км.
17 | Замена опор на ж/б. СВ-95,установка доп.укоса | шт.
18 | Ремонт заземления опор | шт.
19 | Измерение сопротивления заземления опор | шт.
20 | Востановление постоянных знаков,плакатов,надписей на опорах | шт.
21 | Замена изоляторов | шт.
22 | Правка опор | шт.
23 | Перетяжка провода | км.
24 | Обрезка деревьев | км.
25 | Замена арматуры СИП | шт
26 | Замена вводов на изолированные | шт.
27 | Обходы и осмотры ТП | км
28 | Монтаж оголовья опоры | шт
29 | Материалы вспомогательные | шт
| 3.Кабельные линии 0,4 кВ | т.руб.
30 | замена, монтаж муфты концев | шт
31 | ремонт кабеля 0,4 кВ ( протяженность) | м
32 | замена, монтаж муфты соедин. | шт
33 | заделка концевая | шт
| 4. Кабельные линии 6, 10 кВ | т.руб.
34 | замена, монтаж муфты концев | шт
35 | ремонт кабеля 10 кВ ( протяженность) | м
36 | замена, монтаж муфты соедин. | шт
37 | заделка концевая | шт
5.Трансформаторные подстанции в т.ч.
| 5.1 Строительные работы | т.руб.
38 | Ремонт кровли | м2
39 | Ремонт,замена дверей | кг
40 | Окраска дверей, ворот | м2
41 | Ремонт бетонной отмостки, стяжка | м2
42 | Ремонт ограждения ТП | м2
| 5.2.Электромонтажные работы. | т.руб.
43 | замена, монтаж муфты концев | шт
44 | замена, монтаж муфты соедин. | шт
45 | ремонт трансформатора | комп.
46 | замена предохранителей ТП | шт
47 | окраска ошиновки | кг
48 | доливка масла | кг
49 | замена рубильников | шт
50 | ремонт заземления | т.з.
51 | ремонт КЛ наконечника в ТП | шт
52 | ремонт алюминевой шины | м
53 | ремонт кабеля 6/10кВ ( протяженность) | м
54 | Замена ВН | шт
55 | Материалы вспомогательные | шт
56 | Техническое оснащение | шт
| 6.Ремонт автотранспорта | т.руб.
57 | кап.рем автомобилей | шт.
58 | тек.ремонт автомобилей (поломок) | шт.
59 | Путевые листы
60 | Ремонт и наладка приборов и систем безопасности ГПМ | шт.
61 | Экспертное обследование,техдиагностирование ГПМ | шт.
62 | Ремонт ГПМ
| 7.Техобслуживаниет и ремонт оргтехники с обеспечением расходными материалами | т.руб.
63 | Блок системный | шт.
64 | ЖК монитор | шт.
65 | Запчасти для ремонта компьютеров(картриджы) | шт.
66 | Тех. обслуживание оргтехники с обеспечением расходными материалами | шт.
67 | Текущий ремонт оргтехники | шт.
68 | Обслуживание программно-информационных систем | шт.
| 8.Затраты отдела ТБ и ОТ | т.руб.
69 | Моющие средства
70 | Перчатки
71 | Обучение
72 | Медицинское обслуживание
73 | Молоко
74 | Расходы на экологию
75 | Специальная оценка условий труда
| 9.Электротехническая лаборатория | т.руб.
76 | Поверка СИ высоковольтных установок
77 | Поверка СИ измерители сопрпотивления
78 | Поверка СИ (ватметры, вольтметры)
79 | Поверка вольтамперфазометров
80 | Аккумулятор KNB-15A
81 | Мультиметр М 9205 М
82 | Обслуживание и госповерка измерительных приборов
83 | Ремонт и обслуживание радиостанций
| 10. Производственная база | т.руб.
84 | Текущий ремонт подсобных помещений
85 | Канц. товары
| 11. Служба траспорта электроэнергии | т.руб.
86 | Счетчик эл. энергии | шт
87 | Автоматически выкл | шт
88 | Трансформатрор тока | шт
89 | Кабель | м
90 | Провод СИП | м
| ВСЕГО | т.руб.