ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «КЭУК»"

Установка (замена) прибора учета

Круг заявителей: физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: размер платы определяется на основании утвержденных в филиале ООО «КЭУК» на соответствующие виды работ*.

Условия оказания услуги (процесса): наличие письменной заявки; предоставление всех необходимых документов.

Намерение сетевой организации заменить прибор учета электрической энергии при наступлении обстоятельств указанных в Постановлении правительства Российской Федерации.

Результат оказания услуги (процесса): установка (замена) и допуск в эксплуатацию приборов учета.

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): не позднее 25 рабочих дней от момента получения от заявителя корректно заполненной заявки, а также всех необходимых документов к ней до момента подписания договора+ не позднее

установленного по договору срока +не позднее 1 месяца с момента установки прибора учета и подписания с заявителем акта приема-передачи работ до момента допуска в эксплуатацию прибора учета.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1. Намерение сетевой организации установить либо заменить прибор учета электрической энергии. | Сетевая организация, имеющая намерение установить либо заменить прибор учета электрической энергии, направляет запрос на установку (замену) прибора учета способом, позволяющим подтвердить факт его получения, в адрес следующих организаций (лиц): - гарантирующему поставщику; -собственнику энергопринимающих устройств в отношении которых планируется установка либо замена прибора учета. | Заявка в письменной форме. | 1 рабочий день | п. 136, 151 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 с изменениями (далее Основные положения); пункт 80, 80(2), 81 (13) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвежденные Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011г. №354 (далее Правила предоставления коммунальных услуг). |
|  |  | В таком запросе на установку (замену) прибора учета должны быть указаны: -реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона, а также причины установки либо замены ранее установленного прибора учета; -место нахождения энергопринимающих устройств; -предлагаемые места установки прибора учета в случае, если они отличаются от ранее согласованных мест установки; -информация о приборе учета и (или) об ином оборудовании, которые предполагается установить и заменить; -предполагаемые дата и время совершения действий по установке и допуску в эксплуатацию приборов учета; - обязанность собственника (владельца) энергопринимающих устройств по обеспечению допуска сетевой организации к местам установки приборов учета, а также последствия недопуск; -информация о действиях, которые сетевая организация вправе предпринять в случае отказа в доступе к месту установки приборов учета. |  |  |  |
|  | 1.2. Обращение потребителя с заявкой о выходе из строя (утрате) прибора учета электрической энергии. | Извещение потребителем о неисправности прибора учета электрической энергии в адрес сетевой организации. | Личное обращение и оформление письменной заявки, письменное обращение заказным письмом с уведомлением. | 1 рабочий день |  |
|  | 1.3. Обращение потребителя с заявкой на установку (замену) прибора учета | Обращение потребителя с заявкой на установку (замену) прибора учета электроэнергии не связанных выходом из строя (утратой) прибора учета электрической энергии. | Личное обращение и оформление письменной заявки, письменное обращение заказным письмом с уведомлением. | Не ограничен |  |
| 2. | Проверка заявки | 2.1. Собственник (владелец) энергопринимающих устройств со дня получения запроса об установке (о замене) прибора учета электрической энергии обязаны либо подтвердить предложенные дату и время допуска к местам установки приборов учета для совершения действий по установке (замене) и допуску в эксплуатацию приборов учета либо согласовать иные дату и (или) время. | При удовлетворительном решении устно - по указанным контактам. В случае изменения даты и (или) времени - письменно или устно любым способом уведомления, позволяющим подтвердить факт уведомления. | в течение 10 рабочих дней | Пункт 151 Основных положений |

| № п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.2. Проверка заявки подразделением, в которое она поступила, оценка корректности ее заполнения. Уведомление заявителя о выявленных замечаниях (в случае их наличия). Наличие в запросе необходимых сведений: - реквизиты и контактные данные заявителя, включая номер телефона; - место нахождения и технические характеристики энергопринимающего устройства; - метрологические характеристики прибора учета, в том числе класс точности, тип прибора учета, срок очередной поверки; - места установки существующих приборов учета; - предлагаемые места установки прибора учета, метрологические характеристики прибора учета (в случае наличия у заявителя таких предложений). | Любой способ уведомления заявителя, позволяющий подтвердить факт уведомления | Не позднее 3 рабочих дней с момента получения заявки | Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 07.04.2010 №149; п.151 Основных положений |
| 3. | Осмотр объекта сетевой организацией | Осмотр объекта с целью проверки наличия технической возможности установки прибора учета. Сетевая организация информирует заявителя о планируемой дате осмотра. Заявитель обязан предоставить доступ к объекту (прибору учета) для осмотра. | Любой способ уведомления заявителя, позволяющий подтвердить факт уведомления. | Не позднее 10 рабочих дней с момента получения корректно заполненной заявки, а также всех необходимых документов к ней. | Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 07.04.2010 №149; |
| 4. | Направление договора заявителю, либо мотивированного отказа в заключении договора. В случае рассмотрения заявки по пункту 1.3. | Направление заявителю договора (в двух экземплярах), подписанного со стороны сетевой организации, а также технических условий в случае установки (замены) прибора учета, либо мотивированного отказа в заключении договора. Заявитель, получивший проект договора, подписывает его и в срок не более 15 рабочих дней со дня получения направляет один подписанный им экземпляр договора в сетевую организацию. Причины направления отказа: - отсутствие технической возможности осуществления установки системы учета или прибора учета на объектах сетевой организации; - несоответствие предложенных заявителем в запросе мест установки, схем подключения и (или) метрологических характеристик приборов учета требованиям законодательства Российской Федерации . | Договор или отказ от заключения договора заявителю направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения. | Не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра объекта. | Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 07.04.2010 №149 |
| 5. | Установка (замена) прибора учета. | 5.1. Установка (замена) прибора учета электроэнергии. Подписание с заявителем акта приема-передачи работ по договору (в двух экземплярах). В случае выполнении работ по пункту 1.3. | Акт приема-передачи оформляется в письменном виде. | В сроки по договору. | Не регламентируется. |
|  |  | 5.2. Действуя на основании пунктов 1.1, 1.2 в подтвержденные дату и время сетевая организация, осуществляют действия по установке (замене) прибора учета. | Непосредственно на объекте потребителя. | В согласованный срок. Не позднее 6 месяцев с момента получения заявки | Пункт 151 Основных положений; пункт 80 (2) Правил предоставления коммунальных услуг. |
| 6. | Установки прибора учета в ином не согласованном с потребителем месте. | Прибор учета подлежит установке в ином (не согласованном с собственником) месте в следующих случаях:-при ненаправлении собственником энергопринимающих устройств сетевой организации в установленный срок ответа на запрос на установку (замену) прибора учета;- при получении ответа от собственника об отказе в установке прибора учета;- при двукратном недопуске к месту установки прибора учета. Прибор учета устанавливается в месте максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, с уведомлением лиц, которым направлялся запрос на установку (замену) прибора учета, о смене места установки с указанием адреса такого места иных лиц, которые принимают участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию. В случае установки прибора учета электрической энергии вне жилых помещений либо нежилых помещений потребитель вправе принять участие во вводе прибора учета электрической энергии в эксплуатацию. | Непосредственно на объекте потребителя. Уведомление письменно | Не ранее 4 месяцев с момента первого недопуска не позднее 14 дней до даты проведения работ | Пункт 151 Основных положений; пункт 81, 85 Правил предоставления коммунальных услуг. |

| № п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Допуск в эксплуатацию прибора учета . | Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию (в двух экземплярах – в случае допуска в эксплуатацию прибора учета собственникам жилых домов; в количестве экземпляров по числу лиц, принимавших участие в процедуре допуска – в случае допуска в эксплуатацию прибора учета остальным заявителям). Установка контрольной одноразовой номерной пломбы и (или) знаков визуального контроля. В случае отказ уполномоченного представителя приглашенного лица от подписания составленного акта не является основанием для недопуска прибора учета в эксплуатацию. Направление копий акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию. | Акт составляется в письменной форме. Письменное уведомление с приложением акта допуска прибора учета в эксплуатацию. | В день выполнения работ Не позднее 1 месяца с момента установки и подписания с заявителем акта приема передачи работ . 2 рабочих дня со дня проведения такой процедуры. | п. 152-154 Основных положений; п. 81(6)-81(9) Правил предоставления коммунальных услуг |

*     Сетевые организации вправе за отдельную плату осуществлять установку, замену приборов учета до истечения их срока поверки или эксплуатации в случаях, не связанных с

утратой, выходом из строя или неисправностью прибора учета, при обращении потребителя, производителя электрической энергии (мощности) на розничном рынке, а также предоставлять услуги, не включенные в минимальный набор функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), с использованием приборов учета и результатов измерений таких приборов учета.

Контактная информация для направления обращений: 87932 4-17-18, 4-16-65.