## 2011
Отчет
О реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сетевой организации, осуществляющей деятельность по передаче электрической энергии по распределительным сетям филиала «Железноводские электрические сети» ООО «Логика»
За 2011 года.
№ п.п | Наименование мероприятий | Ед. изм | Значение показателя на начало отчетного периода | Наименование мероприятия | Достигнутое значение целевого показателя | Объем вложенных средств, тыс. руб. (без НДС) | Величина эффекта от выполненных мероприятий |  | Срок окупаемости, лет | Примечанипе
[7 empty] | технологического, тыс. квт*ч | экономического тыс. руб.
1 | Уровень загрузки производственных мощностей (трансформаторов) | % | 35 | - | 35 | - | - | - | -
2 | Технологические потери электрической энергии при передаче по электрическим сетям | тыс. кВт*ч и % | 15440/14,55 | - | 17357/17,1 | - |  | 307.8 | -
| КЛ-10 кВ. Ф-104 |  | 11200 | Реконструкция Ф-104 | 11097 | 1651.2 | 103 | 185.4 | 9
| ВЛ-0,4 кВ. |  | 2318 | Монтаж СИП | 2250 | 2664.6 | 68 | 122.4 | 22.7
3 | Эффективность использования производственных мощностей | тыс. кВт*ч/усл.ед. | 27.95 |  | 27.95
4 | Эффективность использования энергоресурсов, расходуемых на хозяйственные и производственные нужды (в расчете на 1 млн.кВт*ч передачи электрической энергии).
| эл. энергии | тыс. кВт*ч | 3.72 |  | 1.25 |  | 2.47
| тепловой энергии | Гкал. | 4.79 |  | 4.13 |  | 0.66
| природного газа | м3 |  |  | 142
сжиженного газа
| бензина, дизельного топлива,газ | л. | 289.16 |  | 674 |  | -384.84 |  |  | значение показателей на начало отчетного периода не соответствует отчетным данным 2010 г.
| воды | м3 | 13.78 |  | 9.79 |  | 3.99
5 | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | чел./усл.ед. | 0.039 |  | 0.039
6 | Доля точек учета электрической энергии, расчеты по которым осуществляются с использованием приборов учета класса точности не более 1,0 | % | 79 |  | 79 |  |  |  |  | см.п2
7 | Уровень оснащенности зданий и сооружений, принадлежащих организации, приборами учета. | %
| эл. энергии | % | 100 |  | 100
| газовые счетчики | % | 100 |  | 100
| водомерные счетчики | % | 100 |  | 100
| Итого | [6 empty] | 307.8
|  |  | Директор |  |  | А.Г. Дзиов

## 2012
О реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сетевой организации, осуществляющей деятельность по передаче электрической энергии по распределительным сетям филиала «Железноводские электрические сети» ООО «Логика»
За 2012 года.
№ п.п | Наименование мероприятий | Ед. изм | Значение показателя на начало отчетного периода | Наименование мероприятия | Плановое значение целевого показателя | Объем вложенных средств, тыс. руб. (без НДС) | Величина эффекта от выполненных мероприятий |  | Срок окупаемости, лет | Примечание
[7 empty] | технологического, тыс. квт*ч | экономического тыс. руб.
1 | Уровень загрузки производственных мощностей (трансформаторов) | % | 36 | - | 36
2 | Технологические потери электрической энергии при передаче по электрическим сетям | тыс. кВт*ч и % | 18955/17,1 | - | 15860/14,5 |  |  | 288.8
| КЛ-10 кВ. Ф-104 |  | 10350 | Реконструкция Ф-105 | 102520 | 1569 | 98 | 186.2 | 8.4
| ВЛ-0,4 кВ. |  | 1650 | Монтаж СИП | 1596 | 2628 | 54 | 102.6 | 25.6
3 | Эффективность использования производственных мощностей | тыс. кВт*ч/усл.ед. | 28 |  | 28
4 | Эффективность использования энергоресурсов, расходуемых на хозяйственные и производственные нужды (в расчете на 1 млн.кВт*ч передачи электрической энергии).
| эл. энергии | тыс. кВт*ч | 1.25 |  | 3.64
| тепловой энергии | Гкал. | 4.13 |  | 0.41 |  |  |  |  | установлено автономное отопление на природном газе
| природного газа |  | 142 |  | 378
сжиженного газа
| бензина, дизельного топлива | л. | 674 |  | 289
| воды | м3 | 9.79 |  | 13.7
5 | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | чел./усл.ед. | 0.038 |  | 0.038
6 | Доля точек учета электрической энергии, расчеты по которым осуществляются с использованием приборов учета класса точности не более 1,0 | % | 79 |  | 89
7 | Уровень оснащенности зданий и сооружений, принадлежащих организации, приборами учета. | %
| эл. энергии |  | 100 |  | 100
| газовые счетчики |  | 100 |  | 100
| водомерные счетчики |  | 100 |  | 100
| Итого | [6 empty] | 288.8
|  |  | Директор |  |  | А.Г. Дзиов