## Лист1
Ведомость
замеров нагрузок трансформаторов, установленных в РП, ТП, КТП
филиала «ЖЭС» ООО «Логика» г. Железноводска в июне 2010 г.
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
РП-2
| главный Т-1 | 250 | 361 | 70 | 37 | 75 | 220 | 9 00 | 05.07. | 2 | 7 | 10 | 218 | 19 30 | 28.06.
| главный Т-2 | 250 | 361 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
РП-2А
| главный Т-3 | 630 | 910 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| главный Т-4 | 630 | 910 | 9 | 25 | 34 | 218 | 9 05 | 05.07. | 66 | 40 | 44 | 223 | 21 05 | 28.06.
| РП-3 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 100 | 144 | 8 | 1 | 9 | 220 |  |  | 15 | 10 | 16 | 220
РП-4
| главный Т-1 | 630 | 910 | 118 | 110 | 120 | 230 | 9 00 | 2010-06-17 | 195 | 156 | 163 | 235 | 20 45 | 2010-06-26
| главный Т-2 | 400 | 576 | 98 | 106 | 85 | 220 | 9 00 | 2010-06-17 | 95 | 97 | 105 | 220 | 20.5 | 1900-01-25 01:26
РП-5
| главный Т-1 | 400 | 576 | 70 | 62 | 60 | 225 |  |  | 114 | 100 | 90
| главный Т-2 | 100 | 144
РП-6
| главный Т-1 | 630 | 910 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| главный Т-2 | 630 | 910 | 105 | 105 | 90 | 220 | 9 50 | 11.06. | 120 | 130 | 120 | 220 | 19 30 | 16.06.
ТП-1
| главный | 250 | 361 | 122 | 72 | 105 | 225 | 8.2 | 1900-01-06 01:41 | 160 | 85 | 125 | 225 | 21.35 | 2010-07-01
ТП-2
| главный | 400 | 576 | 165 | 178 | 172 | 230 |  |  | 170 | 162 | 168 | 230
ТП-3
| главный | 250 | 361 | 270 | 302 | 295 | 225 |  |  | 180 | 220 | 170 | 235
ТП-4
| главный Т-1 | 630 | 910 | 500 | 550 | 500 | 235 |  |  | 375 | 350 | 350 | 225
| главный Т-2 | 630 | 910 | 350 | 550 | 500 | 230 |  |  | 275 | 400 | 350 | 230
| ТП-5 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 170 | 150 | 150 | 220 |  |  | 20 | 25 | 22 | 220
ТП-6
| главный | 250 | 361 | 55 | 63 | 62 | 225 |  |  | 60 | 50 | 70 | 225
ТП-7
| главный | 400 | 576 | 310 | 280 | 270 | 215 |  |  | 195 | 240 | 215 | 220
| ТП-8 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный Т-1 | 50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 2 | 0 | 0 | 220
| главный Т-2 | 250 | 361
| ТП-9 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 250 | 361 | 40 | 25 | 20 | 220 |  |  | 90 | 70 | 60 | 220
ТП-10
| главный | 100 | 144 | 50 | 35 | 40 | 220 | 9 10 | 05.07. | 17 | 7 | 7 | 225 | 21 30 | 28.06.
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП-11 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 630 | 910 | 350 | 300 | 350 | 220 |  |  | 30 | 40 | 20 | 220
КТП-12
| главный | 250 | 361 | 12 | 16 | 6 | 215 | 10 00 | 05.07. | 22 | 5 | 10 | 218 | 21 20 | 28.06.
ТП-13
| главный | 250 | 361 | 15 | 35 | 38 | 230 |  |  | 20 | 40 | 34 | 230
ТП-14
| главный | 250 | 361 | 73 | 90 | 75 | 220 |  |  | 45 | 55 | 40 | 220
ТП-15
| главный | 250 | 361 | 105 | 110 | 110 | 220 |  |  | 95 | 87 | 120 | 240
ТП-16
| главный Т-1 | 630 | 910 | 26 | 40 | 40 | 225 | 9 20 | 05.07. | 26 | 40 | 40 | 222 | 22 00 | 28.06.
| главный Т-2 | 630 | 910 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
ТП-17
| главный | 100 | 144 | 117 | 68 | 180 | 225 |  |  | 170 | 90 | 190
ТП-18
| главный | 250 | 361 | 155 | 150 | 200 | 220 |  |  | 200 | 205 | 230 | 220
| ТП-19 | [8 empty] | 125 | 105 | 125 | 230
| главный | 400 | 576 | 75 | 60 | 75 | 225
ТП-20
| главный Т-1 | 630 | 910 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| главный Т-2 | 250 | 361 | 75 | 53 | 70 | 220 | 9 30 | 05.07. | 42 | 47 | 20 | 225 | 21 35 | 28.07.
ТП-21
| главный Т-2 | 630 | 910 | 125 | 106 | 97 | 222 | 9 40 | 07.06. | 53 | 50 | 28 | 218 | 21 55 | 28.06.
ТП-22
| главный Т-2 | 250 | 361 | 76 | 72 | 40 | 218 | 9 50 | 05.07. | 65 | 80 | 60 | 225 | 21 45 | 28.06.
ТП-23
| главный | 400 | 361 | 100 | 67 | 95 | 224 |  |  | 120 | 100 | 110 | 225
ТП-24
| главный | 160 | 230 | 33 | 18 | 60 | 220 | 10 00 | 05.07. | 45 | 20 | 73 | 225 | 21 40 | 28.06.
| ТП-25 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный Т-1 | 400 | 576 | 250 | 250 | 240 | 220 |  |  | 280 | 290 | 290 | 220
| главный Т-2 | 250 | 361 | 25 | 25 | 25 | 380 |  |  | 50 | 45 | 40 | 380
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
ТП-26
| главный Т-1 | 400 | 576 | 105 | 115 | 140 | 225 |  |  | 55 | 84 | 65 | 230
| главный Т-2 | 250 | 361
ТП-27
| главный | 630 | 910 | 200 | 180 | 200 | 220 |  |  | 185 | 160 | 155 | 220
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП-28
| главный | 100 | 144 | 5 | 12 | 8 | 215 |  |  | 28 | 75 | 26 | 220
ТП-29
| главный | 250 | 361 | 84 | 120 | 60 | 225 |  |  | 100 | 190 | 120 | 220
ТП-30
| главный | 250 | 361 | 146 | 135 | 135 | 220 |  |  | 170 | 195 | 190 | 223
ТП-31
| главный | 400 | 576 | 340 | 220 | 240 | 225 |  |  | 524 | 335 | 345 | 217
ТП-32
| главный | 250 | 361 | 58 | 65 | 61 | 225 |  |  | 62 | 71 | 52 | 220
| ТП-33 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 250 | 361 | 105 | 100 | 110 | 220 |  |  | 120 | 130 | 130 | 220
| ТП-34 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 100 | 144 | 50 | 40 | 55 | 220 |  |  | 35 | 30 | 40 | 220
| ТП-35 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 140 | 130 | 140 | 220 |  |  | 170 | 160 | 170 | 220
| ТП-36 | 630 | 910
| главный | 630 | 910 | 9 | 8 | 9 | 225 |  |  | 5 | 5.5 | 5 | 225
ТП-37
| главный | 250 | 361 | 95 | 57 | 69 | 225 |  |  | 137 | 140 | 163 | 225
ТП-38
| главный Т-1 | 160 | 230 | 16 | 4 | 16 | 220 | 10 10 | 07.06. | 3 | 8 | 11 | 240 | 21 45 | 28.06.
ТП-39
| главный Т-2 | 400 | 576 | 55 | 43 | 57 | 220 | 10 20 | 07.06. | 6 | 10 | 7 | 223 | 20 45 | 28.06.
ТП-40
| главный | 400 | 576 | [6 empty] | 230 | 260 | 280 | 230
ТП-41
| главный | 400 | 576 | [6 empty] | 280 | 250 | 260 | 215
КТП-42
| главный | 250 | 361
| КТП-43 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 160 | 230 | 5 | 5 | 5 | 220 |  |  | 5 | 5 | 5 | 220
ТП-44
| главный | 100 | 144 | 120 | 90 | 105 | 220 |  |  | 80 | 62 | 98 | 220
КТП-45
| главный | 160 | 230 | 25 | 18 | 15 | 220 | 10 05 | 05.07. | 10 | 12 | 9 | 225 | 21 45 | 28.06.
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП-46
| главный | 160 | 230 | 35 | 22 | 25 | 225 |  |  | 32 | 28 | 24 | 225
ТП-47
| главный Т-2 | 400 | 576 | 75 | 75 | 71 | 218 | 10 30 | 05.07. | 50 | 45 | 22 | 223 | 22 20 | 28.06.
ТП-48
| главный Т-1 | 630 | 910 | 150 | 125 | 125 | 225 |  |  | 175 | 155 | 180 | 225
| главный Т-2 |  |  | 50 | 64 | 48 | 230 |  |  | 62 | 70 | 56 | 230
ТП-49
| главный | 400 | 576 | 320 | 295 | 315 | 225 |  |  | 155 128 |  | 145 | 225
ТП-50
| главный | 400 | 576 | 35 | 50 | 55 | 235 |  |  | 75 | 75 | 85 | 235
ТП-51
| главный | 400 | 576 | [6 empty] | 160 | 160 | 130 | 220
| ТП-52 |  |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 10 | 10
| главный Т-1 | 1000 | 1440 | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 9
| главный Т-2 | 1000 | 1440
ТП-53
| главный Т-1 | 250 | 361 | 180 | 180 | 210 | 223 | 9 20 | 05.07. | 130 | 120 | 130 | 225 | 21 40 | 28.06.
| главный Т-2 | 250 | 361 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
ТП-54
| главный | 630 | 910 | 250 | 260 | 250 | 223 | 9 35 | 05.07. | 180 | 180 | 180 | 225 | 21 55 | 28.06.
ТП-55
| главный Т-1 | 630 | 910 | 175 | 170 | 155 | 235 |  |  | 80 | 85 | 70 | 235
| главный Т-2 | 630 | 910 | 80 | 65 | 74 | 225 |  |  | 105 | 115 | 107 | 225
ТП-56
| главный | 630 | 910 | 250 | 270 | 260 | 226 | 10 40 | 07.06. | 260 | 270 | 260 | 225 | 21 20 | 26.06.
| ТП-57 | [5 empty] | 380
| главный Т-1 | 100 | 144 | 5 | 5 | 5 | 220
| главный Т-2 | 250 | 361 | 80 | 90 | 80 | 380
| КТП-58 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 380
| главный | 200 | 240 | 25 | 25 | 25 | 380 |  |  | 20 | 20 | 20 | 220
220
ТП-59
| главный Т-1 | 250 | 361 | 80 | 80 | 80 | 220 | 10 50 | 08.06. | 40 | 25 | 25 | 220 | 22 15 | 26.06.
| главный Т-2 | 400 | 576 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
КТП-60
| главный | 250 | 361 | 25 | 50 | 25 | 220 | 11 00 | 07.06. | 15 | 25 | 15 | 220 | 20 55 | 26.06.
ТП-61
| главный | 400 | 576
[10 empty] | 170 | 130 | 151 | 220
| ТП-62 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 100 | 144 | 24 | 25 | 11 | 220 |  |  | 30 | 30 | 25 | 220
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП-63
| главный | 400 | 576 | 343 | 243 | 292 | 225 |  |  | 419 | 370 | 380 | 220
КТП-64
| главный Т-1 | 630 | 910 | 40 | 40 | 50 | 220 | 9 00 | 05.07. | 25 | 25 | 30 | 220 | 22 10 | 26.06.
| главный Т-2 | 630 | 910 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
ТП-65
| главный | 400 | 576 | 94 | 158 | 140 | 210 |  |  | 130 | 230 | 207 | 215
ТП-66
| главный Т-1 | 160 | 230
| главный Т-2 | 400 | 576 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 5
ТП-67
| главный | 400 | 576 | 45 | 38 | 30 | 230 |  |  | 10 | 8 | 20 | 230
| ТП-68 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный Т-1 | 630 | 910 | 50 | 50 | 50 | 220 |  |  | 60 | 60 | 70 | 220
| главный Т-2 | 250 | 361 | 5 | 5 | 5 | 380 |  |  | 5 | 5 | 5 | 380
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-69 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 250 | 361 | 60 | 25 | 25 | 220 |  |  | 70 | 40 | 40 | 220
| ТП-70 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 250 | 361 | 40 | 40 | 40 | 220 |  |  | 6 | 5 | 5 | 220
КТП-71
| главный | 400 | 576 | 45 | 50 | 48 | 220 | 11 10 | 05.07. | 75 | 102 | 65 | 223 | 22 00 | 26.06.
КТП-72
| главный | 250 | 361 | 90 | 25 | 27 | 222 | 11 15 | 07.06. | 73 | 23 | 25 | 225 | 21 10 | 26.06.
КТП-73
| главный | 100 | 144 | 25 | 16 | 16 | 215 | 10 10 | 25.06. | 47 | 40 | 30 | 220 | 21 25 | 26.06.
ТП-74
| главный | 400 | 576 | 300 | 325 | 350 | 220 |  |  | 75 | 140 | 155 | 225
ТП-75
| главный | 250 | 361 | 55 | 42 | 50 | 225 |  |  | 75 | 78 | 67 | 225
| КТП-76 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 75 | 80 | 80 | 220 |  |  | 90 | 90 | 100 | 220
КТП-77
| главный | 63 | 91 | 5 | 0 | 0 | 230 | 11 20 | 07.06. | 1 | 0 | 0 | 228 | 22 05 | 26.06.
КТП-78
| главный | 160 | 230 | 10 | 2 | 2 | 220 |  |  | 18 | 4 | 5 | 220
| ТП-79 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 115 | 125 | 120 | 220 |  |  | 130 | 130 | 130 | 220
КТП-80
| главный | 250 | 361 | 20 | 17 | 30 | 215 | 9 05 | 05.07. | 35 | 20 | 36 | 215 | 22 30 | 26.06.
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП-81
| главный | 400 | 576 | 300 | 225 | 275 | 220 |  |  | 205 | 215 | 230 | 220
| Ктп-82 | 250 | 361 | 50 | 50 | 60 | 220 |  |  | 2 | 3 | 3 | 220
ТП-83
| главный | 400 | 576 | 305 | 370 | 315 | 225 |  |  | 390 | 470 | 360 | 220
| ТП-84 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 290 | 300 | 290 | 220 |  |  | 260 | 270 | 270 | 220
КТП-85
| главный | 400 | 576 | 66 | 97 | 42 | 215 | 8 55 | 05.07. | 75 | 90 | 55 | 218 | 22 25 | 26.06.
ТП-101
| главный | 250 | 361 | [6 empty] | 104 | 80 | 124 | 220
|  | 250 | 361 | [6 empty] | 223 | 219 | 187 | 220
ТП-102
| главный | 250 | 361 | 160 | 167 | 176 | 225 |  |  | 252 | 230 | 180 | 220
ТП-103
| главный | 400 | 576 | 10 | 10 | 11 | 220 |  |  | 12 | 11 | 12 | 225
| ТП-104 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 160 | 232 | 30 | 20 | 25 | 220 |  |  | 40 | 30 | 30 | 220
ТП-110
| главный Т-1 | 250 | 361 | 5 | 10 | 5 | 220 | 8 40 | 05.07. | 5 | 7 | 5 | 220 | 22 35 | 26.06.
| главный Т-2 | 250 | 361 | 130 | 82 | 60 | 220 | 8 40 | 05.07. | 80 | 50 | 40 | 220 | 22 35 | 26.06.
ТП-112
| главный | 250 | 361 | 35 | 32 | 41 | 220 |  |  | 52 | 45 | 62 | 220
ТП-114
| главный | 630 | 910 | 12 | 12 | 11 | 220 |  |  | 5 | 5 | 6 | 220
| ТП-119 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 100 | 144 | 20 | 15 | 15 | 220 |  |  | 10 | 12 | 15 | 220
ТП-120
| главный Т-1 | 630 | 910 | 340 | 340 | 340 | 223 | 9 30 | 05.07. | 210 | 180 | 180 | 225 | 21 35 | 26.06.
| главный Т-2 | 400 | 576 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -

## Лист2
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП-160
|  | главный | 250 | 361 | 250 | 250 | 300 | 225 |  |  | 240 | 250 | 250 225
КТП-161
|  | главный | 250 | 361 | 23 | 18 | 15 | 220 | 8 40 | 11.06. | 57 | 55 | 45 | 228 | 22 40 | 16.06.
220
|  | ТП-162 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 400 | 576 | 150 | 140 | 130 | 220 |  |  | 40 | 45 | 45 | 220
ТП-163
|  | главный | 100 | 144 | 10 | 9 | 2 | 218 | 9 45 | 23.06. | 5 | 14 | 1 | 218 | 21 20 | 16.06.
ТП-164
|  | главный | 250 | 361 | 60 | 75 | 60 | 220 | 8 50 | 23.06. | 58 | 98 | 70 | 221 | 21 30 | 16.06.
ТП-165
|  | главный Т-2 | 160 | 230 | 25 | 65 | 40 | 220 | 8 55 | 23.06. | 45 | 78 | 20 | 218 | 22 45 | 16.06.
ТП-166
|  | главный | 400 | 576 | 61 | 117 | 84 | 226 |  |  | 122 | 170 | 130 | 223
|  | ТП-167 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 180 | 261 | 292 | 250 | 285 | 220 |  |  | 190 | 200 | 220 | 220
ТП-168
|  | главный | 250 | 361 | 90 | 81 | 55 | 225 |  |  | 110 | 132 | 103 | 220
ТП-169
|  | главный Т-1 | 250 | 361 | 98 | 65 | 66 | 220 | 10 30 | 11.06. | 70 | 37 | 35 | 218 | 22 55 | 16.06.
|  | главный Т-2 | 250 | 361 | 86 | 94 | 110 | 220 | 10 30 | 11.06. | 104 | 126 | 118 | 218 | 22 55 | 16.06.
ТП-170
|  | главный Т-1 | 250 | 361 | 80 | 110 | 75 | 218 | 9 30 | 23.06. | 45 | 48 | 20 | 220 | 21 40 | 16.06.
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
ТП-171
|  | главный | 400 | 576 | 240 | 320 | 350 | 235 |  |  | 250 | 300 | 320 | 235
ТП-172
|  | главный | 250 | 361 | 190 | 235 | 180 | 230 |  |  | 195 | 238 | 205 | 230
ТП-173
|  | главный | 630 | 910 | 450 | 475 | 450 | 230 |  |  | 275 | 300 | 275 | 220
|  | ТП-174 | [11 empty] | 380
|  | главный | 180 | 261 | 90 | 80 | 75 |  |  |  | 25 | 30 | 30 | 220
ТП-175
|  | главный | 180 | 261 | 83 | 42 | 45 | 220 | 9 00 | 23.06. | 90 | 58 | 68 | 225 | 23 00 | 16.06.
ТП-176
|  | главный | 250 | 361 | 215 | 210 | 228 | 230 |  |  | 170 | 140 | 190 | 225
ТП-177
|  | главный | 250 | 361 | 230 | 210 | 180 | 230 |  |  | 270 | 300 | 260 | 220
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП-178
|  | главный Т-1 | 400 | 576 | 47 | 73 | 61 | 223 |  |  | 85 | 110 | 120 | 225
|  | главный Т-2 | 400 | 576
|  | ТП-179 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 400 | 576 | 220 | 310 | 305 | 220 |  |  | 310 | 300 | 285 | 220
ТП-180
|  | главный | 250 | 361 | 250 | 218 | 195 | 220 |  |  | 270 | 210 | 205 | 235
|  | ТП-181 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 400 | 576 | 350 | 390 | 305 | 220 |  |  | 380 | 430 | 410 | 220
ТП-182
|  | главный | 630 | 910 | 200 | 225 | 200 | 230 |  |  | 175 | 200 | 175 | 230
ТП-183
|  | главный | 250 | 361 | 105 | 110 | 102 | 235 |  |  | 152 | 164 | 150 | 235
ТП-184
|  | главный | 250 | 361 | 251 | 230 | 291 | 220 |  |  | 283 | 185 | 270 | 220
ТП-185
|  | главный | 400 | 576 | 170 | 166 | 100 | 215 | 9 30 | 11.06. | 150 | 125 | 100 | 215 | 22 25 | 16.06.
ТП-186
|  | главный | 250 | 361 | 86 | 108 | 154 | 223 | 9 20 | 17.06. | 120 | 138 | 172 | 222 | 21 40 | 16.06.
ТП-187
|  | главный | 250 | 361 | 51 | 50 | 22 | 226 |  |  | 36 | 30 | 32 | 220
ТП-188
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 195 | 180 | 180 | 220 | 9 40 | 25.06. | 130 | 130 | 130 | 220 | 23 05 | 16.06.
ТП-189
|  | главный | 250 | 361 | 108 | 90 | 185 | 235 |  |  | 125 | 162 | 190 | 235
ТП-190
|  | главный | 400 | 576 | 205 | 250 | 246 | 235 |  |  | 220 | 240 | 260 | 230
ТП-191
|  | главный | 400 | 576 | 132 | 130 | 145 | 238 |  |  | 240 | 155 | 182 | 230
ТП-192
|  | главный Т-1 | 400 | 576 | 135 | 176 | 143 | 220 |  |  | 220 | 205 | 235 | 220
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 50 | 65 | 70 | 232 |  |  | 110 | 100 | 112 | 230
ТП-193
|  | главный Т-1 | 400 | 576 | 478 | 509 | 442 | 230 |  |  | 270 | 320 | 305 | 225
|  | главный Т-2 | 400 | 576
ТП-194
|  | главный Т-1 | 250 | 361 | 140 | 170 | 180 | 215 | 10 40 | 23.06. | 102 | 112 | 110 | 215 | 22 40 | 16.06.
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП-195
|  | главный Т-2 | 250 | 361 | 88 | 75 | 75 | 220 | 8 20 | 23.06. | 115 | 115 | 110 | 220 | 22 35 | 16.06.
|  | ТП-196 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 630 | 910 | 280 | 210 | 230 | 220 |  |  | 195 | 140 | 130 | 220
|  | ТП-197 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 400 | 576 | 230 | 240 | 240 | 220 |  |  | 200 | 180 | 170 | 220
ТП-198
|  | главный | 250 | 361 | 110 | 125 | 180 | 235 |  |  | 160 | 185 | 228 | 230
ТП-199
|  | главный | 250 | 361 | 155 | 100 | 98 | 235 |  |  | 190 | 160 | 130 | 225
|  | ТП-200 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 180 | 261 | 3 | 0 | 0 | 220 |  |  | 4 | 0 | 0 | 220
|  | ТП-201 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 180 | 261 | 15 | 30 | 15 | 220 |  |  | 5 | 5 | 3 | 220
ТП-202
|  | главный | 250 | 361 | 252 | 193 | 234 | 225 |  |  | 280 | 200 | 220 | 220
ТП-203
|  | главный Т-1 | 400 | 576 | 417 | 412 | 393 | 223 |  |  | 450 | 530 | 540 | 220
|  | главный Т-2 | 250 | 361
КТП-204
|  | главный | 250 | 361 | 8 | 3 | 37 | 218 | 9 45 | 23.06. | 31 | 23 | 44 | 220 | 21 50 | 16.06.
ТП-205
|  | главный | 400 | 576 | 234 | 208 | 210 | 220 |  |  | 5 | 6 | 5 | 220
КТП-206
|  | главный | 630 | 910 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
КТП-207
|  | главный | 400 | 576 | 85 | 90 | 122 |  |  |  | 125 | 90 | 150 | 230
|  | ТП-208 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 630 | 910 | 250 | 200 | 280 | 220 |  |  | 305 | 260 | 325 | 220
|  | ТП-209 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 250 | 361 | 90 | 60 | 70 | 220 |  |  | 25 | 30 | 15 | 220
|  | КТП-213 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 630 | 910 | 80 | 70 | 60 | 220 |  |  | 20 | 20 | 20 | 220
|  | КТП-214 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 400 | 576 | 100 | 100 | 100 | 220 |  |  | 10 | 10 | 10 | 220
КТП-215
|  | главный Т-1 | 630 | 910 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | главный Т-2 | 630 | 910
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
|  | КТП-216 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 250 | 361 | 5 | 5 | 5 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220
|  | КТП-217 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 400 | 576 | 15 | 15 | 15 | 220 |  |  | 5 | 5 | 5 | 220
|  | ТП-218 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 630 | 910 | 250 | 200 | 210 | 220 |  |  | 280 | 240 | 230 | 220
|  | ТП-219 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный Т-1 | 250 | 361 | 150 | 160 | 150 | 220 |  |  | 180 | 190 | 190 | 220
|  | главный Т-2 | 250 | 361 | 110 | 100 | 110 | 380 |  |  | 160 | 140 | 145 | 380
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | КТП-220 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 160 |  | 75 | 100 | 75 | 220 |  |  | 135 | 88 | 75 | 220
КТП-221
|  | главный Т-2 | 250 | 361 | 85 | 95 | 86 | 225 | 9 25 | 11.06. | 106 | 103 | 105 | 220 | 22 35 | 16.06.
КТП-222
|  | главный | 250 | 361 | 60 | 50 | 72 | 220 |  |  | 55 | 36 | 60 | 220
КТП-224
|  | главный | 400 | 576 | 94 | 133 | 84 | 233
|  | ТП-302 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный Т-1 | 250 | 361 | 270 | 270 | 275 | 220 |  |  | 210 | 210 | 220 | 220
|  | главный Т-2 | 160 | 230 | 250 | 250 | 250 | 380 |  |  | 220 | 230 | 240 | 380
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220