## Режимный
Утверждаю:
Гл. инженер: Казаков Ю.В.
26 декабря 2011г.
Режимный день 21 декабря 2011 г.
Час | П/ст Бештау |  |  |  | п/ст "Железноводск" | [23 empty] | П/ст Машук |  |  |  | П/ст Иноземцево | [15 empty] | Всего по ГЭС
| Ф - 63 |  |  |  | Ф - 103 |  |  |  | Ф - 104 |  |  |  | Ф - 105 |  |  |  | Ф - 106 |  |  |  | Ф - 107 |  |  |  | Ф - 109 |  |  |  | Ф - 187 |  |  |  | Ф - 212 |  |  |  | Ф - 213 |  |  |  | Ф - 214 |  |  |  | Ф - 215
| I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, МВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, кВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, кВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, кВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, кВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, кВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, кВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, кВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, кВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, кВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, кВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, кВАр | W, КВт/ч | P, МВт | Q, кВАр
0 | 76 |  |  |  | 19 |  |  |  | 50 |  |  |  | 95 |  |  |  | 55 |  |  |  | 40 |  |  |  | 30 |  |  |  | 124 |  |  |  | 80 |  |  |  | 120 |  |  |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 72.5657 | 1159.6 | 1.1596 | 346.2 | 18.9362 | 302.6 | 0.3026 | 157.28 | 48.373 | 773 | 0.773 | 240.8 | 90.0751 | 1439.4 | 1.4394 | 453.2 | 50.4255 | 805.8 | 0.8058 | 157.6 | 38 | 727 | 0.727 | 128.96 | 24.3179 | 388.6 | 0.3886 | 158.04 | 111.7522 | 1785.8 | 1.7858 | 562 | 77.7472 | 1242.4 | 1.2424 | 393.2 | 112.9537 | 1805 | 1.805 | 655.6 | 9.6946 | 154.92 | 0.15492 | 90.24 | 2.3279 | 37.2 | 0.0372 | 11.52 | 10621.32 | 10.6213 | 3354.64
2 | 71.0513 | 1135.4 | 1.1354 | 322.4 | 18.9362 | 302.6 | 0.3026 | 157.12 | 44.9937 | 719 | 0.719 | 232.8 | 85.6821 | 1369.2 | 1.3692 | 463.6 | 53.9925 | 862.8 | 0.8628 | 225.2 | 35 | 687.8 | 0.6878 | 126.48 | 23.0663 | 368.6 | 0.3686 | 156.6 | 105.6195 | 1687.8 | 1.6878 | 528.6 | 72.2653 | 1154.8 | 1.1548 | 354.2 | 107.5094 | 1718 | 1.718 | 632.4 | 9.1314 | 145.92 | 0.14592 | 84 | 2.3429 | 37.44 | 0.03744 | 11.4 | 10189.36 | 10.1894 | 3294.8
3 | 72.0025 | 1150.6 | 1.1506 | 322.6 | 18.9111 | 302.2 | 0.3022 | 155.84 | 43.6421 | 697.4 | 0.6974 | 220.4 | 82.5282 | 1318.8 | 1.3188 | 425.4 | 47.6846 | 762 | 0.762 | 172 | 30 | 665.2 | 0.6652 | 116.08 | 22.6408 | 361.8 | 0.3618 | 150.84 | 103.4793 | 1653.6 | 1.6536 | 530 | 70.7009 | 1129.8 | 1.1298 | 353.4 | 103.5294 | 1654.4 | 1.6544 | 621.8 | 9.229 | 147.48 | 0.14748 | 85.56 | 2.3429 | 37.44 | 0.03744 | 11.28 | 9880.72 | 9.8807 | 3165.2
4 | 85.97 | 1373.8 | 1.3738 | 321.6 | 18.8986 | 302 | 0.302 | 155.36 | 45.8073 | 732 | 0.732 | 222.6 | 83.3041 | 1331.2 | 1.3312 | 429.4 | 43.5544 | 696 | 0.696 | 141.12 | 30 | 659.8 | 0.6598 | 118.56 | 22.6283 | 361.6 | 0.3616 | 151.32 | 105.0563 | 1678.8 | 1.6788 | 516 | 70.413 | 1125.2 | 1.1252 | 338.2 | 103.0413 | 1646.6 | 1.6466 | 608.8 | 9.2441 | 147.72 | 0.14772 | 83.52 | 2.3354 | 37.32 | 0.03732 | 11.28 | 10092.04 | 10.092 | 3097.76
5 | 93.7922 | 1498.8 | 1.4988 | 338.2 | 18.8861 | 301.8 | 0.3018 | 154.24 | 62.0025 | 990.8 | 0.9908 | 224.8 | 32.7159 | 522.8 | 0.5228 | 427.6 | 49.4493 | 790.2 | 0.7902 | 179.68 | 30 | 670.2 | 0.6702 | 113.36 | 22.4781 | 359.2 | 0.3592 | 143.58 | 117.6971 | 1880.8 | 1.8808 | 557 | 79.5745 | 1271.6 | 1.2716 | 386.8 | 109.5369 | 1750.4 | 1.7504 | 605.4 | 9.3567 | 149.52 | 0.14952 | 79.68 | 2.3204 | 37.08 | 0.03708 | 10.8 | 10223.2 | 10.2232 | 3221.14
6 | 108.6733 | 1736.6 | 1.7366 | 384.2 | 18.8986 | 302 | 0.302 | 152.48 | 70.1502 | 1121 | 1.121 | 254 | 106.2703 | 1698.2 | 1.6982 | 468.2 | 55.0939 | 880.4 | 0.8804 | 208.4 | 35 | 787.6 | 0.7876 | 121.12 | 25.1439 | 401.8 | 0.4018 | 152.1 | 139.6746 | 2232 | 2.232 | 632.2 | 89.9124 | 1436.8 | 1.4368 | 440 | 126.1577 | 2016 | 2.016 | 696.2 | 9.627 | 153.84 | 0.15384 | 80.76 | 2.3354 | 37.32 | 0.03732 | 10.92 | 12803.56 | 12.8036 | 3600.58
7 | 125.5319 | 2006 | 2.006 | 488.4 | 18.8861 | 301.8 | 0.3018 | 149.28 | 83.6921 | 1337.4 | 1.3374 | 305.4 | 123.2666 | 1969.8 | 1.9698 | 472.6 | 76.7584 | 1226.6 | 1.2266 | 286 | 40 | 977 | 0.977 | 128.32 | 29.199 | 466.6 | 0.4666 | 143.88 | 170.3379 | 2722 | 2.722 | 745.8 | 107.0088 | 1710 | 1.71 | 457.8 | 161.3267 | 2578 | 2.578 | 770.8 | 13.4543 | 215 | 0.215 | 114.84 | 2.5532 | 40.8 | 0.0408 | 13.44 | 15551 | 15.551 | 4076.56
8 | 144.4305 | 2308 | 2.308 | 659.8 | 18.8486 | 301.2 | 0.3012 | 143.36 | 97.5845 | 1559.4 | 1.5594 | 376.2 | 141.9274 | 2268 | 2.268 | 531.8 | 78.3855 | 1252.6 | 1.2526 | 280.4 | 40 | 1038.2 | 1.0382 | 136.72 | 37.572 | 600.4 | 0.6004 | 184.8 | 186.4831 | 2980 | 2.98 | 869.6 | 125.0688 | 1998.6 | 1.9986 | 619.6 | 175.5945 | 2806 | 2.806 | 858 | 24.8936 | 397.8 | 0.3978 | 222.8 | 3.0864 | 49.32 | 0.04932 | 22.92 | 17559.52 | 17.5595 | 4906
9 | 141.1765 | 2256 | 2.256 | 631.6 | 18.8611 | 301.4 | 0.3014 | 145.92 | 104.8185 | 1675 | 1.675 | 393.4 | 153.9424 | 2460 | 2.46 | 559.6 | 73.1039 | 1168.2 | 1.1682 | 247.4 | 45 | 1055.2 | 1.0552 | 129.04 | 46.4831 | 742.8 | 0.7428 | 268.4 | 190.363 | 3042 | 3.042 | 890.2 | 131.7897 | 2106 | 2.106 | 701.8 | 179.5995 | 2870 | 2.87 | 881.2 | 32.0401 | 512 | 0.512 | 331.8 | 2.9962 | 47.88 | 0.04788 | 23.16 | 18236.48 | 18.2365 | 5203.52
10 | 140.0501 | 2238 | 2.238 | 620.2 | 18.9237 | 302.4 | 0.3024 | 146.08 | 107.1214 | 1711.8 | 1.7118 | 417.4 | 162.8285 | 2602 | 2.602 | 581.2 | 74 | 1174.8 | 1.1748 | 247.6 | 40 | 1081.4 | 1.0814 | 133.84 | 50.8511 | 812.6 | 0.8126 | 269.2 | 196.6208 | 3142 | 3.142 | 955.8 | 130.2879 | 2082 | 2.082 | 713.2 | 183.1039 | 2926 | 2.926 | 916 | 32.4155 | 518 | 0.518 | 338.8 | 2.9662 | 47.4 | 0.0474 | 17.76 | 18638.4 | 18.6384 | 5357.08
11 | 135.9199 | 2172 | 2.172 | 619.6 | 19.0613 | 304.6 | 0.3046 | 148.32 | 103.5795 | 1655.2 | 1.6552 | 410.6 | 165.0814 | 2638 | 2.638 | 607.4 | 73.6295 | 1176.6 | 1.1766 | 279 | 40 | 1094.8 | 1.0948 | 135.44 | 45.3317 | 724.4 | 0.7244 | 261.2 | 191.3642 | 3058 | 3.058 | 953.2 | 125.4068 | 2004 | 2.004 | 721.6 | 176.0951 | 2814 | 2.814 | 935.2 | 36.771 | 587.6 | 0.5876 | 392.6 | 3.1389 | 50.16 | 0.05016 | 24.6 | 18279.36 | 18.2794 | 5488.76
12 | 123.4668 | 1973 | 1.973 | 584.2 | 18.9487 | 302.8 | 0.3028 | 151.36 | 95.3942 | 1524.4 | 1.5244 | 361.8 | 164.831 | 2634 | 2.634 | 604.4 | 71.3141 | 1139.6 | 1.1396 | 253.8 | 40 | 1041 | 1.041 | 148.32 | 54.5307 | 871.4 | 0.8714 | 293.8 | 180.1001 | 2878 | 2.878 | 883.8 | 123.3166 | 1970.6 | 1.9706 | 685.6 | 171.7146 | 2744 | 2.744 | 866 | 32.1151 | 513.2 | 0.5132 | 283.8 | 3.0413 | 48.6 | 0.0486 | 18.72 | 17640.6 | 17.6406 | 5135.6
13 | 118.6733 | 1896.4 | 1.8964 | 536.4 | 18.9487 | 302.8 | 0.3028 | 152.96 | 89.5119 | 1430.4 | 1.4304 | 365.2 | 149.562 | 2390 | 2.39 | 619.4 | 69.4869 | 1110.4 | 1.1104 | 265.2 | 45 | 1025.4 | 1.0254 | 159.68 | 46.7334 | 746.8 | 0.7468 | 267.4 | 174.3429 | 2786 | 2.786 | 870.2 | 125.0313 | 1998 | 1.998 | 734.4 | 169.3367 | 2706 | 2.706 | 890 | 32.5031 | 519.4 | 0.5194 | 331.6 | 0 | 50.04 | 0.05004 | 22.68 | 16911.6 | 16.9116 | 5215.12
14 | 113.4793 | 1813.4 | 1.8134 | 477.6 | 18.9987 | 303.6 | 0.3036 | 151.68 | 97.2966 | 1554.8 | 1.5548 | 422.2 | 144.1802 | 2304 | 2.304 | 607.6 | 70.7509 | 1130.6 | 1.1306 | 312 | 45 | 1016.4 | 1.0164 | 142.64 | 45.9324 | 734 | 0.734 | 273.4 | 174.5932 | 2790 | 2.79 | 855.6 | 125.9074 | 2012 | 2.012 | 732.4 | 167.8348 | 2682 | 2.682 | 876.8 | 33.5544 | 536.2 | 0.5362 | 335.2 | 3.1239 | 49.92 | 0.04992 | 23.28 | 16926.92 | 16.9269 | 5210.4
15 | 108.4481 | 1733 | 1.733 | 471.4 | 19.0989 | 305.2 | 0.3052 | 152 | 96.0826 | 1535.4 | 1.5354 | 416.8 | 141.9274 | 2268 | 2.268 | 573.2 | 70.4881 | 1126.4 | 1.1264 | 298 | 40 | 998.2 | 0.9982 | 143.28 | 41.8398 | 668.6 | 0.6686 | 245 | 170.8385 | 2730 | 2.73 | 821 | 125.6571 | 2008 | 2.008 | 746.4 | 169.3367 | 2706 | 2.706 | 882 | 32.0526 | 512.2 | 0.5122 | 321.6 | 3.1239 | 49.92 | 0.04992 | 24.48 | 16640.92 | 16.6409 | 5095.16
16 | 103.179 | 1648.8 | 1.6488 | 431.4 | 18.9237 | 302.4 | 0.3024 | 153.6 | 89.1865 | 1425.2 | 1.4252 | 382.2 | 141.0513 | 2254 | 2.254 | 559.6 | 70.5632 | 1127.6 | 1.1276 | 302 | 41 | 983.4 | 0.9834 | 149.92 | 45.3442 | 724.6 | 0.7246 | 276.4 | 171.8398 | 2746 | 2.746 | 819.4 | 121.7021 | 1944.8 | 1.9448 | 696.8 | 165.7071 | 2648 | 2.648 | 929.2 | 33.1039 | 529 | 0.529 | 361.6 | 3.0488 | 48.72 | 0.04872 | 23.04 | 16382.52 | 16.3825 | 5085.16
17 | 102.6783 | 1640.8 | 1.6408 | 399.2 | 18.9487 | 302.8 | 0.3028 | 153.44 | 70.6258 | 1128.6 | 1.1286 | 232.6 | 135.9199 | 2172 | 2.172 | 541.2 | 67.5219 | 1079 | 1.079 | 258 | 45 | 1029.2 | 1.0292 | 245.36 | 40.5382 | 647.8 | 0.6478 | 218,60 | 180.9762 | 2892 | 2.892 | 777.8 | 116.1702 | 1856.4 | 1.8564 | 582 | 169.9625 | 2716 | 2.716 | 872.6 | 27.5594 | 440.4 | 0.4404 | 295.6 | 2.9737 | 47.52 | 0.04752 | 23.52 | 15952.52 | 15.9525 | #VALUE!
18 | 114.1302 | 1823.8 | 1.8238 | 479.4 | 18.9237 | 302.4 | 0.3024 | 147.84 | 77.3217 | 1235.6 | 1.2356 | 260 | 144.4305 | 2308 | 2.308 | 546 | 79.2866 | 1267 | 1.267 | 238.8 | 50 | 1229.6 | 1.2296 | 257.84 | 49.7497 | 795 | 0.795 | 256.8 | 210.7635 | 3368 | 3.368 | 879.4 | 134.6683 | 2152 | 2.152 | 602.4 | 197.1214 | 3150 | 3.15 | 863.4 | 27.2466 | 435.4 | 0.4354 | 248.4 | 2.9437 | 47.04 | 0.04704 | 15.96 | 18113.84 | 18.1138 | 4796.24
19 | 110.1126 | 1759.6 | 1.7596 | 451.6 | 18.8986 | 302 | 0.302 | 146.72 | 78.9987 | 1262.4 | 1.2624 | 260.6 | 150.3129 | 2402 | 2.402 | 561.2 | 91.1014 | 1455.8 | 1.4558 | 258.8 | 50 | 1278.6 | 1.2786 | 258.16 | 52.0901 | 832.4 | 0.8324 | 240.6 | 214.393 | 3426 | 3.426 | 885.2 | 136.9212 | 2188 | 2.188 | 619.8 | 204.3805 | 3266 | 3.266 | 890.6 | 24.2929 | 388.2 | 0.3882 | 215.8 | 3.1089 | 49.68 | 0.04968 | 19.56 | 18610.68 | 18.6107 | 4808.64
20 | 108.9487 | 1741 | 1.741 | 468 | 18.9237 | 302.4 | 0.3024 | 148.32 | 75.97 | 1214 | 1.214 | 255.4 | 143.9299 | 2300 | 2.3 | 542.2 | 92.791 | 1482.8 | 1.4828 | 260.2 | 50 | 1272.8 | 1.2728 | 268.12 | 52.8911 | 845.2 | 0.8452 | 235.4 | 211.5144 | 3380 | 3.38 | 872.4 | 136.4205 | 2180 | 2.18 | 626.8 | 201.8773 | 3226 | 3.226 | 882.8 | 14.7309 | 235.4 | 0.2354 | 124.68 | 2.5907 | 41.4 | 0.0414 | 16.8 | 18221 | 18.221 | 4701.12
21 | 103.8548 | 1659.6 | 1.6596 | 452.8 | 18.9237 | 302.4 | 0.3024 | 149.44 | 72.6533 | 1161 | 1.161 | 239.2 | 139.5494 | 2230 | 2.23 | 529.2 | 94.3429 | 1507.6 | 1.5076 | 263.4 | 55 | 1225.8 | 1.2258 | 266.36 | 50.4506 | 806.2 | 0.8062 | 233.6 | 201.2516 | 3216 | 3.216 | 826.6 | 131.7897 | 2106 | 2.106 | 593.8 | 194.8686 | 3114 | 3.114 | 859.8 | 13.4168 | 214.4 | 0.2144 | 121.8 | 2.5682 | 41.04 | 0.04104 | 17.76 | 17584.04 | 17.584 | 4553.76
22 | 96.6458 | 1544.4 | 1.5444 | 439.6 | 18.9362 | 302.6 | 0.3026 | 152.16 | 69.7622 | 1114.8 | 1.1148 | 249.2 | 129.4118 | 2068 | 2.068 | 529.2 | 85.0188 | 1358.6 | 1.3586 | 257.2 | 60 | 1133 | 1.133 | 265.8 | 49.637 | 793.2 | 0.7932 | 239.4 | 179.224 | 2864 | 2.864 | 776.8 | 120.8761 | 1931.6 | 1.9316 | 554 | 175.7196 | 2808 | 2.808 | 804.8 | 12.6533 | 202.2 | 0.2022 | 115.32 | 2.5607 | 40.92 | 0.04092 | 17.04 | 16161.32 | 16.1613 | 4400.52
23 | 83.7547 | 1338.4 | 1.3384 | 381 | 18.9237 | 302.4 | 0.3024 | 154.4 | 59.6496 | 953.2 | 0.9532 | 244.4 | 117.0213 | 1870 | 1.87 | 538.6 | 72.2528 | 1154.6 | 1.1546 | 223.6 | 60 | 995.4 | 0.9954 | 244.6 | 43.5169 | 695.4 | 0.6954 | 236 | 146.1827 | 2336 | 2.336 | 639.4 | 100.9011 | 1612.4 | 1.6124 | 455.4 | 148.1852 | 2368 | 2.368 | 694 | 11.0238 | 176.16 | 0.17616 | 96.12 | 2.5307 | 40.44 | 0.04044 | 16.56 | 13842.4 | 13.8424 | 3924.08
24 | 77.8974 | 1244.8 | 1.2448 | 366.4 | 18.8986 | 302 | 0.302 | 156.48 | 50.7134 | 810.4 | 0.8104 | 238.4 | 96.9587 | 1549.4 | 1.5494 | 463.6 | 54.9437 | 878 | 0.878 | 156.8 | 55 | 803.2 | 0.8032 | 236.44 | 36.0325 | 575.8 | 0.5758 | 236 | 134.1677 | 2144 | 2.144 | 637.8 | 84.8436 | 1355.8 | 1.3558 | 415 | 126.1577 | 2016 | 2.016 | 714.2 | 10.9862 | 175.56 | 0.17556 | 101.64 | 2.5532 | 40.8 | 0.0408 | 18.12 | 11895.76 | 11.8958 | 3740.88
|  | 40851.8 |  |  |  | 7260.4 |  |  |  | 29322.2 |  |  |  | 48366.8 |  |  |  | 26614 |  |  |  | 23476.2 |  |  |  | 15324.8 |  |  |  | 1986.4 |  | 604 |  | 42576.8 |  |  |  | 60734.4 |  |  |  | 8007.52 |  |  |  | 1055.4 |  |  | 366959.08
Исполнитель: ст. диспетчер Бакуров А.Д. Тел. 4-25-73

## Нагрузка
Фидер | Р, МВт | Q, МВАР | cos
Ф - 63 |  |  | #DIV/0!
Ф - 103 |  |  | #DIV/0!
Ф - 104 |  |  | #DIV/0!
Ф - 105 |  |  | #DIV/0!
Ф - 106 |  |  | #DIV/0!
Ф - 107 |  |  | #DIV/0!
Ф - 109 |  |  | #DIV/0!
Ф - 187 |  |  | #DIV/0!
Ф - 212 |  |  | #DIV/0!
Ф - 213 |  |  | #DIV/0!
Ф — 214 |  |  | #DIV/0!
Ф — 215 |  |  | #DIV/0!