## Лист1
Сведения
о нарушениях в системе энергоснабжения в период с 01.01. по 31.12.2010г.
в филиале «Железноводские электрические сети» ООО «Логика»
по г. Железноводск и пос. иноземцево
период | Субъект РФ (Ставропольский край) | Кол-во наруше-ний | на ВЛ 10 кВ | на кабельных линиях | в ТП | Причина нарушения
[6 empty] | Износ обору-дования | Отключе-ние эл.энергии и от котельных | Низкая квали-фикация эксплуата-ционного персонала | Отсут-ствие топлива | Другие причины
с 01.01. по 30.09.2010г. | г.Железноводск, п.Иноземцево | 49 | 0 | 44 | 5 | КЛ 10кВ,тр-р 250кВА
с 01.10. по 31.12.2010г. | г.Железноводск, п.Иноземцево | 18 | 0 | 8 | 10 | КЛ 10кВ,тр-р 250кВА
Все потребители запитаны по резервным линия за время, необходимое для выявления неисправного участка,или замены трансформатора.
Ст. диспетчер Бакуров А.Д.

## Лист2
Сведения
о нарушениях в системе энергоснабжения в период с 01.03. по 31.03.2011г.
в филиале «Железноводские электрические сети» ООО «Логика»
по г. Железноводск и пос. иноземцево
период | Субъект РФ (Ставропольский край) | Кол-во наруше-ний | Число постра-давших тыс.чел. | Кол-во социаль-ных объектов | Причина нарушения
[5 empty] | Износ обору-дования | Отключе-ние эл.энергии и от котельных | Низкая квали-фикация эксплуата-ционного персонала | Отсут-ствие топлива | Другие причины
с 01.03. по 31.03.2011г. | г.Железноводск | 4 | 1 | 5 | КЛ 10кВ,тр-р 250кВА
Вид объекта |  | Количество
Жилые дома | ж.д. | -
Школы | шк. | -
Детские сады | д.с. | 1
Больницы | бол. | -
Котельные | кот. | 4
Все потребители запитаны по резервным линия за время, необходимое для выявления неисправного участка,или замены трансформатора.
Ст. диспетчер Бакуров А.Д.