Общество с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания»

Техническое задание

Объект:

Поставка и монтаж КТПНп-ккк-250/10/0,4

г. Железноводск

2018 г.

1.Объем работ:

Изготовление и монтаж КТПНп-ккк-250/10/0,4

2. Месторасположение объекта:

2.1  г. Железноводск

3. Основание:

3.1 Договор на технологическое присоединение №  74 от 27.04.2018г.

4. Нормативно-технические документы (НТД):

-  Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (действующая редакция);

-  Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭЭСС) (действующая редакция);

5.Вид строительства и этап разработки документации:

5.1 Вид строительства: изготовление и монтаж

6.Основные характеристики сооружаемого объекта:

6.1 Характеристики для  КТП

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 10/0,4 кВ |
| Длина по трассе | Согласно проекта |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Согласно проекта |
| Конструкция провода (тип, сечение, марка) | Согласно проекта |
| Прочие особенности | Согласно проекта |
| Длина по трассе | Согласно проекта |

7.Выделение пусковых комплексов: не требуется.

8. Сроки выполнения работ:

Начало работ: 2 квартал 2018 г.

Окончание работ: 30 сентября 2018 г.

9. Требования по выполнению работ:

Работы строительно-монтажные и пусконаладочные, должны быть выполнены в           соответствии с:

- Системой нормативных документов в строительстве;

- Государственными и отраслевыми стандартами;

- Действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другой НТД.

- Проектной документацией.

10. Исходные документы для начала работ:

- Разрешение местной администрации на производство земляных работ;

- График производства работ;

- Письмо подрядной организации с поименным списком людей, присвоенными группами по электробезопасности предоставленными правами;

- Наряд - допуск.

11. Требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов:

Поставляемое оборудование, материалы и кабельная продукция должна быть:

- новыми, не ранее 2017 года выпуска;

- соответствовать проектной документации;

- иметь сертификаты, паспорта и другую документацию подтверждающую их качество;

- при комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документация должна быть представлена на русском языке (инструкции по монтажу и эксплуатации);

- руководители работ по строительству объектов совместно с представителями ООО «КЭУК» должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий, оборудования и наличия необходимых сертификатов и технических паспортов удостоверяющих их качество.

12. Контроль качества и приемка работ:

Подрядчик совместно с заказчиком осуществляют на любом этапе СМР контроль состава и объема выполняемых работ, требованиям НТД.

13. Особые условия:

- Подрядная организация получает в органах архитектуры, градостроительства, инженерных служб города, владельцев коммуникаций, землепользователей согласование проектной документации;

- Все согласования, разрешения, необходимые для производства работ получает подрядчик в установленном порядке;

- Привлечение автотранспорта, необходимого для выполнения работ, производит Подрядчик;

- Подрядчик после окончания строительно-монтажных пусконаладочных работ предоставляет следующую документацию:

- комплект рабочих чертежей проекта на строительство, реконструкцию предъявляемого к приемке объекта с внесенными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией, или надписями, удостоверяющими соответствие выполненных работ рабочими чертежами проекта;

- технический паспорт объекта;

- сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий, оборудования, кабельной продукции, примененных при производстве СМР;

- комплект технической документации, инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке.

- акты освидетельствования скрытых работ;

- протоколы испытаний;

- протоколы по пусконаладочным работам в объеме предусмотренным проектом;

- акты на пересечение с инженерными сооружениями;

- другие, не перечисленные выше документы в соответствии с требованиями ПТЭ, СНиП, ПУЭ иными НТД.

14. Гарантии исполнителя работ:

- Гарантийный срок на выполненные работы – 36 месяцев.

- Исполнитель обеспечивает:

- соответствие выполняемых работ и конструктивных элементов проекту, требованиям НТД;

- соблюдение сроков сдачи Заказчику законченных строительством этапов и объектов в целом;

- устранение за свой счет дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течении гарантийного срока.

Начальник ПТО                                                                                                          В.Е.Овчаренко

Главный инженер                                                                                                        Ю.В.  Казаков