- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку материалов и оборудования для  ремонта электрических сетей  филиала "ЖЭС"  ООО «КЭУК»

1. Общие требования

1.1.	Поставка материалов и оборудования должна осуществляться в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя материалов, оборудования, действующими руководящими документами и законами Российской Федерации.

1.2.	Требования к организации поставки:

1.2.1.	Поставляемые материалы, оборудование на день поставки должны быть новыми, не использованными, изготовленными не ранее второго полугодия 2017 года.

1.2.2.	С материалами, оборудованием поставляются в полном объеме технические условия, паспорта, чертежи и иная необходимая для установки, эксплуатации, ремонта документация на русском языке на бумажном носителе.

1.2.3.	Материалы, оборудование должны поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должны быть чётко маркированы.

1.2.4.	Поставщик должен гарантировать, что качество поставляемых материалов, оборудования соответствует качеству материалов, изготовленных заводом – изготовителем.

1.2.5. Срок службы материалов, оборудования составляет не менее 24 месяцев с момента поставки.

1.3.	Требования к погрузке, транспортировке:

Поставляемые материалы, оборудование должны отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя или в упаковке, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке и разгрузке.

2. Требования к выполнению/организации поставки

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки:

Поставка Товара осуществляется на основании поданных заказчиком заявок в течение 30 (тридцати) рабочих дней.

2.2.	Документация разрешительного характера:

Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат соответствия, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р.

В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо обеспечить соответствие технических характеристик оборудования требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.3.	Заказчику представляется отчетная документация:

- счета-фактуры, накладные, перечень грузов и т.д.;

- сертификат качества, выданный заводом – изготовителем.

3. Перечень поставляемых материалов и оборудования

| № | Наименование, тип/марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вставка плавкая ПН2-100-100А-У3 | шт. | 200 |
| 2 | Вставка плавкая ПН2-250-250А-У3 | шт. | 310 |
| 3 | Вставка плавкая ПН2-400-400А-У3 | шт. | 30 |
| 4 | Выключатель нагрузки ВНА-10/400-Л-з-И2-УХЛ2-КЭАЗ | шт. | 6 |
| 5 | Анкерный зажим (РА 2000 Р) | шт. | 26 |
| 6 | Зажим анкерный для проводов ввода (РА 25 S) ВК | шт. | 60 |
| 7 | Зажим для наложения защитного заземления с ответвительным зажимом (СМСС+СТ 70 Р) | шт. | 10 |
| 8 | Зажим ответвительный (СТ 70 Р) | шт. | 100 |
| 9 | Зажим соединительный MJRP 120N | шт. | 10 |
| 10 | Изолента ПВХ 0,15х19мм Синяя 20м TDM | шт. | 50 |
| 11 | Корпус блока измерения и защиты | шт. | 100 |
| 12 | Анкерный кронштейн для магистрали (СА 2000) — ВК | шт. | 50 |
| 13 | Металлическая лента (F 20.7) | шт. | 5 |
| 14 | Лента оградительная 50мкм-75мм*250п.м. REXANT 19-3250 | шт. | 15 |
| 15 | Муфта кабельная соединительная 10СТп(тк)-3х(150-240) | шт. | 20 |
| 16 | Муфта кабельная соединительная 10СТп(тк)-3х(70-120) | шт. | 100 |
| 17 | Муфта кабельная соединительная 1СТп(тк)-4х(35-50) | шт. | 7 |
| 18 | Муфта кабельная соединительная 1СТп(тк)-4х(70-120) | шт. | 15 |
| 19 | Муфта концевая КНтп-10/150-240-нп-Н (CB7893-000) | шт. | 6 |
| 20 | Муфта КНтп-10 3х70/120 с наконечником бумажная изоляция (UZM-BIK10-NVN3-70120SP) | шт. | 15 |
| 21 | Наконечники герметичные изолированные НИМ 50 (CPTAU 50) ИЭК | шт. | 6 |
| 22 | Наконечники герметичные изолированные НИМ 54 (CPTAU 54) ИЭК | шт. | 12 |
| 23 | Наконечники герметичные изолированные НИМ 35 (CPTAU 35) ИЭК | шт. | 25 |
| 24 | Наконечник НИМ 70 (CPTAU 70) герметичный изолированный ИЭК | шт. | 10 |
| 25 | Наконечник болтовой НК 70-120 35кВ (UNK-120-70-120-35KV-S) | шт. | 20 |
| 26 | Патрон ПТ1.2-10-50-31,5УХЛ3 | шт. | 15 |
| 27 | Патрон ПТ1.1-10-31,5-31,5УХЛ3 | шт. | 29 |
| 28 | СИП-2 3*50+1*54,6 | м. | 1 000 |
| 29 | СИП-2 3*70+1*54,6 | м. | 500 |
| 30 | СИП-4 4*16 | м. | 500 |
| 31 | Кабель ААБ2Л 10 кВ 3*120 | м. | 600 |
| 32 | Кабель ААБ2Л 10 кВ 3*240 | м. | 100 |
| 33 | Кабель АВБбШв 1кВ 4*120 | м. | 300 |
| 34 | Кабель АВБбШв 1кВ 4*70 | м. | 400 |
| 35 | Провод СИП-4 2*16 | м. | 850 |
| 36 | Провод СИП-2 3*35+1*54,6 | м. | 1 000 |
| 37 | СВ 95-3, Стойка ж/б вибрированная для опор ВЛ 04-10 кВ | шт. | 25 |
| 38 | Разъединитель РПС-2П-250А-безПВ-У3-КЭАЗ | шт. | 10 |
| 39 | Разъединитель РПС-4П-400А-безПВ-У3-КЭАЗ | шт. | 5 |
| 40 | Разъединитель РПС-6П-630А-безПВ-У3-КЭАЗ | шт. | 3 |
| 41 | Счетчик однофазный Меркурий 201.2 | шт. | 100 |

Подготовил:                                                            Согласовано:

Заместитель директора по ПХД                     Главный инженер

ООО «КЭУК»                                                   ООО «КЭУК»

____________Н.П. Дудников                            _______________ Ю.В. Казаков

«___»______________2018 г.                               «___»______________2018 г.