- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку материалов и оборудования для  ремонта электрических сетей  филиала "ЖЭС"  ООО «КЭУК»

1. Общие требования

1.1.	Поставка материалов и оборудования должна осуществляться в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя материалов, оборудования, действующими руководящими документами и законами Российской Федерации. Участник должен принять во внимание, что указание в пункте 3 на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своем предложении иные типы продукции (эквиваленты), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в п.3 настоящего Технического задания

1.2.	Требования к организации поставки:

1.2.1.	Поставляемые материалы, оборудование на день поставки должны быть новыми, не использованными, изготовленными не ранее второго полугодия 2017 года.

1.2.2.	С материалами, оборудованием поставляются в полном объеме технические условия, паспорта, чертежи и иная необходимая для установки, эксплуатации, ремонта документация на русском языке на бумажном носителе.

1.2.3.	Материалы, оборудование должны поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должны быть чётко маркированы.

1.2.4.	Поставщик должен гарантировать, что качество поставляемых материалов, оборудования соответствует качеству материалов, изготовленных заводом – изготовителем.

1.2.5. Срок службы материалов, оборудования составляет не менее 24 месяцев с момента поставки.

1.3.	Требования к погрузке, транспортировке:

Поставляемые материалы, оборудование должны отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя или в упаковке, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке и разгрузке.

2. Требования к выполнению/организации поставки

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки:

Поставка Товара осуществляется на основании поданных заказчиком заявок в течение 30 (тридцати) рабочих дней.

2.2.	Документация разрешительного характера:

Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат соответствия, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р.

В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо обеспечить соответствие технических характеристик оборудования требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.3.	Заказчику представляется отчетная документация:

- счета-фактуры, накладные, перечень грузов и т.д.;

- сертификат качества, выданный заводом – изготовителем.

3. Перечень поставляемых материалов и оборудования

| № п/п | Наименование товара | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вставка плавкая ПН-2-250А-УЗ | шт. | 30 |
| 2 | Дроссель ДНАТ -100 | шт. | 15 |
| 3 | Дроссель ДНАТ -150 | шт. | 32 |
| 4 | Дроссель для лампы ДРЛ 1И250ДРЛ44Н-003УХЛ2 220В GALAD | шт. | 15 |
| 5 | Ответвительный зажим ( СТ25-50) | шт. | 4 |
| 6 | Зажим анкерный РА1500 | шт. | 10 |
| 7 | Изолента ПВХ0.15*19мм синея 20мм TDM | шт. | 30 |
| 8 | Импульсное зажигающее устройство ИЗУ 50-400вт . | шт. | 35 |
| 9 | АППВ 2*2,5 | м | 155 |
| 10 | Кабель ВВГ нт-(П) 3*2,5 | м | 144 |
| 11 | Контактор ПМЛ -5160 ДМ -100А-220АС УХЛ4-Б -КЭАЗ | шт. | 10 |
| 12 | Крепление КР3 | шт. | 20 |
| 13 | Лампа Philips SON -TB 150Bт Е40(ДНАТ) | шт. | 52 |
| 14 | Лампа Philips SON -TB 100Bт Е40(ДНАТ) | шт. | 15 |
| 15 | Лампа Philips HPL -N125Bт Е27 (ДРЛ) | шт. | 87 |
| 16 | Лампа Phihips HPL -N250Bт Е40(ДРЛ) | шт. | 150 |
| 17 | Лампа энегосберегающая WOLTA IOSFSP30E27 | шт. | 30 |
| 18 | Провод СИП2 3*50+1*54,6 | м | 180 |
| 19 | Светильник уличный ЖКУ 97-150-002 Е40 | шт. | 27 |
| 20 | Трансформатор тока ТОП -0,66-100/5 кл. | шт. | 24 |
| 21 | Фотореле ФР601 | шт. | 10 |
| 22 | Кабель ВВГ нт-(П) LS2*1,5 | м | 200 |
| 23 | Клемма 221-412 универсальная компактная 2-пров.0,2-4мм | шт. | 200 |
| 24 | Счетчик СЕ303R33 543-JAZ | шт. | 1 |
| 25 | СВ95-3 Стойка ж/б вибрированная для опор ВЛ04-10кВ | шт. | 1 |
| 26 | Патрон STO272 белый Е27подвесной термостойкий пластик Stavrus | шт. | 10 |

Подготовил:                                                            Согласовано:

Заместитель директора по ПХД                     Главный инженер

ООО «КЭУК»                                                   ООО «КЭУК»

____________Н.П. Дудников                            _______________ Ю.В. Казаков

«___»______________2018 г.                               «___»______________2018 г.