- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку электроматериалов и оборудования по прочей  деятельности

1. Общие требования

1.1.	Поставка материалов и оборудования должна осуществляться в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя материалов, оборудования, действующими руководящими документами и законами Российской Федерации. Участник должен принять во внимание, что указание в пункте 3 на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своем предложении иные типы продукции (эквиваленты), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в п.3 настоящего Технического задания

1.2.	Требования к организации поставки:

1.2.1.	Поставляемые материалы, оборудование на день поставки должны быть новыми, не использованными, изготовленными не ранее второго полугодия 2017 года.

1.2.2.	С материалами, оборудованием поставляются в полном объеме технические условия, паспорта, чертежи и иная необходимая для установки, эксплуатации, ремонта документация на русском языке на бумажном носителе.

1.2.3.	Материалы, оборудование должны поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должны быть чётко маркированы.

1.2.4.	Поставщик должен гарантировать, что качество поставляемых материалов, оборудования соответствует качеству материалов, изготовленных заводом – изготовителем.

1.2.5. Срок службы материалов, оборудования составляет не менее 24 месяцев с момента поставки.

1.3.	Требования к погрузке, транспортировке:

Поставляемые материалы, оборудование должны отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя или в упаковке, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке и разгрузке.

2. Требования к выполнению/организации поставки

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки:

Поставка Товара осуществляется на основании поданных заказчиком заявок в течение 30 (тридцати) рабочих дней.

2.2.	Документация разрешительного характера:

Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат соответствия, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р.

В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо обеспечить соответствие технических характеристик оборудования требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.3.	Заказчику представляется отчетная документация:

- счета-фактуры, накладные, перечень грузов и т.д.;

- сертификат качества, выданный заводом – изготовителем.

3. Перечень поставляемых материалов и оборудования

| № п/п | Наименование товара | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скотч -лента пломбировочная номерная лента KTL(Д*76м. Ш-50мм.720 отрезков по 100мм) | шт. | 1 |
| 2 | Меркурий 201,2 | шт. | 221 |
| 3 | DIN -рейка (120см) оцинкованная TDM | шт. | 25 |
| 4 | Проволока пломбировачная витая спираль 100м | шт. | 5 |
| 5 | Номерное сигнальное устройство СКР-2,*100мм горизонтальное | шт. | 1000 |
| 6 | Меркурий 231АТ-01 | шт. | 20 |
| 7 | Меркурий 230ART -03CN | шт. | 5 |
| 8 | Меркурий 230ART -02 PQRSIN | шт. | 1 |
| 9 | ЦЭ6850ОМ 0,2S/0,5 220В5-7,5А2Н 1РШ31 | шт. | 2 |
| 10 | Трансформатор тока ТОП -0,66-100/5 кл. | к-т | 5 |
| 11 | Трансформатор тока ТОП -0,66-200/5 кл. | к-т | 3 |
| 12 | Трансформатор тока ТОП-0,66 300/5кл. | к-т | 1 |
| 13 | Трансформатор тока ТОП -0,66-400/5кл. | к-т | 1 |
| 14 | Инструмент натяжения ленты CVF | шт. | 2 |
| 15 | Кабель ВВГ нт-(П) LS3*2,5 ГОСТ | м | 210 |
| 16 | Металическая лента ( F207) | шт. | 1 |

Подготовил:                                                            Согласовано:

Заместитель директора по ПХД                     Главный инженер

ООО «КЭУК»                                                   ООО «КЭУК»

____________Н.П. Дудников                            _______________ Ю.В. Казаков

«___»______________2018 г.                               «___»______________2018 г.