Общество с ограниченной ответственностью «КЭУК»

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КЭУК

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Казаков

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по транспорту электроэнергии

ООО «КЭУК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Егорин

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на проведение закупки способом открытого запроса предложений в электронной форме на поставку счетчиков для модернизации системы АИИСКУЭ для нужд ООО «КЭУК»

г. Железноводск

1. **Краткая техническая характеристика**

1.1. Счетчики для модернизации системы АИИСКУЭ предназначенные для проведения модернизации учета электроэнергии в точках поставки электрической энергии (монтаж АСКУЭ) г. Железновосдк.

1. **Общие требования**

2.1. Поставка счетчиков должна осуществляться в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя, действующими руководящими документами и законами Российской Федерации.

2.2. Требования к организации поставки:

2.2.1. Поставляемый товар на день поставки должен быть новым, неиспользованным, изготовленным не ранее 2017 года.

2.2.2. Поставляемые счетчики должны соответствовать техническим требованиям, спецификациям (указанным в заявках Заказчика).

2.2.3. С товаром поставляются в полном объеме технические условия, паспорта, чертежи и иная необходимая для установки, эксплуатации, ремонта документация на русском языке на бумажном носителе.

2.2.4. Товар должен поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должны быть чётко маркированы.

2.2.5. Поставщик должен гарантировать, что качество поставляемого товара соответствует качеству товара, изготовленного заводом – изготовителем.

2.2.6. Гарантийный срок на Товар устанавливается в соответствии с техническими условиями на данный вид Товара при условии соблюдения Покупателем надлежащих условий хранения и использования Товара, но не менее 24 месяцев с момента поставки.

2.3. Требования к погрузке, транспортировке:

Поставляемый товар должен отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя или в упаковке, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке и разгрузке.

1. **Требования к выполнению/организации поставки**

3.1. Требования к объемам и срокам поставки:

Объем указываются в заявке Заказчика оформленной в письменном виде на конкретную партию товара и сроки поставки по каждой заявке не могут превысить 20 (двадцать) календарных дней.

Доставка продукции Заказчику автотранспортом должна производиться в рабочие дни в период с 800 до 1500 часов местного времени, при этом, не менее чем за 24 часа до приезда автомобиля Поставщик направляет Грузополучателю письменное уведомление с указанием даты поставки, реквизиты перевозчика Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные водителя, гос. № автомобиля. В противном случае всю ответственность за простой транспорта несёт Поставщик.

Требования к транспортировке – производится за счет Поставщика по следующему адресу: 357400, Ставропольский край, г. Железноводск ул. Проскурина, 56

3.2. Документация разрешительного характера:

Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат соответствия, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р.

В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо обеспечить соответствие технических характеристик оборудования требованиям соответствующих нормативных документов России.

3.3. Заказчику представляется отчетная документация:

- счета-фактуры, накладные, перечень грузов и т.д.;

- сертификат качества, выданный заводом – изготовителем.

1. **Перечень продукции к поставке**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования, материалов | Тип, марка материалов | Технические характеристики  (ГОСТ, ТУ и т.д.) | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мобильный терминал | РиМ 099.01-08 |  | шт | 1 |
| 2 | Однофазный прибор учета | РиМ 129.02.ВКЗ | ГОСТ 31818.11-2012 | шт | 122 |  |
| 3 | Трехфазный прибор учета электроэнергии | РиМ 489.02.ВКЗ | ГОСТ ТУ 4228-056-11821941-2011 | шт | 100 |
| 4 | Дистанционный дисплей | РиМ 040.03 ВКЗ | ГОСТ 12.2.007.0-75 . | шт | 2 |
| 5 | Дистанционный дисплей | РиМ 040.03-05 ВКЗ | ГОСТ 12.2.007.0-75 . | шт | 3 |

начальника отдела транспорта электроэнергии В.В. Корниенко