Общество с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания»

Техническое задание

Объект: Выполнение работ по строительству системы телемеханики  для нужд ООО «КЭУК»

г. Железноводск  2018г.

1.Объем работ:

1.1 строительству системы телемеханики  РП-4 для нужд ООО «КЭУК» .

2. Месторасположение объекта:

2.1  г.Железноводск. пос. Иноземцево

3. Основание:

3.1 Инвестиционная программа ООО «КЭУК» на 2018г.

4. Технические характеристики на поставку системы  телемеханики, включая монтаж и пусконаладочные работы для нужд ООО «КЭУК»

4.1Технические характеристики оборудования:

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Стоим ед, руб. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RZA33 с терминалом управления | 17 | шт. |  |  |
| 2 | Шкаф телемеханики диспетчерский ШТМД: | 1 | шт. |  |  |
|  | DeNTP-GG | 1 | шт. |  |  |
|  | DSW505T | 1 | шт. |  |  |
|  | PVI-15-24 | 1 | шт. |  |  |
|  | GSM IRZ RUH2 | 1 | шт. |  |  |
| 3 | Шкаф телемеханики ШТМ | 1 | шт. |  |  |
|  | DRAN120-24A | 2 | шт. |  |  |
|  | QUINT-DC-UPS/24DC/5 | 1 | шт. |  |  |
|  | TrioDiode | 1 | шт. |  |  |
|  | DIN16C-24 | 2 | шт. |  |  |
|  | R2IN6-1000 | 1 | шт. |  |  |
|  | Decont-A9E2 | 1 | шт. |  |  |
|  | RS-485 | 2 | шт. |  |  |
|  | GSM IRZ RUH2 | 1 | шт. |  |  |
| 4 | Рабочее место диспетчера АРМ Д: | 1 | шт. |  |  |
|  | ПК 22″ | 1 | шт |  |  |
|  | ПО "SyTrack-TOOL" CONFIG .X | 1 | шт. |  |  |
|  | ПО "SyTrack-TOOL" ModuleAdrConfig | 1 | шт. |  |  |
|  | ПО "SyTrack-TOOL" DEVELOP .X | 1 | шт. |  |  |
|  | ПО "SyTrack-WRT" WinDecont .X.Y | 1 | шт. |  |  |
|  | ПО "SyTrack-WRT" ARM-CLIENT | 1 | шт. |  |  |

Участник должен принять во внимание:

•	Указание в пункте 4.1 на конкретный тип продукции, производителя, носят рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своем предложении иные типы продукции (эквиваленты, аналоги), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в п.1 настоящего Технического задания.

Участник закупки должен указать товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. Наименование страны происхождения товаров указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.

5. Общие требования:

5.1. В поставке с оборудованием и материалами предоставить оригиналы комплектов технической и эксплуатационной документации на русском языке на оборудование и комплектующие (технические паспорта; комплект технических описаний и инструкций по эксплуатации, комплект паспортов на комплектующие изделия, предусмотренные предприятием-изготовителем (поставка документов комплектно с изделиями); инструкции по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию, ведомость эксплуатационных документов.

5.2. Гарантийный срок на поставляемое оборудование не менее 1 года, на выполненные работы не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ.

5.3. Режим эксплуатации технологического оборудования – круглосуточный, непрерывный.

5.4. Технологическое оборудование установлено в помещениях.

5.5. Поставляемое оборудование безопасно в эксплуатации, надежно, малой энергоемкости и низким уровнем эксплуатационных затрат на обслуживание. Оборудование функционирует в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного производителем срока службы, при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию и ремонту.

5.6. Оборудование и комплектующие изделия сертифицированы в соответствии с Российским законодательством.

5.7. Поставляемое оборудование изготовлено с применением качественных материалов и с надлежащим техническим исполнением, обеспечивающим его нормальную и бесперебойную работу в течение всего заявленного нормативного срока службы, находиться у поставщика во владении на законном основании, быть свободным от любых прав третьих лиц, включая патенты, торговые марки, авторские права, коммерческие тайны или права на промышленные разработки, не заложенным и не находящимся под арестом.

5.8. Своевременное устранение Исполнителем недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в период гарантийной эксплуатации.

5.9. Поставляемое оборудование новое (произведено в текущем году закупки).

6. Сроки выполнения работ:

Начало работ: с в течении 3 дней с момента подписания.

Окончание работ: 31 декабря 2018 г.

9. Требования по выполнению работ:

Работы строительно-монтажные и пусконаладочные, должны быть выполнены в           соответствии с:

- Системой нормативных документов в строительстве;

- Государственными и отраслевыми стандартами;

10. Исходные документы для начала работ:

- График производства работ;

11. Контроль качества и приемка работ:

Подрядчик совместно с заказчиком осуществляют на любом этапе СМР контроль состава и объема выполняемых работ, требованиям НТД.

Подготовлено:                                                           Согласовано:

Заместитель директора                                             Главный инженер

По ПХД

_____________Н.П. Дудников                               _______________ Ю.В. Казаков

«___»______________2018 г.                                   «___»______________2018 г.