УТВЕРЖДЕНО

Исполнительный  директор

_________________________

« 22» августа 2017г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 6 от «22» августа 2017г.

| 1.Наименование заказчика | Общество с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания» |
| --- | --- |
| 2.Почтовый адрес, адрес электронной почты | 357405, Ставропольский края, г. Железноводск, Проскурина,56 тел. 4-38-65 факс: 3-1-27-68 e-mail: еlektro@zhel.stv.ru; www.elektroset.zhv.ru |
| 3.Контактное лицо | Дзиов Александр Геннадьевич тел. 4-38-65 |
| 4.Способ закупки | Запрос котировок |
| 5.Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, требования безопасности, требования к результатам работ | Выполнение работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ ул. Бахановича (инв. № 0000285) г. Железноводска |

| 6.Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | - г. Железноводск, ул. Бахановича (инв. № 0000285) г. Железноводска |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.Срок поставки товара, выполнение работ, оказание услуг | До 31 декабря 2017 года |  |  |
| 8.Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и др. обязательных платежей | Стоимость материалов, доставка материалов к месту выполнения работ, хранение, НДС. |  |  |
| 9.Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам по эксплуатации товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (при необходимости) | Подрядчик гарантирует: - надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами. техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество; качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта; - бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ 36 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке завершенных работ. |  |  |
| 10.Сведения о начальной (максимальной) цене договора. | составляет 716 620,17 (семьсот шестнадцать тысяч шестьсот двадцать) руб., 17 коп, в т.ч. НДС 18%. |  |  |
| 12.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата работ осуществляется Заказчиком по факту выполнения работ, после подписания сторонами акта выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3) путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». |  |  |
| 13.Требования к участникам запроса котировок; |  |  |  |
| 13.1.Сведения о соответствии участника закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; | 1.-копии документов, удостоверяющих личность, свидетельства ИНН, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (для физического лица); 2.документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности либо подлинник или нотариально заверенная копия документа, подтверждающая полномочия лица, имеющего право действовать от имени участника закупки( доверенность); 3.Копии учредительных документов для участника закупок (для юридических лиц) заверенные руководителем участника запроса предложений 3.1. Устав; 3.2.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 3.3. Свидетельство о гос.регистрации юридического лица. |  |  |
| 13.2 Наличие лицензий или свидетельств на продажу товаров, выполнение работ, оказания услуг, являющихся предметом заключаемого договора | 4. Наличие свидетельства о допуске к работам, полученного в саморегулируемой организации |  |  |
| 13.3 Сведения о не проведении ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; | 5.Справка за подписью руководителя участника закупки о том, что к участнику закупок не применяются и не применялись на протяжении одного года до даты начала приема предложений какие-либо процедуры банкротства в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» |  |  |
| 13.4.Сведения о не приостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках для нужд ООО «КЭУК» | 6.Справка за подписью руководителя участника закупки о том, что к участнику закупок не применялось на момент подачи предложения на участие в закупках административное наказание в виде административного приостановления деятельности в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях |  |  |
| 13.5.Показатели финансово-хозяйственной деятельности участника закупки, свидетельствующие о его платежеспособности | 7.В случае если начальная цена договора превышает 1000 000 рублей |  |  |
| 13.6. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год; При наличии задолженности участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; | 8.Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам не ранее чем за 3 месяца до срока окончания приема заявок на участие в закупке |  |  |
| 13.7.Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ | Проверяется Заказчиком |  |  |
| Информация о запросе котировок |  |  |  |
| 14.Место,порядок приема котировочных заявок | по электронной почте в форме электронного документа на e-mail:еlektro@zhel.stv.ru; либо на бумажном носителе по адресу: Ставропольский края, г. Железноводск, Проскурина,56 |  |  |
| 15.Дата начала срока подачи заявок участников запроса котировок | «23» августа 2017г. 9-00 по московскому времени |  |  |
| 16.Дата окончания срока подачи заявок участников запроса котировок | «29» августа 2017г. 8-00 по московскому времени |  |  |
| 17. Место, дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками (если необходимо) | «30» августа 2017г. с 17-00 по 17-10 московскому времени |  |  |
| 18.место и дата рассмотрения заявок участников запроса котировок и подведения итогов запроса котировок | Ставропольский края, г. Железноводск, Проскурина, 56 «31» августа 2017 года |  |  |
| 19. формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о проведении запроса котировок | в письменной форме в электронном виде (по электронной почте) либо (в случае отсутствия технической возможности) на бумажном носителе в течение 1рабочего дня со дня поступления запроса на разъяснение положений документации путем направления по электронной почте, по просьбе претендента – на бумажном носителе. |  |  |
| 20.срок заключения договора по результатам проведения запроса котировок | В течение 20 дней с момента подписания протокола по подведению итогов запроса котировок |  |  |
| 21.Форма котировочной заявки | Приложение № 2 к извещению о проведении котировок |  |  |
| 22. .Проект гражданско-правового договора | Приложение № 1 к извещению о проведении котировок |  |  |

Протокол рассмотрения котировочных заявок участников размещается на официальном сайте Заказчика не позднее 5 рабочих дней  со дня подписания.

Запрос котировок не является торгами (конкурс, аукцион) или публичным конкурсом в соответствии со ст. 447-449 части первой и ст. 1057-1061 части второй Гражданского кодекса РФ и не накладывает на Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса РФ.

Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок.

Любой претендент вправе направить Заказчику в письменной форме запрос разъяснений положений документации о проведении запроса котировок на бумажном носителе или в электронном виде (по электронной почте) в срок не позднее, чем за 1 рабочий день до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. Единая комиссия разъясняет положения документации о проведении запроса котировок в течение 1 рабочего дня со дня поступления запроса на разъяснения положений документации путем направления по электронной почте, по просьбе претендента – на бумажном носителе. Копию таких разъяснений Заказчик размещает на официальном сайте Заказчика.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае подачи участником размещения заказа двух или более заявок, такие заявки рассматриваться не будут.  Участник закупки вправе отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе котировок путем направления по электронной почте письма, либо на бумажном носителе.

Все заявки на участие в запросе котировок, полученные до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок регистрируются Заказчиком.

Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания срока подачи  заявок на участие в запросе котировок, установленного документацией о проведении запроса котировок, не рассматриваются и возвращаются  участникам закупки.

В любое время до истечения срока представления заявок на участие в запросе котировок единая комиссия вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента  внести изменения в документацию о проведении запроса котировок или отказаться от проведения запроса котировок.

В течение трех дней дня со дня принятия решения о необходимости указанных изменений или отказа от проведения запроса котировок соответствующая информация  размещается комиссией по закупкам на официальном сайте заказчика. При этом, в случае принятия решения о необходимости внесения изменений, срок подачи  котировочных заявок  должен быть продлен на срок, достаточный для учета претендентами  при подготовке котировочных заявок изменений (не менее чем  два рабочих дня).

Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного документацией о проведении запроса котировок будет получена только одна заявка на участие в запросе котировок или не будет получено ни одной заявки, запрос котировок будет признан несостоявшимся.

Если по окончании срока подачи котировочной заявки, установленного извещением о проведении запроса котировок, единой комиссией будет получена только одна котировочная заявка, несмотря на то, что запрос котировок будет признан несостоявшимся, единая комиссия Заказчика рассмотрит ее в порядке, установленном Положением о закупках товаров, работ, услуг. Если рассматриваемая котировочная заявка и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок, Заказчик заключает  договор с участником закупки, подавшим такую котировочную заявку.

Победитель в запросе котировок обязан представить Заказчику на бумажных носителях все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок (оригиналы, заверенные руководителем копии) при подписании договора.

Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса котировок

Договор подряда №

на выполнение строительно-монтажных работ

г. Ставрополь                                                                                                    "____" __________ 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора АО «Горэлектросеть» Узденова Джигита Баразбиевича, действующего на основании Устава и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «КЭУК» от 30.12.2016г. № 45, с одной стороны, и

____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________________________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", по результатам рассмотрения котировочных заявок (протокол рассмотрения котировочных заявок Единой комиссии от «___»______________2017г.), заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить по заданию Заказчика работы по реконструкции ВЛ-0,4кВ ул. Бахановича  (инв. № 0000285) г. Железноводска, (далее объект реконструкции) и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2.Работы должны выполняться в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием,  а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

  - Виды и объем работ, выполняемых Подрядчиком на объекте, определены в Техническом задании, локальном сметном расчете, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, в том числе: строительно-монтажные, пусконаладочные работы по строительству объекта.

  - 1.4. Стороны признали обязательными к исполнению требования, содержащиеся в строительных нормах и правилах, включая правила устройства электроустановок.

1.5. Обеспечение выполнения работ строительными материалами, изделиями и конструкциями, санитарно-техническим, электротехническим и иным инженерным оборудованием осуществляет Подрядчик.

1.6. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

1.7. Подрядчик, отвечает за соответствие материалов и оборудования спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

1.8. Руководствуясь ст.9 №402-ФЗ стороны пришли к соглашению применять в качестве первичных учетных документов  акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), содержащихся в Альбоме унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ (утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить все работы  качественно в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работу Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию объектов реконструкции, по акту о приемке выполненных работ .

2.1.2. Приступить к выполнению работ в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения настоящего договора.

2.1.3. Подготовить и передать Заказчику локальный сметный расчет.

Указанные в настоящем пункте документы приобретают силу и становятся неотъемлемой частью настоящего договора с момента их утверждения Заказчиком.

2.1.4. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.5.Обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. Работы выполняются из материалов, приобретенных Подрядчиком, за счет средств Заказчика.

2.1.6. Осуществить за свой счет доставку на место проведения работ материалов, оборудования, изделий, конструкции, комплектующих изделий, строительной техники.

2.1.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.8. Получать необходимые разрешения и согласования на проведение работ от уполномоченных органов и организаций и нести все связанные с этим расходы.

2.1.9. В течение 2 календарных дней с момента составления счетов-фактур на работы передать их Заказчику.

2.1.10. Передать Заказчику при подписании акта выполненных работ (форма КС-2):

- акты приемки скрытых работ;

- акты испытаний и наладки электрооборудования;

- акты приемки электроустановки в эксплуатацию;

- исполнительные чертежи электрических схем;

- технический паспорт основного электрооборудования.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Обеспечить готовность объекта к проведению работ путем выполнения следующих действий.

2.2.2. В течение всего срока выполнения работ обеспечивать доступ Подрядчика к месту проведения работ.

2.2.3. При отсутствии замечаний утвердить предоставленный Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения указанных документов.

2.2.4. При наличии замечаний по выполненным работам в срок, указанный в п. 2.2.3 настоящего Договора, предоставить письменный мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ, согласовать с Подрядчиком перечень необходимых доработок и срок их выполнения.

2.2.5. Предложения по изменению технической документации предоставлять Подрядчику в письменной форме в срок не позднее 3-х дней.

2.2.6. Не позднее одного рабочего дня с момента получения от Подрядчика локальных сметных расчетов утвердить указанные документы и направить их Подрядчику или предоставить мотивированные возражения по существу.

2.2.7. Оплачивать выполненную Подрядчиком работу в порядке и на условиях, определенных в разделе 4 настоящего Договора.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. Устранить выявленный брак в работах своими силами или поручить выполнение ремонтных работ третьим лицам. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

2.3.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

2.3.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

2.3.4. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

2.3.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

2.3.6. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.7. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

2.3.8. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора, или устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.3.9. В любое время до сдачи ему результата работы Заказчик вправе отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком актов о приеме выполненных работ на основании представленных отчетных документов.

2.4.2. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с настоящим Договором.

2.4.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.

2.4.4. Выполнить работу по настоящему Договору до окончания срока, установленного договором  (досрочно). В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ.

2.4.5. В случаях, когда исполнение работы по Договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работы.

2.4.6. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору подряда препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. В этом случае Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

2.4.7. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Договору субподрядчиков по согласованию с Заказчиком.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы по настоящему Договору выполняются до 31 декабря 2017 года.

3.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ

4.1.	Общая стоимость работ определена локальным сметным расчетом (Приложение № 1) и составляет _________________________________________рублей __________________ копеек.

4.2.	Цена Договора включает в себя стоимость комплекса работ, выполняемых Подрядчиком, стоимость оборудования, материалов, конструкций, согласно локального сметного расчета.

  - 4.3. В случае выявления любой из Сторон необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных заданием Заказчика, согласованные условия оформляются в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору, которое вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

  - 4.4. Оплата производится за фактически выполненные и принятые Заказчиком объемы работ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 16 настоящего договора.

  - 4.5. Заказчик обязан произвести оплату по факту  выполненных работ после:

- подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме №КС-2;

- подписания Сторонами справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

- предоставления Подрядчиком Заказчику счета на оплату и счета-фактуры.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с требованиями, установленными в законе, вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.

Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2).

5.2.Приемка результата работ осуществляется в течение 10 дней с момента получения Заказчиком извещения от Подрядчика о готовности объекта.

5.3. При подписании акта выполненных работ (форма № КС-2) Подрядчик передает Заказчику всю исполнительно-техническую документацию на объект строительства.

5.4.Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) подписывается Сторонами. При отказе от подписания указанного акта кем-либо из Сторон об этом делается соответствующая отметка. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

6.1.Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ 36 месяцев с момента  ввода объекта в эксплуатацию.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.

Обязанность подрядчика устранить дефекты сохраняется и после истечения гарантийного срока, в течение предельного срока, определенного статьей 756 Гражданского кодекса РФ.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления и подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт дефектов и недоделок и их характера.

6.3.Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4.Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

7.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

7.2. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

7.3. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося на объекте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

7.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию помещения по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

7.4.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

7.4.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.4.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

7.5. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.7. Возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7.8. При нарушении сроков выполнения работ, указанных в Договоре, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,03% от стоимости работ (п.4.1) за каждый день просрочки. В случае нарушения сроков выполнения работ более чем на 30 дней, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 2 % от стоимости работ (п.4.1).

  - Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.10.Подрядчик несет ответственность за недостатки выполненных работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9. СЕРТИФИКАТЫ

9.1.Стороны обязуются нести все расходы, связанные с сертификацией технических устройств в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20 июня 2000 г. №854-р и Приказа Госгортехнадзора РФ от 27 августа 2001 г. №115 «О Перечне технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах и подлежащих обязательной сертификации».

10. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное действие которых, они не имеют возможности. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если Стороны не смогут договориться в течение трех месяцев, тогда каждая Сторона вправе требовать расторжения настоящего Договора.

11. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1.Любые изменения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они оформлены Дополнительным соглашением.

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом  Подрядчика не менее, чем за 15 дней.

12.2. Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 15 дней;

- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.

-несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

-не устранения Подрядчиком в согласованные сроки выявленных в ходе работ недостатков;

-аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

12.3. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случае:

- консервации или остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий три месяца;

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

13.2.В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в порядке, установленном законодательством.

13.3.По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, подлежит применению законодательство Российской Федерации.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1.Для заключения настоящего договора Подрядчик предоставляет документацию подтверждающую право осуществления работ по настоящему договору (Свидетельство №СРО-__________________ - о допуске Подрядчика к определенному виду работ).

14.2.В случае, если Заказчиком была установлена необходимость в консервации объекта, то Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления работы в 30-дневный срок с момента их приостановления.

14.3.Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате исполнения договора по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.

14.4.Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства или смену должника, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

14.5.При выполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.6.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения и расторжения настоящего договора, разрешаются арбитражным судом по месту нахождения Ответчика.

14.7.До предъявления иска в суд сторона должна предъявить претензию, которая должна

быть рассмотрена другой стороной в месячный срок.

14.9.Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения обязательств по нему обеими сторонами.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

15.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме.

15.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:

15.5.1. Техническое задание;

15.5.2.Локальный сметный расчет.

16. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ООО «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания» Юридический адрес: 123112 г. Москва, ул. Набережная Пресненская 8, строение 1, почтовый адрес: 357405 г. Железноводск. ул. Проскурина. 56, ИНН 7714662394 КПП 262743001, реквизиты банка: Филиал Банка «Новый символ» (ЗАО) Железноводск, г. Железноводск БИК 040708732 к/с 30101810200000000732 р/с 40702810200000000567

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:                                                                           Подрядчик:

Генеральный директор

____________________ Д.Б. Узденов                              _____________/-------------------/

(подпись)                                                                    (подпись)

м.п.                                                                                    м.п.

Приложение №2 к извещению

о  проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

(ФОРМА)

| 1.Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| --- | --- |
| 2.Почтовый адрес, адрес электронной почты |  |
| 3.Контактные телефоны |  |
| 4.Контактное лицо |  |
| 5.Баковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с,БИК) |  |
| 6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 7.Код причины постановки на учет (КПП) |  |
| 8.Свидетельство СРО |  |
| 9.ОКВЭД |  |

Выражает согласие на участие в запросе котировок на условиях, установленных в извещении о проведении котировок, и предлагает выполнить работы по реконструкции ВЛ-0,4кВ ул. Бахановича  (инв. № 0000285) г. Железноводска   , согласно технического задания.

Общая стоимость по договору_________________________________руб. с НДС и дает согласие исполнить условия договора, указанные в извещении.

К настоящей заявке прилагаются документы, указанные в пункте в пункте 13 (в отсканированном виде либо в случае отсутствия технической возможности – на бумажном носителе) извещения о проведении запроса котировок согласно описи на ______листах.

__________________                          _____________________                       ____________________

Должность                                               подпись                                                   ФИО